**Harmonogram plnění:**

1. den - navezení materiálu, tahání kabelů
2. den - tahání kabelů
3. den - tahání kabelů, zapojování zásuvek
4. den - zapojení zásuvek, montáž rozvaděče, vyvázání rozvaděče, zapojení rozvaděče
5. den - změření zásuvek, popis zásuvek, předání