KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi těmito smluvními stranami:

medisap,s.r.o.

IČ: 48029360

DIČ: CZ48029360

se sídlem: Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3

zastoupena: Ing. Martinem Kalošem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14601

jako prodávající, dále jen „Prodávající“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena:  MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno

číslo bankovního účtu:

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupující, dále jen „Kupující“, na straně druhé,

v následujícím znění:

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je sjednání závazku Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně a včas dále specifikované zdravotnické prostředky, dále též „Zboží“, a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, sjednání závazku Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a dále sjednání závazku Prodávajícího řádně a včas dodané Zboží převzít a zaplatit za něj Kupujícímu sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

- Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zdravotnický prostředek – pacientský monitorovací systém, typ: monitor životních funkcí CARESCAPE B850 (8ks), monitor lůžkový CARESCAPE B450 (2ks), centrální monitor CSCS (3 ks), modul 
E-MINC (6 ks), modul E-COPSv (2 ks), modul E-PiCCO (2 ks), modul E-EEG (1 ks), modul E-BIS (1 ks), telemetrické vysílače ApexPro (32 ks), systém vzdáleného přístupu Mobile Care (1 ks), výrobce GE Healthcare, jehož přesná technická specifikace včetně příslušenství je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, tvořící nedílnou součást této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání Zboží:

- návod k ovládání Zboží v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě na CD/DVD/flash disku ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.pdf);

- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE.

III.

Dodání plnění

- Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, Kupujícímu nejpozději do 8 kalendářních týdnů od uzavření této smlouvy.

- Místem plnění, tj. místem dodání Zboží je Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Interní kardiologická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

- Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží tři pracovní dny před plánovaným termínem dodání na Obchodní oddělení, a to paní ………………….. na tel: …………….. a potvrdit písemně na e-mailem na adresu ………………………. Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Zboží převzít.

- Součástí plnění dle čl. II.1. této smlouvy je i provedení instalace Zboží vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení Zboží do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu PACS Agfa Impax a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) za přítomnosti zástupců klinik, zaměstnance Obchodního oddělení a Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a provedení instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

- Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepíší a podepíší při dodání Zboží předávací protokol, dále jen „Protokol o předání a převzetí Zboží“. Prodávající i Kupující jsou oprávněni v Protokolu o předání a převzetí Zboží uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do Protokolu o předání a převzetí Zboží neomezuje Kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby.

- Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě Protokolu o předání a převzetí Zboží nabývá Kupující vlastnické právo ke Zboží a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

- Prodávající se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (preventivní bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, vč. aktualizace příp. firmware, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována); tyto úkony bude Prodávající v záruční době provádět bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu a náhradních dílů, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.

IV.

Cena plnění a platební podmínky

- Cena plnění se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy a činí:

| Cena Zboží bez DPH | 13 396 000,- Kč (slovy: třináctmilionůtřistadevadesátšesttisíc korun českých) |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 2 813 160,- Kč |
| Cena Zboží vč. DPH | 16 209 160,- Kč (slovy: šestnáctmilionůdvěstědevěttisícstošedesát korun českých) |

- Sjednaná celková cena plnění zahrnuje kromě Zboží, zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci vč. konfigurace modalit, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat z přístroje na pracovní stanici (pokud je u přístroje samostatná pracovní stanice, ověření přenosu dat do archivu PACS Agfa Impax  a odzkoušení bezproblémového provozu (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno), recyklační poplatek (pouze u Zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly vč. aktualizace příp. firmware, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována) v průběhu záruční doby.

- Instruktáž obsluhujícího personálu Kupujícího dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, bude provedena bez nároku na úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.

- Prodávající potvrzuje, že sjednaná cena plnění zcela odpovídá nabídce Prodávajícího předložené v zadávacím řízení. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Prodávajícího uhradí Kupující cenu plnění pro Kupujícího výhodnější.

- Změna ceny plnění je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny plnění.

- Kupující/Dodavatel se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury – daňového dokladu. Úhrada kupní ceny bude rozložena do 33 rovnoměrných splátek se splatností první splátky 60 dnů od vystavení faktury, každá další splátka bude uhrazena se splatností 30 dní od data splátky předchozí. Splátkový kalendář bude nedílnou součástí faktury, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední splátky. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den protokolárního převzetí předmětu plnění kupujícím od Prodávajícího.

- Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná cena plnění a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je Kupující oprávněn vrátit fakturu Prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu.

- Na plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti bude vystavena zvláštní faktura. Kupní cena za takové plnění bude účtována bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH.

- Částka přeúčtovaného poplatku na recyklaci elektroodpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude na faktuře uvedena zvlášť.

- Úhrada ceny plnění bude provedena bezhotovostním převodem z bankovních účtů Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.

- V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Prodávající zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má Kupující právo uhradit za Prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Prodávajícího, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Pokud Kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Prodávajícího a zbývající částku sjednané ceny plnění (relevantní část bez DPH) Prodávajícímu, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou kupní cenu plnění za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu Kupujícího.

- Prodávající je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně po předchozím písemném souhlasu Kupujícího, jinak je postoupení vůči Kupujícímu neúčinné. Prodávající je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

V.

Kvalita Zboží, odpovědnost za vady

- Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícím platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, v platném znění.

- Prodávající prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným v zadávacích podmínkách uplatněných v zadávacím řízení, ve kterém byla nabídka Prodávajícího na dodání Zboží vybrána jako nejvhodnější.

- Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné, předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.

- Prodávající se zavazuje, že dodané Zboží (vč. veškerých jeho jednotlivých komponent) bude nejméně po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí Zboží na základě Protokolu o předání a převzetí Zboží způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami Kupujícího. Prodávající tedy poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Zboží v délce nejméně po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí Zboží.

- Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 1 pracovního dne od jejich oznámení Prodávajícímu a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.

- Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy Zboží zapůjčí a nainstaluje Kupujícímu bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží. Pro účely této smlouvy je za dlouhodobou opravu považována oprava trvající déle než 5 pracovních dnů.

- Kupující je oprávněn vedle nároků z vad Zboží uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného Zboží (např. nárok na náhradu škody).

VI.

Zveřejnění obsahu smlouvy, jiná ujednání

- Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Kupující. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije.

VII.

Sankce a odstoupení od smlouvy

- Prodávající se pro případ prodlení s dodáním Zboží řádně a včas zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

- Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

- Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn., že částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

- Kupující se v případě prodlení s úhradou ceny plnění zavazuje uhradit Prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

- Porušení povinnosti Prodávajícího dodat Zboží řádně a včas nebo povinnosti Prodávajícího zahájit práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Zboží nebo povinnosti Prodávajícího uvést vadné Zboží opět do bezvadného stavu po dobu delší než třicet kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Kupujícího k odstoupení od smlouvy.

VIII.

Závěrečná ujednání

- Osoby podepisující tuto smlouvu jménem Prodávajícího prohlašují, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

- Prodávající prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

- Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.

- Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z této smlouvy vznikající či s touto smlouvou související řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními § 2079 a násl. a § 2371 a násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž dvě z nich jsou určena pro Kupujícího a jedno z nich je určeno pro Prodávajícího; smlouva se považuje za uzavřenou a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

| PRODÁVAJÍCÍ: V Praze dne …………………… __________________________ medisap,s.r.o. Ing. Martin Kaloš jednatel | KUPUJÍCÍ: V Brně dne ………………….. __________________________ Fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel |
| --- | --- |

Příloha č. 1 – technická specifikace Zboží

- Lůžkové monitory životních funkcí pro Koronární jednotku

- 8 kusů identických modulárních lůžkových monitorů

| 8 kusů identických modulárních lůžkových monitorů fyziologických funkcí skládajících se ze základní monitorovací jednotky, displeje, přenositelného multiparametrického modulu a z boxu pro rozšiřující moduly. Monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci životních funkcí sledovaného pacienta na lůžku, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel | medisap,s.r.o. |  |
| Výrobce | GE Healthcare |  |
| Typ/model | CARESCAPE B850 |  |
| Minimální technické požadavky |  | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - plochý barevný displej min 19“ třídy medical grade, oddělený od řídící jednotky |  | ANO |
| - zobrazení min.8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na jednom displeji |  | ANO |
| - automatická detekce snímaných parametrů |  | ANO |
| - Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti |  | ANO |
| - Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce |  | ANO |
| - uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě |  | ANO |
| - přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 4x IBP, srdeční výdej) s následujícími vlastnostmi: |  | ANO |
| - přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci KJ bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do převozního monitoru bez nutnosti nulování invazivních tlaků |  | ANO |
| - EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc |  | ANO |
| - snímání klidového 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací a rozměřením, měření 12-ti kanálového EKG musí být spouštěno u lůžka pacienta |  | ANO |
| - sw monitoru musí umožňovat přenos 12-kanálového EKG s interpretací do systému pro archivaci EKG záznamů ve vektorové podobě |  | ANO |
| - automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 svodů (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.) |  | ANO |
| - stanovení respirace impedanční metodou |  | ANO |
| - měření pulsní oxymetrie (SpO2) technologií Nellcor |  | ANO |
| - měření neinvazívního tlaku dvouhadicovým systémem oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  | ANO |
| - stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů |  | ANO |
| - zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv |  | ANO |
| - měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) |  | ANO |
| - snímání 4 invazívních tlaků |  | ANO |
| - analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními (minimálně 1xEKG a 1xBP) pro synchronizaci s IABK |  | ANO |
| - hmotnost modulu musí být max 2 kg |  | ANO |
| - musí být zajištěno sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) min 1 hod |  | ANO |
| - přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů vešekrých sledovaných parametrů od přípojení pacienta 24 hodin |  | ANO |
| - modulový box pro umístění min. 5 dalších zásuvných modulů |  | ANO |
| - možnost použití zásuvného modulu kalorimetrie se spirometrií se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  | ANO |
| - možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  | ANO |
| - možnost použití zásuvného modulu 4-kanálového EEG s AEP se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  | ANO |
| - možnost použití zásuvného modulu měření hloubky sedace ze signálu EEG (BIS, atd.) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  | ANO |
| - možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  | ANO |
| - možnost použití zásuvného modulu PICCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  | ANO |
| - obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemni v rámci dodávaného systému |  | ANO |
| - propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru |  | ANO |
| - vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW jako teplota napájecích zdrojů apod. |  | ANO |
| - tisk na laserovou tiskárnu připojenou jak k monitoru tak i k centrální stanici |  | ANO |
| - min 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů |  | ANO |
| - držáky pro upevnění monitorů u lůžka |  | ANO |
| - ovládání monitorů v českém jazyce - česká klávesnice na displeje pro intuitivní ovládání |  | ANO ANO |

- 2 kusů modulárních lůžkových monitorů

| 2 kusů modulárních lůžkových monitorů fyziologických funkcí skládajících se ze základní monitorovací jednotky s integrovaným displejem a přenositelného multiparametrického modulu vitálních funkcí pro oddělení KJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel | medisap,s.r.o. |  |
| Výrobce | GE Healthcare |  |
| Typ/model | CARESCAPE B450 |  |
| Minimální technické požadavky |  | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - monitor s integrovaným barevným displejem min 12“ s dotykovým ovládáním |  | ANO |
| - min.6 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji |  | ANO |
| - automatická detekce snímaných parametrů |  | ANO |
| - Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti |  | ANO |
| - Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce |  | ANO |
| - uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě |  | ANO |
| - přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 4x IBP, srdeční výdej) s následujícími vlastnostmi: |  | ANO |
| - přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci KJ bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do převozního monitoru bez nutnosti nulování invazivních tlaků |  | ANO |
| - EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc |  | ANO |
| - snímání klidového 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací a rozměřením, měření 12-ti kanálového EKG musí být spouštěno u lůžka pacienta |  | ANO |
| - sw monitoru musí umožňovat přenos 12-kanálového EKG s interpretací do systému pro archivaci EKG záznamů ve vektorové podobě |  | ANO |
| - automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 svodů (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.) |  | ANO |
| - stanovení respirace impedanční metodou |  | ANO |
| - měření pulsní oxymetrie (SpO2) technologií Nellcor |  | ANO |
| - měření neinvazívního tlaku dvouhadicovým systémem oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  | ANO |
| - stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů |  | ANO |
| - zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv |  | ANO |
| - měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) |  | ANO |
| - snímání 4 invazívních tlaků |  | ANO |
| - analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními (minimálně 1xEKG a 1xBP) pro synchronizaci s IABK |  | ANO |
| - hmotnost modulu musí být max 2 kg |  | ANO |
| - musí být zajištěno sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) min 1 hod |  | ANO |
| - přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů vešekrých sledovaných parametrů od přípojení pacienta 24 hodin |  | ANO |
| - modulový box pro umístění min. 1 dalšího zásuvného modulu |  | ANO |
| - možnost použití zásuvného modulu kalorimetrie se spirometrií se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  | ANO |
| - možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  | ANO |
| - možnost použití zásuvného modulu 4-kanálového EEG s EMG a AEP se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  | ANO |
| - možnost použití zásuvného modulu měření hloubky sedace ze signálu EEG (BIS, atd.) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  | ANO |
| - možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  | ANO |
| - možnost použití zásuvného modulu PICCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  | ANO |
| - obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemni v rámci systému |  | ANO |
| - propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru |  | ANO |
| - vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW jako teplota napájecích zdrojů apod. |  | ANO |
| - tisk na laserovou tiskárnu připojenou jak k monitoru tak i k centrální stanici |  | ANO |
| - min 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů |  | ANO |
| - držáky pro upevnění monitorů u lůžka |  | ANO |
| - ovládání monitorů v českém jazyce - česká klávesnice |  | ANO ANO |

- Centrální monitor pro Koronární jednotku

| 1 kus centrálního monitoru pro sledování životních funkcí pacientů připojených k lůžkovým a případně i k transportním monitorům z pultu centrální monitorace. Centrální monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci životních funkcí ze všech v systému zapojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel | medisap,s.r.o. |  |
| Výrobce | GE Healthcare |  |
| Typ/model | CSCS |  |
| Minimální technické požadavky |  | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - možnost připojení až 16 monitorů současně |  | ANO |
| - obousměrná komunikace s připojenými monitory |  | ANO |
| - režim sledování 8 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce |  | ANO |
| - možnost zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů |  | ANO |
| - grafické a numerické trendy 24 hod. |  | ANO |
| - archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek za posledních 72 hod. |  | ANO |
| - režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.) |  | ANO |
| - uživatelské rozhraní v ČJ, ovládaní klávesnicí a myší |  | ANO |
| - 2 ploché displeje o úhlopříčce min 19“ |  | ANO |
| - laserová tiskárna formátu A4 pro tisk z centrálních a lůžkových monitorů, síťové provedení |  | ANO |
| - 72-hod. záznam EKG v podobě FD z libovolného monitoru uložený na centrální stanici musí být přenášen do stávajícího systému pro holterovské hodnocení EKG |  | ANO |

- Rozšiřující moduly pro monitory životních funkcí

| 6 kusů modulů pro měření ETCO2, použitelných ve kterémkoliv z výše uvedených monitorů životních funkcí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel | medisap,s.r.o. |  |
| Výrobce | GE Healthcare |  |
| Typ/model | E-MINIC |  |
| Minimální technické požadavky |  | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - ETCO2 (koncentrace CO2 ve vydechované směsi „sidestream“ způsobem) |  | ANO |

| 2 kusy modulů pro měření SvO2 společně s C.O.,a jedním IBP musí být použitelných ve kterémkoliv z výše uvedených monitorů životních funkcí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel | medisap,s.r.o. |  |
| Výrobce | GE Healthcare |  |
| Typ/model | E-COPSv |  |
| Minimální technické požadavky |  | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - C.O. (invazivní srdeční výdej termodiluční bolusovou metodou) - SvO2 (invazivní saturace krve kyslíkem ve smíšené venózní krvi) - Jeden invazivní tlak |  | ANO |

| 2 kusy modulů pro měření PICCO, použitelných ve kterémkoliv z výše uvedených monitorů životních funkcí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel | medisap,s.r.o. |  |
| Výrobce | GE Healthcare |  |
| Typ/model | E-PiCCO |  |
| Minimální technické požadavky |  | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - Miniinvazivní srdeční výdej odvozený z periferní křivky arteriálního tlaku (PiCCO) |  | ANO |

| 1 kus modul pro měření 4 kanálového EEG s AEP, použitelných ve kterémkoliv z výše uvedených monitorů životních funkcí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel | medisap,s.r.o. |  |
| Výrobce | GE Healthcare |  |
| Typ/model | E-EEG |  |
| Minimální technické požadavky |  | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - 4 kanálové EEG s audio evokovanými potenciály |  | ANO |

| 1 kus modul pro měření BIS, použitelných ve kterémkoliv z výše uvedených monitorů životních funkcí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel | medisap,s.r.o. |  |
| Výrobce | GE Healthcare |  |
| Typ/model | E-BIS |  |
| Minimální technické požadavky |  | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - Bispektrální index – měření hloubky vědomí vyjádřená minimálně jednou numerickou hodnotou odvíjející se z EEG a grafickým znázorněním v čase. |  | ANO |

- Spotřební materiál pro monitory životních funkcí

| Součástí dodávky musí být spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů a to minimálně v následujícím rozsahu: |  |
| --- | --- |
| Minimální technické požadavky | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - 1 ks 5-žilového pacientského kabelu EKG pro každý vstup EKG pro lůžkové a transportní monitory | ANO |
| - 4 ks 10-žilového pacientského kabelu EKG | ANO |
| - 1 ks manžety NIBP všech velikostních kategorií pro dospělé pro každý vstup NIBP pro každý lůžkový monitor; 1 ks manžety NIBP pro dospělé pro každý transportní monitor | ANO |
| - 1 ks prstového čidla SpO2 pro dospělé pro opakované použití pro každý vstup SpO2 | ANO |
| - 1 ks prodlužovacího kabelu SPO2 pro každý vstup SpO2 | ANO |
| - 1 ks propojovacího kabelu IBP s konektory pro snímač tlaku standardu Edwards Lifesciences pro každý vstup IBP | ANO |
| - 1 startovací balení jednorázové aspirační hadičky pro každý vstup CO2 | ANO |
| - 1 ks dutinového (rektálního/jícnového) čidla TT pro opakované použití pro dospělé pro každý vstup TT | ANO |
| - kompletní pacientská kabeláž pro každý modul SvO2, EEG, BIS, PICCO | ANO |

- Telemetrický systém pro lůžková oddělení A a B

A) 32 kusů telemetrických vysílačů

| 32 kusů telemetrických vysílačů pro sledování fyziologických funkcí pacienta na lůžkovém oddělení A a B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel | medisap,s.r.o. |  |
| Výrobce | GE Healthcare |  |
| Typ/model | Apex Pro |  |
| Minimální technické požadavky |  | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - Záznam EKG s využitím 3-5-6 žilového pacientského kabelu |  | ANO |
| - Každý telemetrický vysílač musí obsahovat sw pro snímání saturace, aktivace připojení saturačního kabelu a saturačního sensoru |  | ANO |
| - Provoz na výměnné alkalické baterie typu AA |  | ANO |
| - Doba provozu na alkalické baterie min 100 hod |  | ANO |
| - Vodotěsné provedení telemetrikcého vysílače dle normy IPX7 |  | ANO |
| - Indikace stavu baterií - Tlačítko tišení alarmu |  | ANO ANO |
| - Tlačítko na vysílači pro aktivaci záznamu pacientem |  | ANO |
| - Detekce stimulačních impulzů |  | ANO |
| - Přenos a zobrazení EKG křivky pacienta na obrazovce lůžkového monitoru prostřednictvím signálu z telemetrického vysílače bez nutnosti přepojování pacientského kabelu |  | ANO |
| - automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 svodů (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.) |  | ANO |
| - Detekce odpadlé elektrody |  | ANO |
| - Digitální přenos EKG signálu na centrální monitorovací stanici |  | ANO |
| - Anténní systém telemetrie pokrývající lůžkové oddělení A a B |  | ANO |
| - Anténní systém s nastavitelnou frekvencí v pásmu určeném v ČR pro přenos signálů ve zdravotnictví |  | ANO |

- Centrální monitory pro lůžková oddělení A a B

| 2 kusy centrálního monitoru pro sledování životních funkcí pacientů sledovaných telemetricky. Centrální monitor umožnuje přehledné zobrazení a dokumentaci životních funkcí ze všech v systému zapojených telemetrický snímačů i lůžkových monitorů na odd IMP a KJ, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků 16 pacientů bude sledováno na jednom centrálním monitoru lůžkového oddělení A a druhý centrální monitor s 16ti pacienty bude umístěn na lůžkovém oddělení B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel | medisap,s.r.o. |  |
| Výrobce | GE Healthcare |  |
| Typ/model | CSCS |  |
| Minimální technické požadavky |  | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - možnost připojení až 16 monitorů současně |  | ANO |
| - režim sledování 16 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce |  | ANO |
| - možnost zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů |  | ANO |
| - grafické a numerické trendy 24 hod. |  | ANO |
| - archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek za posledních 72 hod. |  | ANO |
| - režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.) |  | ANO |
| - uživatelské rozhraní v ČJ, ovládaní klávesnicí a myší |  | ANO |
| - 2 ploché displeje o úhlopříčce min 19“ |  | ANO |
| - laserová tiskárna formátu A4 pro tisk z centrálních a lůžkových monitorů, síťové provedení |  | ANO |
| - 72-hod. záznam EKG z libovolného monitoru a telemetrického snímače uložený na centrální stanici musí být přenášen do stávajícího systému pro holterovské hodnocení EKG |  | ANO |

- Spotřební materiál pro telemetrický systém

| Součástí dodávky musí být spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů a to minimálně v následujícím rozsahu: |  |
| --- | --- |
| Minimální technické požadavky | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - 1 ks 5-svodového kabelu EKG pro každý vysílač | ANO |
| - Startovací sada baterií pro každý vysílač | ANO |

- Systém vzdáleného přístupu k monitorům životních funkcí

| Součástí dodávky musí být systém pro vzdálený přístup k datům v monitorech životních funkcí splňující následující minimální požadavky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel | medisap,s.r.o. |  |
| Výrobce | GE Healthcare |  |
| Typ/model | Mobile Care |  |
| Minimální technické požadavky |  | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| - Dodávka komplexního řešení serverového hardware i software umožňující náhled na pacientské monitory v reálném čase. Systém umožní náhled na obrazovku libovolného vybraného pacientského monitoru prostřednictvím počítačové sítě ethernet LAN s IP protokolem prostřednictvím autentizovaného webového přístupu z libovolného přípojného datového místa nemocniční sítě. |  | ANO |
| - Systém musí umožnit náhled 6- ti uživatelům současně |  | ANO |

Účastník tímto čestně prohlašuje, že nabízené přístroje – monitory CARESCAPE B850 a CARESCAPE B450 výrobce GE Healthcare, s moduly E-MINIC, E-COPSv, E-PiCCO, E-EEG a E-BIS, dále centrální stanice CSCS, telemetrický systém Apex Pro a systém pro vzdálený přístup k datům v monitorech životních funkcí Mobile Care výrobce GE Healthcare splňují veškeré technické parametry požadované zadavatelem.

Uchazeč dále prohlašuje, že výše nabízený monitorovací soubor splňuje podmínku propojení monitorovacího a telemetrického systému se stávajícím Holter systémem MARS (GE Healthcare) a podmínku vzdáleného přístupu k lůžkovým i telemetrickým monitorům prostřednictvím webového prohlížeče (včetně dodávky nutné infrastruktury). Nový nabízený systém je plně slučitelný se stávajícím systémem 8mi monitorů s centrální stanicí na koronární jednotce, které budou v rámci dodávky přesunuty na oddělení intermediární péče; v rámci dodávky bude zajištěna obousměrná komunikace a přenos dat.

V Praze dne ………………………..

…………………………….

Ing. Martin Kaloš

jednatel