**IPR PRAHA**

|  |  |
| --- | --- |
| Seznam servisovaných zařízení na objektu | **S-17-147-03/2020** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | popis činnosti při servisní prohlídce | ks | jednotková | období | cena | **cena** |
| zařízení | cena | jaro | léto | podzim | zima | jaro | léto | podzim | zima | **celkem rok** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BUDOVA A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | venkovní | MUZ-GE42VA | 2004401T | střecha | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MUZ-GE60VA | 000957T | střecha | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MUX-2A70VB | 500093YT | střecha | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MUCF-GA35VB | 5000111T | střecha | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MU-A09WV | 3005022T | střecha | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MUZ-SF50 | 6009686T | střecha | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | vnitřní | MSZ-GE60VA | 0002978T | 301 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | MCF-A12WV | 4000768T | 201 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | MCF-A12WV | 4000702T | 222 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | MSC-A09WV | 3044161T | 301 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | MSZ-SF50 | 6016004T | 310 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | MCF-A12WV | 4000421T | 321 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | MSZ-GE42VA | 1010014T | server 323 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní |  |  |  | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | venkovní |  |  |  | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
| **BUDOVA B** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | vnitřní | PKH-3FKHA | 81600166 | server | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | venkovní | PUH-3YKA | 90101890 | průjezd | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MU-GA60VB | 6002084T | průjezd | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MU-GA50VB | 7000269T | **průjezd** | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MUCF-A18WV | 4000779T | průjezd | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MU-GA50VB | 6004249T | *průjezd* | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MU-GA50VB | 6002907T | průjezd | 1 | **650 Kč** | **x** |  | **x** |  | 650 Kč |  | 650 Kč |  | **1 300 Kč** |
|  | vnitřní | MSH-18NV | 800784T | server | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | MS-GA50VB | 6004140T | server | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | MS-GA60VB | 6002035T | *server* | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | MS-GA50VB | 6004042T | server | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | MS-GA50VB | 6004038T | server | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
| **BUDOVA C** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | vnitřní | MS-GA50VB | 7000062T | server 21 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | MS-GA50VB | 7000075T | server 21 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | PCA-RP140 |  | server 22 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | PCA-RP140 | 73A02664 | server 21 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | venkovní | PUH-3YKA | 90101133 | střecha | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | PUH-3YKA | 3C000599 | střecha | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MXZ-8A140VA | 74U00321 | střecha | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MXZ-8A140VA | 74U00319 | střecha | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | vnitřní | PKH-3FKHA | 81G00161 | 422 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | PKH-3FKHA | 81G00168 | 321 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | SLZ-KA35 | 75M03661 | 401/402 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | SLZ-KA35 | 75M03665 | 401/402 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vnitřní | SLZ-KA35 | 75M03669 | 401/402 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | SLZ-KA50VAL | 71M00246 | 401/402 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | SLZ-KA35VAL | 75M03694 | 401/402 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | venkovní | MXZ-5C100VA | 209500 | střecha | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | vnitřní | SLZ-KA35VAL | 18M04443 | 412 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | SLZ-KA35VAL | 17M03913 | 412 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | SLZ-KA35VAL | 17M03920 | 413 | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
| **Atrium** | venkovní | PUHZ-RP140YHA2 | 72U03285 | atrium c | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | PUHZ-RP140YHA2 | 73U03535 | atrium c | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MU-GA50VB | 6004071T | atrium c | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | venkovní | MU-GA50VB | 6004072T | atrium c | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  |  |  |  |  |  | **- Kč** |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
| **Skleník** | venkovní | PUHZ-P140YHA | 5K02318 | zahradník | 1 | **620 Kč** | **x** |  | **x** |  | 620 Kč |  | 620 Kč |  | **1 240 Kč** |
|  | vnitřní | PKA-RP50HAL | 4101388 | zahradník | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | PKA-RP50HAL | 57A03148 | zahradník | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  | vnitřní | PKA-RP50HAL | 41A01391 | zahradník | 1 | **300 Kč** | **x** |  | **x** |  | 300 Kč |  | 300 Kč |  | **600 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | Revize na únik skleníkových plynů | 11 | **1 750 Kč** | **x** |  |  |  | 19 250 Kč |  | - |  | **19 250 Kč** |
|  | Čistící a dezinfekční prostředky | 1 | **3 500 Kč** | **x** |  | **x** |  | 3 500 Kč |  | 3 500 Kč |  | **7 000 Kč** |
|  | Spotřební materiál | 1 | **1 500 Kč** | **x** |  | **x** |  | 1 500 Kč |  | 1 500 Kč |  | **3 000 Kč** |
|  | Doprava | 1 | **1 500 Kč** | **x** |  | **x** |  | 1 500 Kč |  | 1 500 Kč |  | **3 000 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
| **SoD** | **AREÁL EMAUZY - budova C, Vyšehradská 577, Praha 2 ( ATRIUM, p. Makovec, p. Pravňanský… )** |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | MultiSplit systém, přízemí ( m. 10, 10A a 11 ) |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | Venkovní jednotka MXZ-4D72 VA | 1 | **825 Kč** | **x** |  | **x** |  | 825 Kč |  | 825 Kč |  | **1 650 Kč** |
|  | Vnitřní jednotka nástěnná MSZ-SF35VA, 3,5 kW | 3 | **385 Kč** | **x** |  | **x** |  | 1 155 Kč |  | 1 155 Kč |  | **2 310 Kč** |
|  | Revize na únik skleníkových plynů | 1 | **1 815 Kč** | **x** |  |  |  | 1 815 Kč |  | - |  | **1 815 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | **Spisovna Jehněčí dvůr, Horoměřická 2307, Praha 6** |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | *Jednotka SPLIT Toshiba - serverovna* |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | Venkovní jednotka RAV-SM1103AT-E | 1 | **825 Kč** | **x** |  | **x** |  | 825 Kč |  | 825 Kč |  | **1 650 Kč** |
|  | Vnitřní podstropní jednotka RAV-SM1104CT-E | 1 | **495 Kč** | **x** |  | **x** |  | 495 Kč |  | 495 Kč |  | **990 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | *Chlazení - místnost digitalizace* |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | Venkovní jednotka Artel | 2 | **825 Kč** | **x** |  | **x** |  | 1 650 Kč |  | 1 650 Kč |  | **3 300 Kč** |
|  | Vnitřní nástěnná jednotka HP 118 RL 14R | 2 | **385 Kč** | **x** |  | **x** |  | 770 Kč |  | 770 Kč |  | **1 540 Kč** |
|  | Revize na únik skleníkových plynů | 1 | **1 750 Kč** | **x** |  |  |  | 1 750 Kč |  | - |  | **1 750 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | **IPR serverovna - budova C, Vyšehradská 577, Praha 2** |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | *Jednotka SPLIT Toshiba - serverovna* |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | Venkovní jednotka RAV-SM1103AT-E | 1 | **825 Kč** | **x** |  | **x** |  | 825 Kč |  | 825 Kč |  | **1 650 Kč** |
|  | Vnitřní podstropní jednotka RAV-SM1104CT-E | 1 | **495 Kč** | **x** |  | **x** |  | 495 Kč |  | 495 Kč |  | **990 Kč** |
|  | Kontrola čerpadla v podlaze | 1 | **275 Kč** | **x** |  | **x** |  | 275 Kč |  | 275 Kč |  | **550 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | **- Kč** |
|  | Čistící a dezinfekční prostředky | 1 | **2 365 Kč** | **x** |  | **x** |  | 2 365 Kč |  | 2 365 Kč |  | **4 730 Kč** |
|  | Spotřební materiál | 1 | **1 045 Kč** | **x** |  | **x** |  | 1 045 Kč |  | 1 045 Kč |  | **2 090 Kč** |
|  | **Doprava** | 1 | **1 650 Kč** | **x** |  | **x** |  | 1 650 Kč |  | 1 650 Kč |  | **3 300 Kč** |
| **Celkem v Kč bez DPH** | **65 280 Kč** | **- Kč** | **42 465 Kč** | **- Kč** | **107 745 Kč** |

*Ceny servisu na zařízeních jsou odvislé od přístupnosti, polohy daných zařízení (výškové práce), odpovídající technologii a četnosti servisu.* Zařízení je nutno zpřístupnit pro servisní činnosti, v případě že takto nebude učiněno, nezodpovídá zhotovitel za závady na zařízení.