ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:  „5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209, a díla „5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č.  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Smlouva o dílo ze dne 14.2.2020

OPŽP, reg. č. projektu 5.1.a: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

OPŽP, reg. č. projektu 5.1.b: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Objednatel: 	Město Bruntál,

Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – XXXXXX xxxxx- pracovník investičního oddělení

Zhotovitel: 	BDSTAV MORAVA s.r.o.,

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice – Ing. M. Formánková - jednatelka

Technický dozor:	 XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX č. 29 – P.XXXXXX

Změna:	 Změna se týká 5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č.  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Provedení nových přípojek elektroinstalace včetně výstroje v rozvaděčích k VZT zařízením, neprovedení nátěru fasádních vyústek VZT

| Neprovedené práce a dodávky - méněpráce | Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce |
| --- | --- |
| - neprovedení nátěru fasádních vyústek VZT, které zůstanou s originální Zn úpravou | - Provedení nových přípojek elektroinstalace včetně výstroje v rozvaděčích k VZT zařízením včetně revize |
| Důvod změny a kým byla změna vyvolána: Stávající rozvody elektřiny jsou v objektu provedeny z hliníkových kabelů a napojení do zásuvek dle projektu by mohlo být do budoucna problematické. Nátěry VZT vyústek byly zrušeny s ohledem na nově navržené barevné řešení fasády. Provedení těchto změn bylo po konzultacích s projektantem požadováno objednatelem |  |
| Vliv změn na konečný termín: bez vlivu na konečný termín |  |
| Výkres: bez výkresu. Zhotovitel doloží dokumentaci skutečného provedení |  |
| Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH - 40.458,00 Kč | Cena přípočtu (vícepráce) bez DP 77.570,22 Kč |
| Rozdíl v ceně 37.112,22 Kč |  |
| Původní cena díla dle SoD: 33.500.000.00 Kč |  |
| Konečná cena po úpravě bez DPH: 33.537.112,22 Kč |  |
| Seznam příloh: - Rozpočty obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně prováděných prací |  |

Tento Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo. Následně bude připraven Změnový list v souladu s podmínkami poskytovatele dotace Evropskou unií – Fondem soudržnosti, prostřednictvím OPŽP , reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Datum: 16.6.2020

Objednatel:			________________________

Zhotovitel:			________________________

Technický dozor		________________________