IP DOME kamera

| Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| --- | --- |
| Full HD (1080p | Splňuje |
| Den/Noc s IRC filtrem, 30x opt.zoom + 12x el.zoom | Splňuje |
| horizontální rozsah otáčení 360°;, vertikálně -10°až 190°, | Splňuje |
| citlivost barva 0.02lx / BW 0.005lx | Splňuje |
| XWDR < 120dB | Splňuje |
| stabilizátor obrazu, detekce aktivity, maskování 16 zón | Splňuje |
| sekvence 8x /trasa 8x / AutoPan 4x | Splňuje |
| slot pro mikroSDHC kartu | Splňuje |