Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění

Dodavatel 1:

| Název zboží | Technický popis zboží | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| Ochranný obličejový štít | s čirým zorníkem | ANO |
|  | ošetření proti zamlžení po obou stranách štítu | Konstrukce štítů zajišťuje odstup mezi hledím a tváří potřebný pro zamezení zamlžování. Chemická vrstva není na polykarbonátové hledí nanesena z důvodu její nízké životnosti při sterilizaci parou. |
|  | nastavitelný pásek po obvodu hlavy | ANO |
|  | velikost: výška cca 25 cm, šířka cca 35 cm, lehká konstrukce | ANO |
|  | možnost použití s jednorázovým respirátorem | ANO |
|  | výrobek musí odpovídat normě EN 166:21 | ANO |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Ochranný obličejový štít musí být hygienicky nezávadný a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením.

Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, může být ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

| Název zboží | Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020 | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH | Hodnota DPH v Kč | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochranný obličejový štít | 11 087 ks | 55,- | 11,55 | 66,55 |

Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP

Dodavatel 1:

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) – Dodavatel 1

| Číslo jednací RS: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNÁVKA č. j.: |  |  |  |
| Dodavatel: |  | Objednatel: |  |
| Název: | Faktum Design s.r.o. | Název: |  |
| Adresa: | Karásek 2245/1f, 621 00 Brno | Adresa: |  |
| Jednající: | Ing. David John | Zastoupené: |  |
| IČ: | 27705021 | IČ: |  |
| DIČ: | CZ27705021 | DIČ: |  |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |  |  |
| Číslo účtu: | 210602990/0300 |  |  |
| Předmět objednávky: |  |  |  |
| Objednávka (doplní objednatel) kusů předmětu plnění………………………. (typu……………………..) (dále jen "zboží) |  |  |  |
| Celková cena zboží je stanovena na……………………... Kč bez DPH, což činí………..Kč včetně DPH a hodnota DPH v Kč činí……………………Kč. (Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství) |  |  |  |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na ………………Kč bez DPH, což činí …………………Kč včetně DPH a hodnota DPH je ………….Kč. (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Místem dodání zboží bude………………………………………………………….. (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Termín dodání: | (Vyplní objednatel) |  |  |
| Celková cena včetně nákladů na dopravu činí: | (Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství) |  |  |
| Splatnost faktury je do: | 30 dnů od doručení faktury objednateli |  |  |
| V ………….(Doplní dodavatel) |  |  | Vystavil(a): |
|  |  |  | V Praze |
| Za dodavatele | (Doplní dodavatel) |  |  |