**„Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Bílovec"**

PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy o dílo – Technická dokumentace

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

*[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.]*

Technické parametry svítidel:

Zadavatel požaduje po účastníkovi, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť.

***Příloha č.6.Technické parametry svítidel* uvádí požadavky zadavatele** na svítidla pro venkovní osvětlení. Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami.

Parametry stanovené **přílohou č. 6** prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny všechny jednotlivé parametry. Dále účastník tyto parametry *Příloze č.6* potvrdí, příloha č. 6 je součástí ZD. Účastník v příloze č. 6 vybere možnost Ano nebo Ne, popřípadě doplní hodnotu dle nabízeného svítidla. Údaje vyplněné v příloze č.6 musí korespondovat s předloženým katalogovým listem a štítkem předloženého vzorku svítidla (pokud si jej zadavatel vyžádá). Budou-li se parametry lišit, bude účastník vyřazen.

Zadavatel může během zadávacího řízení účastníka vyzvat k předložení navrhovaných svítidel, jehož parametry (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, náhradní teplota chromatičnosti, index podání barev (Ra), příkon atd.) mohou být zadavatelem zkontrolovány ve fotometrické laboratoři. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci zadávacího řízení budou považovány za správné a nelze se proti nim odvolávat. Pokud bude účastník vyzván k předložení nabízeného svítidla (svítidel), musí být toto svítidlo (svítidla) zadavateli doručeny do 5 pracovních dnů od výzvy.

**Zadavatel může po účastníkovi chtít předložit tyto vzorky:**

* 1x silniční svítidlo, které odpovídá výpočtu č. 2, (příloha č. 5)

Rozsah zakázky

Zadavatel požaduje provést po účastníkovi výměnu svítidel dle níže uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201.

Instalovaný příkon nových svítidel

V novém stavu je navržen harmonogram stmívání, který bude probíhat v pěti stupních respektujících zatížení komunikace (obr.2). **Instalovaný příkon u nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 7,594 kW**. Hodnota nově instalovaného příkonu je požadována dle energetického posudku a nesmí být překročena.

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č.7 Specifikace svítidel. Po vyplnění instalovaných příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtu, dojte k součtu celkového instalovaného příkonu. Tuto hodnotu poté účastník vyplní do přílohy č.1 Krycí list.



Obrázek 1 - Harmonogram stmívání svítidel

**Tabulka 1– Seznam řešených světelných bodů**

| **Typ zařízení** | **SMID** | **ulice** | **pozice SB** | **Výpočet č.** | **Nový konstrukční prvek stožár** | **Nový konstrukční prvek výložník** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STOŽÁR | 266 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 445 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 663 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 667 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 2m (ramínko) |
| STOŽÁR | 668 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 669 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 2m (ramínko) |
| STOŽÁR | 670 | 1. máje | 1 | 1 |   |   |
| STOŽÁR | 682 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 684 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 685 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 686 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 687 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 688 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 689 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 690 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 691 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 693 | Vrchlického | 1 | 14 |   |   |
| STOŽÁR | 694 | Vrchlického | 1 | 14 |   |   |
| STOŽÁR | 695 | Svobodova | 1 | 12 |   | Výložník na betonový stožár 0,3m (ramínko) |
| STOŽÁR | 696 | Krátká | 1 | 6 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 701 | Svobodova | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 702 | Svobodova | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 703 | Svobodova | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 704 | Svobodova | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 705 | Vrchlického | 1 | 14 |   |   |
| STOŽÁR | 706 | Svobodova | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 707 | Svobodova | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 708 | Svobodova | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 709 | Svobodova | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 710 | Pod Hubleskou | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 711 | Pod Hubleskou | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 712 | Puškinova | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 713 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 714 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 715 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 716 | Vrchlického | 1 | 14 |   |   |
| STOŽÁR | 717 | Vrchlického | 1 | 14 |   |   |
| STOŽÁR | 718 | Vrchlického | 1 | 14 |   |   |
| STOŽÁR | 719 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 720 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 721 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 722 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 723 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 724 | Dukelská | 1 | 7 |   |   |
| STOŽÁR | 725 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 726 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 727 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 728 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 729 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 730 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 731 | Dukelská | 1 | 7 | Stožár JB9 | Výložník J2 - 2000/90 |
| STOŽÁR | 731 | Dukelská | 2 | 7 |   |   |
| STOŽÁR | 737 | Bezručova-Havlíčkova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 738 | Bezručova-Havlíčkova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 739 | Bezručova-Havlíčkova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 740 | Bezručova-Havlíčkova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 741 | Svatopluka Čecha | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 742 | Puškinova | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 743 | Puškinova | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 744 | Puškinova | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 746 | Svobodova | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 747 | Svobodova | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 748 | Svobodova | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 756 | Havlíčkova | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 757 | Dukelská | 1 | 7 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 758 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 759 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 760 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 761 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 762 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 763 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 764 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 765 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 766 | Budovatelská | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 767 | Na Cvrčku | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 768 | Na Cvrčku | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 769 | Na Cvrčku | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 770 | Na Cvrčku | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 771 | Na Cvrčku | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 807 | Sokolovská | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 808 | Sokolovská | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 809 | Sokolovská | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 820 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 821 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 822 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 823 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 828 | 17. listopadu | 1 | 4 |   |   |
| STOŽÁR | 832 | Za nemocnicí | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 833 | Za nemocnicí | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 834 | Za nemocnicí | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 838 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 839 | 1. máje | 1 | 1 |   |   |
| STOŽÁR | 840 | 1. máje | 1 | 1 |   |   |
| STOŽÁR | 841 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 842 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 843 | 1. máje | 1 | 1 |   |   |
| STOŽÁR | 844 | 1. máje | 1 | 1 |   |   |
| STOŽÁR | 846 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 847 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 848 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 849 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 850 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 852 | 1. máje | 1 | 2 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| STOŽÁR | 853 | 1. máje | 1 | 2 |   |   |
| STOŽÁR | 854 | 1. máje | 1 | 2 |   |   |
| STOŽÁR | 861 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 976 | Na Cvrčku | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 1034 | Pod Hubleskou | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1037 | Puškinova | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1038 | Puškinova | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1039 | Svatopluka Čecha | 1 | 12 |   |   |
| STOŽÁR | 1046 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 1047 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 1048 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 1049 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 1050 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 1051 | U Splavu | 1 | 13 |   |   |
| STOŽÁR | 1081 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1082 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1083 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1084 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1085 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1086 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1087 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1088 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1089 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1090 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1091 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1092 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1093 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1094 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1095 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1096 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1097 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1098 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1099 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1126 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1127 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1128 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1129 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1130 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1138 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1139 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1140 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1141 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1142 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1143 | Radotínská | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1162 | Radotínská (Nový Radotín) | 1 | 11 | Stožár K6 |   |
| STOŽÁR | 1163 | Radotínská (Nový Radotín) | 1 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1163 | Radotínská (Nový Radotín) | 2 | 11 |   |   |
| STOŽÁR | 1175 | Havlíčkova-Smetanova | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 1176 | Havlíčkova-Smetanova | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 1177 | Havlíčkova-Smetanova | 1 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 1178 | Smetanova-Opavská | 1 | 12 | Stožár K6 |   |
| STOŽÁR | 1179 | Smetanova-Opavská | 1 | 12 | Stožár K6 |   |
| STOŽÁR | 1180 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1181 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1182 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1183 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1184 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1185 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1186 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1187 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1188 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1189 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1190 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1191 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1192 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1193 | Opavská | 1 | 10 |   |   |
| STOŽÁR | 1193 | Opavská | 2 | 6 |   |   |
| STOŽÁR | 1195 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1196 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1197 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1198 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1199 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1200 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1201 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1202 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1203 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1204 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1205 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1206 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1207 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1208 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1209 | Bezručova | 1 | 5 |   |   |
| STOŽÁR | 1220 | Opavská | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J4 - 2000 |
| STOŽÁR | 1220 | Opavská | 2 | 9 |   |   |
| STOŽÁR | 1220 | Opavská | 3 | 9 |   |   |
| STOŽÁR | 1220 | Opavská | 4 | 9 |   |   |
| STOŽÁR | 1227 | Dukelská | 1 | 7 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1228 | Dukelská | 1 | 7 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1229 | Dukelská | 1 | 7 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1232 | Dukelská | 1 | 7 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1233 | Dukelská | 1 | 7 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1234 | Dukelská | 1 | 7 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1235 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J4 - 2000 |
| STOŽÁR | 1235 | Nová cesta | 2 | 9 |   |   |
| STOŽÁR | 1235 | Nová cesta | 3 | 9 |   |   |
| STOŽÁR | 1235 | Nová cesta | 4 | 9 |   |   |
| STOŽÁR | 1236 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J2 - 2000/90 |
| STOŽÁR | 1237 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1238 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1239 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1240 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1241 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1242 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1243 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1244 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1245 | Nová cesta | 2 | 9 |   |   |
| STOŽÁR | 1246 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1247 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1248 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1249 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1250 | Nová cesta | 1 | 9 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1250 | Nová cesta | 2 | 9 |   |   |
| STOŽÁR | 1308 | 17. listopadu | 1 | 3 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1309 | 17. listopadu | 1 | 3 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1310 | 17. listopadu | 1 | 3 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1311 | 17. listopadu | 1 | 3 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1318 | 17. listopadu | 1 | 4 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1319 | 17. listopadu | 1 | 4 | Stožár JB9 | Výložník J2 - 2000/180 |
| STOŽÁR | 1320 | 17. listopadu | 2 | 1 |   |   |
| STOŽÁR | 1321 | 17. listopadu | 1 | 4 | Stožár JB9 | Výložník J2 - 2000/180 |
| STOŽÁR | 1322 | 17. listopadu | 1 | 1 |   |   |
| STOŽÁR | 1323 | 17. listopadu | 1 | 4 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1324 | 17. listopadu | 1 | 4 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 1325 | 17. listopadu | 1 | 4 | Stožár JB9 | Výložník J1 - 2000 |
| STOŽÁR | 20007 | 1. máje | 1 | 1 |   |   |
| STOŽÁR | 20012 | Za nemocnicí | 1 | 13 |   |   |
| Nové SM | 667-670 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 0,3m (ramínko) |
| Nové SM | 668-854 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 669-668 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 2m (ramínko) |
| Nové SM | 694-693 | Vrchlického | 1 | 14 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 694-693 | Vrchlického | 1 | 14 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 694-695 | Vrchlického | 1 | 14 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 694-695 | Vrchlického | 1 | 14 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 697-699 | Krátká | 1 | 6 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 707-695 | Svobodova | 1 | 12 |   | Obloukový výložník 2m na betonový stožár |
| Nové SM | 708-707 | Svobodova | 1 | 12 |   | Obloukový výložník 2m na betonový stožár |
| Nové SM | 710-711 | Pod Hubleskou | 1 | 11 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 714-715 | Bezručova | 1 | 5 |   | Výložník na betonový stožár 0,3m (ramínko) |
| Nové SM | 715-716 | Bezručova | 1 | 5 |   | Výložník na betonový stožár 0,3m (ramínko) |
| Nové SM | 719-720 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 719-720 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 720-721 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 720-721 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 721-838 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 722-723 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 722-723 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 723-724 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 725-726 | Budovatelská | 1 | 6 |   | Výložník na betonový stožár 0,3m (ramínko) |
| Nové SM | 731-725 | Budovatelská | 1 | 6 |   | Výložník na betonový stožár 0,3m (ramínko) |
| Nové SM | 741-1039 | Svatopluka Čecha | 1 | 12 |   | Výložník na betonový stožár 0,3m (ramínko) |
| Nové SM | 832-833 | Za nemocnicí | 1 | 13 |   | Výložník na betonový stožár 0,3m (ramínko) |
| Nové SM | 833-834 | Za nemocnicí | 1 | 13 |   | Výložník na betonový stožár 0,3m (ramínko) |
| Nové SM | 838-722 | Labuť | 1 | 8 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 847-848 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 848-850 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 849-667 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 853-852 | 1. máje | 1 | 2 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |
| Nové SM | 854-840 | 1. máje | 1 | 1 |   | Výložník na betonový stožár 0,3m (ramínko) |
| Nové SM | 854-853 | 1. máje | 1 | 2 |   | Výložník na betonový stožár 1m (ramínko) |