**Podmínky provádění ostrahy Polikliniky Lesná**

**Ostraha bude prováděna za následujících podmínek:**

* v pondělí až pátek v době od 17:00 do 07:00 hod. následujícího dne
* o sobotách, nedělích a ve svátky nepřetržitě 24 hodin denně
* ochrana objektu polikliniky Halasovo nám. 1 bude zajištěna fyzicky pracovníkem poskytovatele služby, stanoviště pracovníka je v místnosti v prostoru vstupu do objektu
* pracovníci ostrahy podléhají ze strany objednatele kontrole určených osob objednatele
* pracovníci ostrahy jsou povinní seznámit se s plánem požární ochrany objektu, předpisy BOZP a dalšími předpisy, které souvisí s poskytováním ostrahy
* pracovníci ostrahy jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž se při výkonu služby seznámí
* pracovníci ostrahy vedou deník služeb
* pracovníci ostrahy nastoupí do služby včas (15 minut před sjednanou dobou výkonu ostrahy), nástup zapíší do deníku a seznámí se 5 výsledkem předešlé směny
* v průběhu ostrahy pracovníci zajišťují:

1. Odemykání a zamykání všech vstupních vchodů budovy
2. Kontrolu vodovodů a světel, uzavření dostupných oken a dveří
3. Pochůzkovou činnost v pravidelném čtyřhodinovém intervalu, přičemž kontrolují i vnější i vnitřní část objektu
4. Zamezují vstupu cizích osob do budovy mimo pracovní dobu
5. V případě mimořádné události nebo provozní havárie jsou pracovníci ostrahy povinní přijmout opatření k zabránění vzniku škod a ztrátám na majetku
6. Dle charakteru události informuje HZS, PČR, Plynárny města Brna, záchrannou službu, popř. odpovědné pracovníky
7. Po skončení služby provedou pracovníci ostrahy zápis do deníku služby, zapíší veškeré závady a událostí, k nimž v průběhu služby došlo

**Mimořádné události:**

Povinností pracovníků ostrahy je znát umístění hlavních uzávěrů vody, plynu a hlavního vypínače el. energie v objektu areálu polikliniky Halasovo nám. 1 a uzavřít nebo vypnout hlavní uzávěry těchto technologií v případě, že dojde k poruše, poškození nebo havárii.

Pro případ havárie těchto technologií budou pracovníci ostrahy prokazatelně seznámeni s umístěním a obsluhou:

* hlavního uzávěru vody - umístěného v suterénu v místnosti č. 007,
* hlavního uzávěru plynu - umístěného v suterénu v místnosti č. 008 a
* hlavního vypínače elektrické energie - umístěného v suterénu v hlavní rozvodně elektrické energie v místnosti č. 064.

Zaškolení pracovníků ostrahy objektu provede správce polikliniky. Z proškolení bude sepsán protokol s podpisem školitele a proškolených pracovníků ostrahy.

**Při havárii vodovodního řadu** je povinností pracovníka ostrahy uzavřít hlavní přívod vody v budově. Po vykonání nezbytných úkonů k zamezení dalšího úniku vody povolá havarijního technika.

**Při havárii na elektrické instalaci** s následným nebezpečím požáru je bezpodmínečně nutné vypnout hlavní jistič a neprodleně informovat havarijního technika, případně havarijní službu energetického závodu.

**Při úniku plynu** je povinností pracovníka ostrahy uzavřít hlavní uzávěr plynu. Přivolat plynárenskou pohotovostní službu a informovat havarijního technika. Dále je povinností pracovníka ostrahy přesvědčit se, že není v blízkosti otevřený oheň, dle možnosti vyvětrat zasažený prostor otevřením oken a dveří. V dostupné míře zamezit zapínání či vypínání elektrických spotřebičů.