**Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění**

**Dodavatel 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Technický popis zboží** | **Technické parametry nabízené dodavatelem** |
| **Rouška jednorázová třívrstvá s gumičku** | lékařská třívrstvá ústenka s gumičkou proti virové infekci, která se skládá ze tří vrstev SB-MB-SB | ***ANO*** |
| měkká voděodpuzující textilie | ***ANO*** |
| antibakteriální filtrační účinnost min. 98 % | ***ANO*** |
| hypoalergenní | ***ANO*** |
| třívrstvá konstrukce | ***ANO*** |
| nosní výztuž | ***ANO*** |
| prohlášení o shodě | ***ANO*** |
| odolná proti postřiku dle normy EN 14683: typ IIR | ***ANO*** |
| gumičky měkké kulatá, které neřežou za ušima | ***ANO*** |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

**Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, může být ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

**Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP**

**Dodavatel 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH** | **Hodnota DPH v Kč** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH** |
| **Rouška jednorázová třívrstvá s gumičkou** | 1 004 480 ks | ***2,47*** | 0,51 | ***2,98*** |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

**Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) – Dodavatel 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo jednací RS: 30/42727243/2020 | | | |
| **OBJEDNÁVKA č. j.:** | | | |
| **Dodavatel:** |  | **Objednatel:** |  |
| **Název:** | DispoMask Czech s.r.o. | **Název:** | Nalžovický zámek, p.s.s. |
| **Adresa:** | Antala Staška 1076/33a, Praha 4, 140 00 | **Adresa:** | Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice |
| **Jednající:** | Ing. Radek Mareš | **Zastoupené:** | Ing. Miroslav Kupka |
| **IČ:** | 09093851 | **IČ:** | 42727243 |
| **DIČ:** | CZ09093851 | **DIČ:** | CZ42727243 |
| **Bankovní spojení:** | Česká spořitelna |  | KB a.s. |
| **Číslo účtu:** | 8606162/0800 |  | 19-7482880267/0100 |
| **Předmět objednávky:** | Dodávky – roušky jednorázové třívrstvé s gumičkou |  | Dodávky – roušky jednorázové třívrstvé s gumičkou |
| Objednávka (**doplní objednatel)** kusů předmětu plnění 5040 (typu roušky jednorázové třívrstvé s gumičkou) (dále jen "zboží), | | | |
| Celková cena zboží je stanovena na……………………... Kč bez DPH, což činí………..Kč včetně DP a hodnota DPH v Kč činí……………………Kč. **(V*yplní dodavatel dle potvrzeného množství)*** | | | |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na 2,47Kč bez DPH, což činí 2,98Kč včetně DPH a hodnota DPH je 0,51Kč. **(V*yplní objednatel)*** | | | |
| Místem dodání zboží bude Nalžovický zámek, p.s.s., Nalžovice 14, 262 93 **(Vyplní objednatel)** | | | |
| **Termín dodání:** | **30.9.2020 (Vyplní objednatel)** | | |
|
| **Celková cena včetně nákladů na dopravu činí:** | **(Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství)** | | |
| **Splatnost faktury je do:** | 30 dnů od doručení faktury objednateli | | |
| **V ………….(Doplní dodavatel)** | |  | Vystavil(a): |
| V Praze |
|  |
| **Za dodavatele** | **(Doplní dodavatel)** |  |

**Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění**