Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění

Dodavatel 3:

| Název zboží | Technický popis zboží | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| Rouška jednorázová třívrstvá s gumičku | lékařská třívrstvá ústenka s gumičkou proti virové infekci, která se skládá ze tří vrstev SB-MB-SB | ANO |
|  | měkká voděodpuzující textilie | ANO |
|  | antibakteriální filtrační účinnost min. 98 % | ANO |
|  | hypoalergenní | ANO |
|  | třívrstvá konstrukce | ANO |
|  | nosní výztuž | ANO |
|  | prohlášení o shodě | ANO |
|  | odolná proti postřiku dle normy EN 14683: typ IIR | ANO |
|  | gumičky měkké kulatá, které neřežou za ušima | ANO |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, může být ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP

Dodavatel 3

| Název zboží | Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020 | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH | Hodnota DPH v Kč | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rouška jednorázová třívrstvá s gumičkou | 1 004 480 ks | 3,20 | 0,67 | 3,87 |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) – Dodavatel 3

| Číslo jednací RS: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNÁVKA č. j.: |  |  |  |
| Dodavatel: |  | Objednatel: |  |
| Název: | BATIST Medical a.s. | Název: | Nalžovický zámek, p.s.s. |
| Adresa: | Nerudova 309, 549 41 Červený kostelec | Adresa: | Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice |
| Jednající: | Ing. Tomáš Mertlík MBA, statutární ředitel | Zastoupené: | Ing. Miroslav Kupka |
| IČ: | 28813936 | IČ: | 42727243 |
| DIČ: | xxxxxxxxxx | DIČ: | CZ42727243 |
| Bankovní spojení: | KB a.s. |  | KB a.s. |
| Číslo účtu: | 115-8094340247/0100] |  | 19-7482880267/0100 |
| Předmět objednávky: | Dodávky – roušky jednorázové třívrstvé s gumičkou |  | Dodávky – roušky jednorázové třívrstvé s gumičkou |
| Objednávka (doplní objednatel) kusů předmětu plnění 0 (typu roušky jednorázové třívrstvé s gumičkou) (dále jen "zboží), |  |  |  |
| Celková cena zboží je stanovena na……………………... Kč bez DPH, což činí………..Kč včetně DP a hodnota DPH v Kč činí……………………Kč. (Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství) |  |  |  |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na 3,2Kč bez DPH, což činí 3,87Kč včetně DPH a hodnota DPH je 0,67Kč. (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Místem dodání zboží bude Nalžovický zámek, p.s.s., Nalžovice 14, 262 93 (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Termín dodání: | 30.9.2020 (Vyplní objednatel) |  |  |
| Celková cena včetně nákladů na dopravu činí: | (Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství) |  |  |
| Splatnost faktury je do: | 30 dnů od doručení faktury objednateli |  |  |
| V ………….(Doplní dodavatel) |  |  | Vystavil(a): |
|  |  |  | V Praze |
| Za dodavatele | (Doplní dodavatel) |  |  |