**Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění**

**Dodavatel 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Technický popis zboží** | **Technické parametry nabízené dodavatelem** |
| **Respirátor FFP2 s výdechovým ventilem** | třída ochrany KN95 nebo N95) | ***ANO*** |
| chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny min 12xNPK/PEL | ***ANO*** |
| ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnící linie | ***ANO*** |
| uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků | ***ANO*** |
| s výdechovým ventilem pro snížení výdechového odporu | ***ANO*** |
| jednorázové nebo opakované použití | ***ANO*** |
| možnost flexibilní korekce v oblasti nosu | ***ANO*** |
| splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009 | ***ANO*** |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje **doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením**.

**Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

**Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP**

**Dodavatel 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH** | **Hodnota DPH v Kč** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH** |
| **Respirátor typu FFP2 s výdechovým ventilem** | 342 401 ks | ***39* Kč** | ***(Doplní dodavatel)*** | ***39* Kč** |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

**Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) – Dodavatel 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | | | |
| **OBJEDNÁVKA č. j.:** | | | |
| **Dodavatel:** |  | **Objednatel:** |  |
| **Název:** | Reamedix s.r.o. | **Název:** |  |
| **Adresa:** | Přátelství 301/35, Praha 10, 10400 | **Adresa:** |  |
| **Jednající:** | Ksenia Sin | **Zastoupené:** |  |
| **IČ:** | 06921647 | **IČ:** |  |
| **DIČ:** | - | **DIČ:** |  |
| **Bankovní spojení:** | Moneta Money Bank |  |  |
| **Číslo účtu:** | 228204309/0600 |  |  |
| **Předmět objednávky:** |  |  |  |
| Objednávka (**doplní objednatel)** kusů předmětu plnění………………………. (typu……………………..) (dále jen "zboží) | | | |
| Celková cena zboží je stanovena na **13 353 639 Kč** bez DPH, což činí………..Kč včetně DP a hodnota DPH v Kč činí **13 353 639 Kč.** **(V*yplní dodavatel dle potvrzeného množství)*** | | | |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na ………………Kč bez DPH, což činí …………………Kč včetně DPH a hodnota DPH je ………….Kč. **(V*yplní objednatel)*** | | | |
| Minimální množství kusů pro tuto objednávku je stanovené na ………………kusů. **(V*yplní objednatel)*** | | | |
| Množství kusů potvrzené dodavatelem pro tuto objednávku je 342 401 kusů. ***(Vyplní dodavatel, musí být alespoň rovno minimálnímu množství)*** | | | |
| Místem dodání zboží bude………………………………………………………….. **(Vyplní objednatel)** | | | |
| **Termín dodání:** | **(Vyplní objednatel)** | | |
|
| **Celková cena včetně nákladů na dopravu činí:** | **13 353 639 Kč** | | |
| **Splatnost faktury je do:** | 30 dnů od doručení faktury objednateli | | |
| **V ………….(Doplní dodavatel)** | |  | Vystavil(a): |
| V Praze |
|  |
| **Za dodavatele** | **(Doplní dodavatel)** |  |