**Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění**

**Dodavatel 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Technický popis zboží** | **Technické parametry nabízené dodavatelem** |
| **Ochranný obličejový štít** | s čirým zorníkem | ***ANO*** |
| ošetření proti zamlžení po obou stranách štítu | ***Konstrukce štítů zajišťuje odstup mezi hledím a tváří potřebný pro zamezení zamlžování. Chemická vrstva není na polykarbonátové hledí nanesena z důvodu její nízké životnosti při sterilizaci parou.*** |
| nastavitelný pásek po obvodu hlavy | ***ANO*** |
| velikost: výška cca 25 cm, šířka cca 35 cm, lehká konstrukce | ***ANO*** |
| možnost použití s jednorázovým respirátorem | ***ANO*** |
| výrobek musí odpovídat normě EN 166:21 | ***ANO*** |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Ochranný obličejový štít musí být hygienicky nezávadný a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje **doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením**.

**Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, může být ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH** | **Hodnota DPH v Kč** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH** |
| **Ochranný obličejový štít** | 11 087 ks | ***55,-*** | ***11,55*** | ***66,55*** |

**Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP**

**Dodavatel 1:**

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

**Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) – Dodavatel 1**

|  |
| --- |
| Číslo jednací RS: |
| **OBJEDNÁVKA č. j.: 1/2020** |
| **Dodavatel:** |   | **Objednatel:** |   |
| **Název:** | Faktum Design s.r.o. | **Název:** | Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb |
| **Adresa:** | Karásek 2245/1f, 621 00 Brno | **Adresa:** | Zavidov 117, 270 35 Petrovice |
| **Jednající:** | Ing. David John | **Zastoupené:** | Mgr. Hana Rusňáková, ředitelka |
| **IČ:** | 27705021 | **IČ:** | 71209859 |
| **DIČ:** | CZ27705021 | **DIČ:** | - |
| **Bankovní spojení:** | ČSOB, a.s. |  | Komerční banka, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 210602990/0300 |  | 51-5421110227/0100 |
| **Předmět objednávky:** |   |   |   |
| Objednávka 10 kusů ochranných obličejových štítů (dále jen "zboží) |
| Celková cena zboží je stanovena na 550 Kč bez DPH, což činí 665,50 Kč včetně DPH a hodnota DPH v Kč činí 115,50 Kč.  |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na 55 Kč bez DPH, což činí 66,55 Kč včetně DPH a hodnota DPH je 11,55 Kč.  |
| Místem dodání zboží bude Nemocnice Středočeského kraje a.s., Zborovská 81/11, 150 00 Praha-Smíchov. |
| **Termín dodání:** | **30.9.2020** |
|  |
| **Celková cena včetně nákladů na dopravu činí:** | **665,50 Kč** |  |
| **Splatnost faktury je do:** | 30 dnů od doručení faktury objednateli |  |
|  **Ing. David John****V Brně, 9.9.2020** |   | Vystavil(a): Mgr. Hana Rusňáková |  |
|  V Zavidově dne 8.9.2020 |  |
|   |  |
| **Za dodavatele** |  |  |  |