**Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Technický popis zboží** | **Technické parametry nabízené dodavatelem** |
| **Jednorázový ochranný oblek**  | ochrana minimálně třídy 5 a 6 (ochrana proti nebezpečnému prachu a suchým částicím typ 5 dle normy EN ISO 13982-1, ochrana proti mírnému postřiku kapalnými chemikáliemi typ 6 dle normy EN 13034) | ***ANO*** |
| ochrana proti radioaktivním částicím dle normy EN 1073-2 | ***ANO*** |
| antistatická ochrana dle normy EN 1149-5 | ***ANO*** |
| ochrana proti infekčním agens dle normy EN 14126 | ***ANO*** |
| ochranný oblek s kapucí | ***ANO*** |
| pružná úprava kapuce a samolepící kryt brady | ***ANO*** |
| typ uzávěru: dvoucestný zip, kryt zipu s přelepem | ***ANO*** |
| přelepené švy utěsněné páskou | ***ANO*** |
| velikost (L, XL, XXL) | ***ANO*** |
| pružná úprava na koncích rukávů a nohavic | ***ANO*** |
| pružná úprava v pase | ***ANO*** |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

**Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, může být ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

**Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH** | **Hodnota DPH v Kč** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH** |
| **Jednorázový ochranný oblek** | 80 042 ks |  ***143* Kč** | ***-*** |  ***143* Kč** |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

**Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor)**

|  |
| --- |
| Číslo jednací RS: |
| **OBJEDNÁVKA č. j.:** |
| **Dodavatel:** |   | **Objednatel:** |   |
| **Název:** | Reamedix s.r.o. | **Název:** | Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb |
| **Adresa:** | Přátelství 301/35, Praha 10, 10400 | **Adresa:** | Zavidov 117, 270 35 Petrovice |
| **Jednající:** | Ksenia Sin | **Zastoupené:** | Mgr. Hana Rusňáková, ředitelka |
| **IČ:** | 06921647 | **IČ:** | 71209859 |
| **DIČ:** | - | **DIČ:** | - |
| **Bankovní spojení:** | Moneta Money Bank |  | Komerční banka |
| **Číslo účtu:** | 228204309/0600 |  | 51-5421110227/0100 |
| **Předmět objednávky:** |   |   |   |
| Objednávka 20 kusů předmětu plnění **jednorázový ochranný oblek** (dále jen "zboží), v tom 15 kusů velikosti L a 5 kusů velikosti XL. |
| Celková cena zboží je stanovena na 2 860 Kč bez DPH, což činí 2 860 Kč včetně DP (dodavatel není plátce DPH). |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na 143 Kč bez DPH, což činí 143 Kč včetně DPH. |
| Místem dodání zboží bude Nemocnice Středočeského kraje a.s., Zborovská 81/11, 150 00 Praha-Smíchov |
| **Termín dodání:** | **30.9.2020** |
|
| **Celková cena včetně nákladů na dopravu činí:** | **2 860 Kč** |
| **Splatnost faktury je do:** | 30 dnů od doručení faktury objednateli |
|  V Praze dne 9. 10. 2020Bc. Nodirbek Rahmonov (zmocněnec) |   | Vystavil(a): Mgr. Hana Rusňáková |
| V Zavidově 7.9.2020 |
|  |
| **Za dodavatele** |  |  |