POPIS  PRACOVNÍ  ČINNOSTI

Název funkce:	EXTERNÍ  ENERGETIK – SZZ II Brno, p.o.

(doplnění ke smlouvě o vedení agendy energetického hospodářství mezi

SZZ II Brno, p.o. a ing. Zdeňkem Přikrylem)

## Tepelné hospodářství

- příprava podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem a její aktualizace

- stanovení a sjednání množství tepla a tepelného výkonu s dodavatelem

- kontrola věcné správnosti faktur dodavatele

- vyhodnocování naměřených dat podružných měřidel v OPS samostatně pro ÚT a TUV

- vyhodnocení měrných ukazatelů ve spotřebě tepelné energie

- pravidelné písemné vyhodnocování spotřeby tepla v porovnání s průběhem venkovních teplot

- vedení ostatní agendy tepelného hospodářství – vyřizování korespondence, apod.

- spolupráce s pracovníky TÚ při nastavování parametrů regulátorů tepla v OPS

- roční vyhodnocení spotřeb a nákladů na tepelnou energii

- předkládání návrhů na úspory tepla

- posuzování požadavků na změny v rozvodu tepla ze strany nájemníků

- spolupráce při zajišťování oprav a odstraňování havárií v součinnosti s pracovníky TÚ

## Elektroenergetika

- příprava podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem a její aktualizace

- stanovení limitu fondu el. práce, roční (měsíční) rezervované kapacity a jejich sjednání s dodavatelem

- výběr dodavatele elektřiny

- výpočet optimálního cenového produktu a sazby

- kontrola nepřekročení rezervovaného příkonu

- kontrola dosažené nejvyšší hodnoty 1/4 hod. maxima

- kontrola a evidence odběru el. práce v tarifech „ŠT“, „VT“ a „NT“

- kontrola odběru a dodávky jalové energie

- kontrola dodržování předepsaného účiníku

- nastavování parametrů regulátoru jalového výkonu

- kontrola věcné správnosti faktur dodavatele

- vedení ostatní agendy oblasti elektro – vyřizování korespondence, apod.

- kontrola hlavní rozvodny nízkého napětí

- posuzování požadavků na změny v el. instalaci ze strany nájemníků

- předkládání návrhů na zlepšení stavu silnoproudé el. instalace

- spolupráce při zajišťování oprav a odstraňování havárií na rozvodu elektro v součinnosti s vedoucím technického úseku

# Voda

- příprava podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem a její aktualizace

- kontrola odběru vody a TUV

- vyhodnocování naměřených dat podružných vodoměrů vč. TUV

- zajištění rozboru odpadních vod

- kontrola ukazatelů znečištění odpadních vod

- vedení agendy vodního hospodářství – vyřizování korespondence, apod.

- metodická pomoc při odstraňování poruch a havárií v oblasti vodovodních rozvodů

- kontrola věcné správnosti faktur dodavatele

- Rozúčtování nákladů na energie

- agenda rozúčtování nákladů na energie na střediska v dělení na střediska SZZ, privátní lékaře, organizace v nájmu a objekty MMB

- zpracování podkladů – stanovení nákladů na energie pro výpočtové listy nájemníků

- vyúčtování nákladů na energie nájemníků - privátních lékařů, organizací v nájmu a objektů MMB

- Ostatní

- vedení evidenčních listů spotřeb a nákladů energií a vody

- aktualizace energetické databáze Magistrátu města Brna na Internetu

- analýza naměřených a vypočtených dat z oblasti energií a vody a jejich zpracování v číselné i grafické formě

- zpracování statistického výkazu o odběru energií

- výpočty spotřeb a nákladů energií dílčích odběrů

- kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 406/2000Sb. a jeho prováděcích vyhlášek

- využívání programů na PC pro zkvalitnění a urychlení vzájemné komunikace s dodavateli energií – přenos naměřených dat z fakturačních měřidel přes Internet

- technické a organizační zabezpečení (příprava) realizace opatření vyplývajících z energetického auditu či právních předpisů v oblastech regulace tepelné energie,  apod.

### Komentář k výkonu funkce externího energetika

K výše uvedenému popisu pracovní činnosti je dále podrobněji okomentována oblast elektřiny z pohledu trhu s energiemi.

Organizace SZZ II Brno, p.o. je oprávněným účastníkem trhu s elektřinou. Z toho vyplývají  jak určitá práva, tak i povinnosti.

Práva spočívají zejména v možnosti výběru dodavatele elektřiny.

Povinnosti spočívají zejména v nutnosti zajistit si nákup elektřiny, sjednávat rezervovanou kapacitu (roční a měsíční) a sjednávat množství elektrické práce apod.

Na kvalitně sjednaných hodnotách odběru závisí výše nákladů za energii.

Prioritním úkolem energetika je tedy sjednávat odběrové hodnoty tak, aby náklady za elektřinu byly co nejnižší. Toho lze dosáhnout vzájemnou kombinací sjednávaných hodnot s dodavateli, kvalitním SW vybavením a znalostí cenových produktů na trhu.

K tomu je zapotřebí dokonalá znalost problematiky elektro odběrového místa, orientace na trhu s elektřinou, a také vědomosti z oblasti legislativy. Trh s elektřinou a oblast legislativy se v současné době prudce vyvíjí a mění a z toho plyne nutnost neustálé pozornosti těmto tématům. Aby bylo možné tuto práci vykonávat se vší důsledností a ve vysoké kvalitě, je nutné se celé oblasti věnovat profesionálně, systematicky a nepřetržitě.

Základem práce energetika s ohledem na výše uvedené je znalost odběru, a to zejména časové průběhy odběru, ¼ hod. maxima, hod. maxima, spotřeba elektřiny v tarifech, atd. Pro zjišťování těchto hodnot je zapotřebí autorizovaný přístup k datům dodavatele, snímané z fakturačních měřidel a zejména programové vybavení pro vyhodnocování a archivaci naměřených dat.

Pro přehled je dále uvedena skladba nákladů za elektřinu, jenž jsou předmětem kontroly energetika.

Platba za silovou elektřinu:

- odběr v časovém pásmu VT

- odběr v časovém pásmu NT

Regulované platby za dopravu elektřiny:

- měsíční rezervovaná kapacita

- roční rezervovaná kapacita

- nedodržení účiníku

- nevyžádaná dodávka jalové energie do sítě

- příspěvek na OZE + KVET

- zúčtování OTE

- systémové služby

- použití sítí

Rizika spojená s nesprávnou orientací v oblasti energetiky:

- bez zajištění periodické obnovy smlouvy může být přerušena dodávka elektřiny, případně vzrostou náklady na její pořízení z havarijních fondů v řádu desetinásobků a výš

- při nesprávné kombinaci roční a měsíční rezervované kapacity (elektřina) mohou vzrůst náklady několikanásobně

- při nesprávně zvoleném cenovém produktu (elektřina) mohou vzrůst náklady na energie o desítky %

- překročení sjednané hodnoty rezervovaného příkonu je zpoplatněno vysokou přirážkou k nákladům za elektřinu

- při nevyžádané dodávce jalové energie do sítě je přirážka k odběru 400 Kč/MVArh

- nedodržení smluvené hodnoty účiníku (mimo pásmo cos fí = 0,95 – 1) je zpoplatněno vysokou přirážkou k nákladům za elektřinu

- nesprávným zajištěním požadavků OPDE má právo dodavatel přerušit dodávku elektřiny

Přehled konkrétních povinností v rámci služeb externího energetika je uveden ve smlouvě o vedení agendy energetického hospodářství. Smlouva pro zjednodušení neosahuje veškeré povinnosti z této funkce vyplývající, neboť je nesnadné postihnout veškeré úkony spojené s vedením agendy.

Přesto je smlouvou o vedení agendy energetického hospodářství zabezpečena veškerá oblast energetiky bez požadavků na úhradu nákladů za některé vykonávané vícepráce.

Rovněž je nutné uvést, že od roku 2006 nebylo energetikem požadováno zvýšení úhrady za poskytování služeb, a to i přes nárůst inflace.

V Brně dne: