Krycí list rozpočtu
Název stavby:	ARO	Objednatel:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková orga	IČ/DIČ:	00844896/	
Druh stavby:	Nemocnice s poliklinikou, p.o.	Projektant:		IČ/DlC:		
Lokalita:	Havířov	Zhotovitel:	STAVO-ČESTAV, s.r.o. Havířov	IČ/DIČ:	64085236/CZ64085236	
Začátek výstavby:		Konec
výstavby:		Položek:	27	
JKSO:		Zpracoval:	Dudkové Veronika	Datum:	0	
Rozpočtové náklady v Kč
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	Q Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	52 788,82	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	42 043,66	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál	0,00					
Přesun hmot a sutí	5 617,98					
ZRN celkem	100 450,46	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
		ORN celkem	0,00	
	ORN celkem z obj.	0,00	
Základ 0%	100 450,46		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	100 450,46	
Základ 21%	100 450,46	DPH 21%	21 094,60	Celkem včetně DPH	121 545,00	
Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	
Poznámka:

Stavební rozpočet
Název stavby:
Druh stavby:
Lokalita:
JKSO:	ARO
Nemocnice s poliklinikou, p.o.
Havířov	Doba výstavby:
Začátek výstavby:
Konec výstavby:
Zpracováno dne:		Objednatel:	Nemocnice s poliklinikou Havířov,	příspěvková orga
Projektant:
Zhotovitel:	STAVO-ČESTAV, s.r.o. Havířov
Zpracoval:	Dudková Veronika	
	Objekt	Kód	Zkrácený popis
Rozměr^_	M.j.	Množství	Jednot, cena(Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová
soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot. I Celkem		
		711	Další práce				0,00	9 310,00	9 310,00		0,00		
i	11154VD	Příplatek za práci malého rozsahu	soubor	1,000	9 310,00	0,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	RTS 1/2018	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				611,30	286,20	897,50		0,00		
2	776981112R00	Lišta přechod., stejná výška poví.podlah	m	1,000	897,50	611,30	286,20	897,50	0,00	0,00	RTS 1/2018	
	63	Dveře a zárubně				2 915,00	1 860,00	4 775,00		0,03		
3	642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,000	2 345,00	1 365,00	980,00	2 345,00	0,03	0,03	RTS I / 2020	
4	642940012RA0 Dveře jednokřídlové 70/197	kus	1,000	3 480,00	1 480,00	500,00	1 980,00	0,18	0,18	RTS I / 2020	
5	11178VD	Nátěr zárubní	kus	1,000	450,00	70,00	380,00	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	781	Obklady (keramické)				2 614,54	7 832,29	10 446,82		0,03		
6	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	5,880	289,90	0,00	1 704,61	1 704,61	0,00	0,00	RTS 1/2018	
7	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	5,880	289,90	1 704,61	0,00	1 704,61	0,00	0,00	RTS 1/2018	
8	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	5,880	1 100,00	909,93	5 558,07	6 468,00	0,01	0,03	RTS 1/2018	
9	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	3,200	178,00	0,00	569,60	569,60	0,07	0,22	RTS I /2020	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 686,50	4 686,50		0,00		
11	900 RT1	HZS- zakrytí ploch	h	9,000	360,50	0,00	3 244,50	3 244,50	0,00	0,00	RTS 1/2018	
12	900 RT1	HZS-zakrytí předmětů	h	4,000	360,50	0,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	RTS 1/2018	
	S	Bouráni konstrukci				347,81	3 708,39	4 056,21		0,00		
13	971100021RA0 Vybourání otvorů	m2	1,400	2 012,99	36,19	2 781,99	2818,19	0,54	0,76	RTS 1/2018	
14	971100021RA1	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm	kus	1,000	1 938,02	311,62	926,40	1 938,02	0,17	0,17	RTS I /2020	
	S	Přesuny hmot				0,00	6 517,98	6 517,98		0,00		
15	979095312R00	Naložení a složeni suti	t	0,800	2 939,99	0,00	2 351,99	2 351,99	0,00	0,00	RTS 1/2018	
16	979100011RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	0,800	2 909,49	0,00	2 327,59	2 327,59	0,00	0,00	RTS 1/2018	
17	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	0,800	2 298,00	0,00	1 838,40	1 838,40	0,00	0,00	RTS 1/2018	
	725	Zařizovaci předměty				40 294,03	7 888,41	48 182,44		0,00		
18	725017161R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 50 x 41 cm, bílé	soubor	1,000	4 861,00	3 189,17	1 671,83	4 861,00	0,01	0,01	RTS I/2020	
19	725823671RT1	Baterie automat, umyvadlová stojánková	kus	3,000	11 460,01	33 477,90	902,13	34 380,03	0,00	0,01	RTS I / 2020	
20	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	3,000	848,49	1 656,78	888,69	2 545,47	0,00	0,00	RTS I / 2020	
21	725814101R00	Ventil rohový	soubor	6,000	435,99	1 936,38	679,56	2 615,94	0,00	0,00	RTS I / 2020	
22	725210913R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 2 stoj.ventily	kus	2,000	1 890,00	33,81	3 746,19	3 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	781	Obklady (keramické)				741,25	671,87	1 413,12		0,00		
23	781497131R00	Lišta ukončovacích k obkladům	m	3,500	230,00	741,25	63,75	805,00	0,00	0,00	RTS I /2020	
24	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	3,500	89,90	0,00	314,65	314,65	0,00	0,00	RTS I /2020	
25	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	5,880	49,91	0,00	293,47	293,47	0,00	0,00	RTS I /2020	
		Ostatní materiál				5 264,89	0,00	5 264,89		0,00		
26	597813622	Obkládačka 20x20 béžová mat	m2	6,468	813,99	5 264,89	0,00	5 264,89	0,01	0,08	RTS 1/2018	
		Ostatní materiál				0,00	4 900,00	4 900,00		0,00		
27	597813622	Elektroinstalace	soubor	1,000	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00		0,00	RTS 1/2018	
Celkem:	100 450,00
Poznámka:
Potrubí a voda bude doceněna dle skutečnosti. Dle zakoupeného materiálu a dle hodin, které vodař na zakázce stráví. Nelze momentálně určit, jak dlouho se práce budou provádět, jelikož nejsou žádné podklady, kde potrubí skutečně vede.