PERFECT ICE S.R.O.

PŘÍLOHA Č.2 - HARMONOGRAM PRACÍ S TERMÍNEM
ZAHÁJENÍ

**Harmonogram prací:**

**1. Týden**

* Převzetí stavby ( místa plnění)
* Umístění chladící jednotky
* Položení izolace ( extrudovaného polystyrénu )
* Položení vodě nepropustné folie
* Položení rozvodného systému vč. sběrného potrubí
* Kompletace rozvodného systému vč. sběrného potrubí
* Připojení sběrného potrubí k chladící jednotce
* Tlaková zkouška celého systému
* Naplnění rozvodného systému nemrznoucí směsí
* Odvzdušnění rozvodného systému
* Uvedení do provozu chlazení
* Rozložení a následná kompletace zamražovacích mantinelů
* Zaškolení personálu a obsluhy
* Předání díla

**Termín zahájení:**

• Od 15.10.2020 razítko, podpis

V Ostravě dne 3.8.2020 Roman Chodorovský jednatel společnosti

[www.perfectice.cz](http://www.perfectice.cz)