Oprava venkovních světel - sloupků objekt A

Dobrý den,

oprava venkovního osvětlení - sloupků u budovy A by byla nákladná a náročná na zemní práce (nové základy pod svítidla).

Navrhujeme úpravu vyměnit starou elektroniku svítidel, za LED zdroje 20W IP 65. Náklady na úpravu jednoho světla činí **985,- Kč**.

S pozdravem

Voltingo s.r.o.