|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NABÍDKA | | 10.9.2020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.** | |  |  |  |  |  |  |
| Bělidla 986/4a, 603 00 Brno | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalita: Stanice Štítná nad Vláří | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oprava - CCTV a EZS + doplnění systémů** |  |  |  |  |  |  |
|  | **CCTV** |  |  | **MATERIÁL** | | **MONTÁŽ** | |
| **D. P.** | **Název** | **M.J.** | **MNOŽ.** | **J.CENA** | **CELK.CEN.** | **J.CENA** | **CELK.CEN.** |
| 1 | Dahua IPC-HFW5241T-ASE-0280B 2 Mpx kompaktní IP kamera | ks | 4 | 4 851,00 Kč | 19 404,00 Kč | 500,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 2 | Dahua PFA130-E přídavný límec pro kamery | ks | 4 | 348,00 Kč | 1 392,00 Kč | 190,00 Kč | 760,00 Kč |
| 3 | Dahua PFA152-E adaptér pro montáž Dahua kamer na sloup | ks | 4 | 348,00 Kč | 1 392,00 Kč | 190,00 Kč | 760,00 Kč |
| 4 | Dahua NVR4208-8P-4KS2 videorekordér IP | ks | 1 | 8 656,00 Kč | 8 656,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| 5 | Dahua SD49225XA-HNR 2 Mpx PTZ IP kamera | ks | 2 | 14 418,00 Kč | 28 836,00 Kč | 1 990,00 Kč | 3 980,00 Kč |
| 6 | Dahua PFA110 Adapter pre PTZ | ks | 2 | 188,00 Kč | 376,00 Kč | 100,00 Kč | 200,00 Kč |
| 7 | Dahua PFB300S držák kamery | ks | 2 | 482,00 Kč | 964,00 Kč | 150,00 Kč | 300,00 Kč |
| 8 | Dahua PFA120 instalační skříňka | ks | 2 | 402,00 Kč | 804,00 Kč | 120,00 Kč | 240,00 Kč |
| 9 | HDD6000S 24/7 sata disk | ks | 1 | 6 400,00 Kč | 6 400,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč |
| 10 | Konfigurace systému CCTV+EZS | kpl | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| 11 | Venkovní PIR detektor, det. char. 5 x 1 m, mont. výška 0,8 - 1,2 m, AM | ks | 12 | 2 714,00 Kč | 32 568,00 Kč | 1 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| 12 | Ochranný kontakt pro detekci stržení detektorů FTN a VXI se zdi. | ks | 12 | 314,00 Kč | 3 768,00 Kč | 200,00 Kč | 2 400,00 Kč |
| 6 | Pomocný instalační materiál (kabel; lišty; atd. …) | kpl | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč |
| 7 | *Doprava* | kpl | 1 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |  | - Kč |
|  |  |  |  |  | *110 260,00 Kč* |  | *28 540,00 Kč* |
| **138 800,00 Kč** | | | | | | | |
|  |
|  | **Celkem za slaboproud** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **bez DPH** |  |  |  |  | **138 800,00 Kč** |  |
|  |  | *DPH 21%* |  |  |  |  | *29 148,00 Kč* |  |
| **Součet materiál+montáž** | | **včetně DPH** |  |  |  |  | **167 948,00 Kč** |  |

