**Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění**

**Dodavatel 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Technický popis zboží** | **Technické parametry nabízené dodavatelem** |
| **Respirátor FFP2 bez výdechového ventilu** | třída ochrany KN95 nebo N95) | ***KN95*** |
| chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny min 12xNPK/PEL | ***12xNPK/PEL*** |
| ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnící linie | ***ANO*** |
| uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků | ***Gumička na každé straně*** |
| jednorázové nebo opakované použití | ***Jednorázové*** |
| možnost flexibilní korekce v oblasti nosu | ***ANO*** |
| splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009 | ***ANO*** |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje **doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením**.

**Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

**Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP**

**Dodavatel 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH** | **Hodnota DPH v Kč** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH** |
| **Respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu** | 152 505 ks | 19,9 | 4,179 | 24,079 |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

**Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) – Dodavatel 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | | | |
| **OBJEDNÁVKA č. j.: 2/2020** | | | |
| **Dodavatel:** |  | **Objednatel:** |  |
| **Název:** | Baterie Centrum s.r.o | **Název:** | Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb |
| **Adresa:** | Michálkovická 2031,109C, Ostrava, 710 00 | **Adresa:** | Zavidov 117, 270 35 Petrovice |
| **Jednající:** | Ing Tomáš Macek | **Zastoupené:** | Mgr. Hana Rusňáková |
| **IČ:** | 25361848 | **IČ:** | 71209859 |
| **DIČ:** | CZ25361848 | **DIČ:** | - |
| **Bankovní spojení:** | Unicredit Bank |  | Komerční banka |
| **Číslo účtu:** | 2109937007/2700 |  | 51-5421110227/0100 |
| **Předmět objednávky:** |  |  |  |
| Objednávka 1000 kusů předmětu plnění - respirátor FFP2 bez výdechového ventilu (dále jen "zboží) | | | |
| Celková cena zboží je stanovena na 19 900 Kč bez DPH, což činí 24 079 Kč včetně DP a hodnota DPH v Kč činí 4 179 Kč. | | | |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na 19,90 Kč bez DPH, což činí 24,079 Kč včetně DPH a hodnota DPH je 4,179 Kč. | | | |
| Minimální množství kusů pro tuto objednávku je stanovené na 1 000 kusů. | | | |
| Množství kusů potvrzené dodavatelem pro tuto objednávku 1 000 kusů. | | | |
| Místem dodání zboží bude Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb, Zavidov 117, 270 35 Petrovice | | | |
| **Termín dodání:** | **do 14. 10. 2020** | | |
|  |
| **Celková cena včetně nákladů na dopravu činí:** | **24 079 Kč** | | |  |
| **Splatnost faktury je do:** | 30 dnů od doručení faktury objednateli | | |  |
| V Ostravě dne 1.10.2020  **Ing. Tomáš Macek** | |  | Vystavil(a): |  |
| V Zavidově dne 1.10.2020  **Mgr. Hana Rusňáková** |  |
|  |  |
| **Za dodavatele** |  |  |  |