Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění

Dodavatel 1:

| Název zboží | Technický popis zboží | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| Respirátor FFP2 bez výdechového ventilu | třída ochrany KN95 nebo N95) | Počáteční průnik aerosolu NaCl max 4,38 % |
|  | chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny min 12xNPK/PEL | Chrání proti částicím o velikosti 0,02 až 5 mikrometru |
|  | ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnící linie | ANO |
|  | uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků | Uchycení pomocí gumiček |
|  | jednorázové nebo opakované použití | jednorázová |
|  | možnost flexibilní korekce v oblasti nosu | ANO |
|  | splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009 | ANO |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením.

Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP

Dodavatel 1:

| Název zboží | Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020 | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH | Hodnota DPH v Kč | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu | 152 505 ks | 18,60 | 3,9 | 22,50 |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) - Dodavatel 1:

| Číslo jednací: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNÁVKA č. j.: |  |  |  |
| Dodavatel: |  | Objednatel: |  |
| Název: | REACABANO s.r.o. | Název: |  |
| Adresa: | Počernická 509/85,Praha 10 Malešice, 108 00 Praha | Adresa: |  |
| Jednající: | Roman Forman | Zastoupené: |  |
| IČ: | 27608131 | IČ: |  |
| DIČ: | CZ27608131 | DIČ: |  |
| Bankovní spojení: | Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |  |  |
| Číslo účtu: | 2111253667/2700 |  |  |
| Předmět objednávky: |  |  |  |
| Objednávka (doplní objednatel) kusů předmětu plnění………………………. (typu……………………..) (dále jen "zboží) |  |  |  |
| Celková cena zboží je stanovena na……………………... Kč bez DPH, což činí………..Kč včetně DP a hodnota DPH v Kč činí……………………Kč. (Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství) |  |  |  |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na ………………Kč bez DPH, což činí …………………Kč včetně DPH a hodnota DPH je ………….Kč. (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Minimální množství kusů pro tuto objednávku je stanovené na ………………kusů. (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Množství kusů potvrzené dodavatelem pro tuto objednávku je ………………..kusů. (Vyplní dodavatel, musí být alespoň rovno minimálnímu množství) |  |  |  |
| Místem dodání zboží bude………………………………………………………….. (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Termín dodání: | (Vyplní objednatel) |  |  |
| Celková cena včetně nákladů na dopravu činí: | (Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství) |  |  |
| Splatnost faktury je do: | 30 dnů od doručení faktury objednateli |  |  |
| V ………….(Doplní dodavatel) |  |  | Vystavil(a): |
|  |  |  | V Praze |
| Za dodavatele | (Doplní dodavatel) |  |  |

Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění

Dodavatel 2:

| Název zboží | Technický popis zboží | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| Respirátor FFP2 bez výdechového ventilu | třída ochrany KN95 nebo N95) | KN95 |
|  | chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny min 12xNPK/PEL | 12xNPK/PEL |
|  | ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnící linie | ANO |
|  | uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků | Gumička na každé straně |
|  | jednorázové nebo opakované použití | Jednorázové |
|  | možnost flexibilní korekce v oblasti nosu | ANO |
|  | splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009 | ANO |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením.

Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP

Dodavatel 2

| Název zboží | Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020 | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH | Hodnota DPH v Kč | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu | 152 505 ks | 19,9 | 4,179 | 24,079 |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) – Dodavatel 2

| Číslo jednací: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNÁVKA č. j.: |  |  |  |
| Dodavatel: |  | Objednatel: |  |
| Název: | Baterie Centrum s.r.o | Název: |  |
| Adresa: | Michálkovická 2031,109C, Ostrava, 710 00 | Adresa: |  |
| Jednající: | Ing Tomáš Macek | Zastoupené: |  |
| IČ: | 25361848] | IČ: |  |
| DIČ: | CZ25361848 | DIČ: |  |
| Bankovní spojení: | Unicredit Bank |  |  |
| Číslo účtu: | 2109937007/2700 |  |  |
| Předmět objednávky: |  |  |  |
| Objednávka (doplní objednatel) kusů předmětu plnění………………………. (typu……………………..) (dále jen "zboží) |  |  |  |
| Celková cena zboží je stanovena na……………………... Kč bez DPH, což činí………..Kč včetně DP a hodnota DPH v Kč činí……………………Kč. (Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství) |  |  |  |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na ………………Kč bez DPH, což činí …………………Kč včetně DPH a hodnota DPH je ………….Kč. (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Minimální množství kusů pro tuto objednávku je stanovené na ………………kusů. (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Množství kusů potvrzené dodavatelem pro tuto objednávku je ………………..kusů. (Vyplní dodavatel, musí být alespoň rovno minimálnímu množství) |  |  |  |
| Místem dodání zboží bude………………………………………………………….. (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Termín dodání: | (Vyplní objednatel) |  |  |
| Celková cena včetně nákladů na dopravu činí: | (Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství) |  |  |
| Splatnost faktury je do: | 30 dnů od doručení faktury objednateli |  |  |
| V ………….(Doplní dodavatel) |  |  | Vystavil(a): |
|  |  |  | V Praze |
| Za dodavatele | (Doplní dodavatel) |  |  |

Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění

Dodavatel 3:

| Název zboží | Technický popis zboží | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| Respirátor FFP2 bez výdechového ventilu | třída ochrany KN95 nebo N95) | KN 95 |
|  | chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny min 12xNPK/PEL | chrání proti toxickým látkám ANO, jako jsou viry ANO, spory ANO, bakterie ANO, ale také třeba radioaktivní látky ANO či karcinogeny min 12xNPK/PEL ANO |
|  | ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnící linie | ergonomický tvar ANO, lehká konstrukce ANO, měkká těsnící linie ANO |
|  | uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků | ANO uchycení pomocí elastických upínacích pásků |
|  | jednorázové nebo opakované použití | ANO jednorázové použití |
|  | možnost flexibilní korekce v oblasti nosu | ANO flexibilní korekce v oblasti kořenu nosu |
|  | splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009 | ANO certifikát v příloze |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením.

Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP

Dodavatel 3:

| Název zboží | Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020 | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH | Hodnota DPH v Kč | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu | 152 505 ks | 21,90 | 4,60 | 26,50 |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) – Dodavatel 3

| Číslo jednací: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNÁVKA č. j.: |  |  |  |
| Dodavatel: |  | Objednatel: |  |
| Název: | IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | Název: |  |
| Adresa: | Novodvorská 994/138 Praha 4 Braník 142 21 | Adresa: |  |
| Jednající: | Ing. Samuel Tekula, jednatel | Zastoupené: |  |
| IČ: | 28480830 | IČ: |  |
| DIČ: | CZ28480830 | DIČ: |  |
| Bankovní spojení: | Československá obchodní banka a.s. |  |  |
| Číslo účtu: | 224529018/0300 |  |  |
| Předmět objednávky: |  |  |  |
| Objednávka (doplní objednatel) kusů předmětu plnění………………………. (typu……………………..) (dále jen "zboží) |  |  |  |
| (Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství) |  |  |  |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na ………………Kč bez DPH, což činí …………………Kč včetně DPH a hodnota DPH je ………….Kč. (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Minimální množství kusů pro tuto objednávku je stanovené na ………………kusů. (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Množství kusů potvrzené dodavatelem pro tuto objednávku je kusů. (Vyplní dodavatel, musí být alespoň rovno minimálnímu množství) |  |  |  |
| Místem dodání zboží bude………………………………………………………….. (Vyplní objednatel) |  |  |  |
| Termín dodání: | (Vyplní objednatel) |  |  |
| Celková cena včetně nákladů na dopravu činí: | 4.041.230 Kč včetně DPH |  |  |
| Splatnost faktury je do: | 30 dnů od doručení faktury objednateli |  |  |
| V ………….(Doplní dodavatel) |  |  | Vystavil(a): |
|  |  |  | V Praze |
| Za dodavatele | (Doplní dodavatel) |  |  |