**Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění**

**Dodavatel 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Technický popis zboží** | **Technické parametry nabízené dodavatelem** |
| **Respirátor FFP2 bez výdechového ventilu** | třída ochrany KN95 nebo N95) | ***Počáteční průnik aerosolu NaCl max 4,38 %*** |
| chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny min 12xNPK/PEL | ***Chrání proti částicím o velikosti 0,02 až 5 mikrometru*** |
| ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnící linie | ***ANO*** |
| uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků | ***Uchycení pomocí gumiček*** |
| jednorázové nebo opakované použití | ***jednorázová***  |
| možnost flexibilní korekce v oblasti nosu | ***ANO*** |
| splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009 | ***ANO*** |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje **doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením**.

**Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

**Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP**

**Dodavatel 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH** | **Hodnota DPH v Kč** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH** |
| **Respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu** | 152 505 ks | 18,60 | 3,9 | 22,50 |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

**Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) - Dodavatel 1:**

|  |
| --- |
| Číslo jednací: |
| **OBJEDNÁVKA č. j.:** |
| **Dodavatel:** |   | **Objednatel:** |   |
| **Název:** | REACABANO s.r.o. | **Název:** |  |
| **Adresa:** | Počernická 509/85,Praha 10 Malešice, 108 00 Praha  | **Adresa:** |  |
| **Jednající:** | Roman Forman | **Zastoupené:** |  |
| **IČ:** | 27608131 | **IČ:** |  |
| **DIČ:** | CZ27608131 | **DIČ:** |  |
| **Bankovní spojení:** | Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |  |  |
| **Číslo účtu:** | 2111253667/2700 |  |  |
| **Předmět objednávky:** |   |   |   |
| Objednávka (**doplní objednatel)** kusů předmětu plnění………………………. (typu……………………..) (dále jen "zboží) |
| Celková cena zboží je stanovena na……………………... Kč bez DPH, což činí………..Kč včetně DP a hodnota DPH v Kč činí……………………Kč. **(V*yplní dodavatel dle potvrzeného množství)*** |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na ………………Kč bez DPH, což činí …………………Kč včetně DPH a hodnota DPH je ………….Kč. **(V*yplní objednatel)*** |
| Minimální množství kusů pro tuto objednávku je stanovené na ………………kusů. **(V*yplní objednatel)*** |
| Množství kusů potvrzené dodavatelem pro tuto objednávku je ………………..kusů. ***(Vyplní dodavatel, musí být alespoň rovno minimálnímu množství)*** |
| Místem dodání zboží bude………………………………………………………….. **(Vyplní objednatel)** |
| **Termín dodání:** | **(Vyplní objednatel)** |
|
| **Celková cena včetně nákladů na dopravu činí:** | **(Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství)** |
| **Splatnost faktury je do:** | 30 dnů od doručení faktury objednateli |
|  **V ………….(Doplní dodavatel)** |   | Vystavil(a): |
|  V Praze |
|   |
| **Za dodavatele** | **(Doplní dodavatel)** |  |

**Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění**

**Dodavatel 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Technický popis zboží** | **Technické parametry nabízené dodavatelem** |
| **Respirátor FFP2 bez výdechového ventilu** | třída ochrany KN95 nebo N95) | ***KN95*** |
| chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny min 12xNPK/PEL | ***12xNPK/PEL*** |
| ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnící linie | ***ANO*** |
| uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků | ***Gumička na každé straně*** |
| jednorázové nebo opakované použití | ***Jednorázové*** |
| možnost flexibilní korekce v oblasti nosu | ***ANO*** |
| splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009 | ***ANO*** |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje **doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením**.

**Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

**Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP**

**Dodavatel 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH** | **Hodnota DPH v Kč** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH** |
| **Respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu** | 152 505 ks | 19,9 | 4,179 | 24,079 |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

**Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) – Dodavatel 2**

|  |
| --- |
| Číslo jednací: |
| **OBJEDNÁVKA č. j.:** |
| **Dodavatel:** |   | **Objednatel:** |   |
| **Název:** | Baterie Centrum s.r.o | **Název:** |  |
| **Adresa:** | Michálkovická 2031,109C, Ostrava, 710 00 | **Adresa:** |  |
| **Jednající:** | Ing Tomáš Macek | **Zastoupené:** |  |
| **IČ:** | 25361848] | **IČ:** |  |
| **DIČ:** | CZ25361848 | **DIČ:** |  |
| **Bankovní spojení:** | Unicredit Bank |  |  |
| **Číslo účtu:** | 2109937007/2700 |  |  |
| **Předmět objednávky:** |   |   |   |
| Objednávka (**doplní objednatel)** kusů předmětu plnění………………………. (typu……………………..) (dále jen "zboží) |
| Celková cena zboží je stanovena na……………………... Kč bez DPH, což činí………..Kč včetně DP a hodnota DPH v Kč činí……………………Kč. **(V*yplní dodavatel dle potvrzeného množství)*** |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na ………………Kč bez DPH, což činí …………………Kč včetně DPH a hodnota DPH je ………….Kč. **(V*yplní objednatel)*** |
| Minimální množství kusů pro tuto objednávku je stanovené na ………………kusů. **(V*yplní objednatel)*** |
| Množství kusů potvrzené dodavatelem pro tuto objednávku je ………………..kusů. ***(Vyplní dodavatel, musí být alespoň rovno minimálnímu množství)*** |
| Místem dodání zboží bude………………………………………………………….. **(Vyplní objednatel)** |
| **Termín dodání:** | **(Vyplní objednatel)** |
|
| **Celková cena včetně nákladů na dopravu činí:** | **(Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství)** |
| **Splatnost faktury je do:** | 30 dnů od doručení faktury objednateli |
|  **V ………….(Doplní dodavatel)** |   | Vystavil(a): |
|  V Praze |
|   |
| **Za dodavatele** | **(Doplní dodavatel)** |  |

**Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění**

**Dodavatel 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Technický popis zboží** | **Technické parametry nabízené dodavatelem** |
| **Respirátor FFP2 bez výdechového ventilu** | třída ochrany KN95 nebo N95) | ***KN 95*** |
| chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny min 12xNPK/PEL | ***chrání proti toxickým látkám ANO, jako jsou viry ANO, spory ANO, bakterie ANO, ale také třeba radioaktivní látky ANO či karcinogeny min 12xNPK/PEL ANO*** |
| ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnící linie | ***ergonomický tvar ANO, lehká konstrukce ANO, měkká těsnící linie ANO*** |
| uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků | ***ANO uchycení pomocí elastických upínacích pásků*** |
| jednorázové nebo opakované použití |  ***ANO jednorázové použití*** |
| možnost flexibilní korekce v oblasti nosu | ***ANO flexibilní korekce v oblasti kořenu nosu*** |
| splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009 | ***ANO certifikát v příloze*** |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje **doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením**.

**Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

**Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP**

**Dodavatel 3:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH** | **Hodnota DPH v Kč** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH** |
| **Respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu** | **152 505 ks** | **21,90** | **4,60** | **26,50** |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

**Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) – Dodavatel 3**

|  |
| --- |
| Číslo jednací: |
| **OBJEDNÁVKA č. j.:** |
| **Dodavatel:** |   | **Objednatel:** |   |
| **Název:** | IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | **Název:** |  |
| **Adresa:** | Novodvorská 994/138Praha 4 Braník 142 21 | **Adresa:** |  |
| **Jednající:** | Ing. Samuel Tekula, jednatel | **Zastoupené:** |  |
| **IČ:** | 28480830 | **IČ:** |  |
| **DIČ:** | CZ28480830 | **DIČ:** |  |
| **Bankovní spojení:** | Československá obchodní banka a.s. |  |  |
| **Číslo účtu:** | 224529018/0300 |  |  |
| **Předmět objednávky:** |   |   |   |
| Objednávka (**doplní objednatel)** kusů předmětu plnění………………………. (typu……………………..) (dále jen "zboží) |
|  **(V*yplní dodavatel dle potvrzeného množství)*** |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na ………………Kč bez DPH, což činí …………………Kč včetně DPH a hodnota DPH je ………….Kč. **(V*yplní objednatel)*** |
| Minimální množství kusů pro tuto objednávku je stanovené na ………………kusů. **(V*yplní objednatel)*** |
| Množství kusů potvrzené dodavatelem pro tuto objednávku je kusů. ***(Vyplní dodavatel, musí být alespoň rovno minimálnímu množství)*** |
| Místem dodání zboží bude………………………………………………………….. **(Vyplní objednatel)** |
| **Termín dodání:** | **(Vyplní objednatel)** |
|
| **Celková cena včetně nákladů na dopravu činí:** | **4.041.230 Kč včetně DPH** |
| **Splatnost faktury je do:** | 30 dnů od doručení faktury objednateli |
|  **V ………….(Doplní dodavatel)** |   | Vystavil(a): |
|  V Praze |
|   |
| **Za dodavatele** | **(Doplní dodavatel)** |  |