**Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění**

**Dodavatel 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Technický popis zboží** | **Technické parametry nabízené dodavatelem** |
| **Respirátor FFP2 bez výdechového ventilu** | třída ochrany KN95 nebo N95) | ***Počáteční průnik aerosolu NaCl max 4,38 %*** |
| chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny min 12xNPK/PEL | ***Chrání proti částicím o velikosti 0,02 až 5 mikrometru*** |
| ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnící linie | ***ANO*** |
| uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků | ***Uchycení pomocí gumiček*** |
| jednorázové nebo opakované použití | ***jednorázová***  |
| možnost flexibilní korekce v oblasti nosu | ***ANO*** |
| splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009 | ***ANO*** |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje **doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením**.

**Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

**Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP**

**Dodavatel 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH** | **Hodnota DPH v Kč** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH** |
| **Respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu** | 152 505 ks | 18,60 | 3,9 | 22,50 |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

**Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) - Dodavatel 1:**

|  |
| --- |
| Číslo jednací: 31/42727243/2020 |
| **OBJEDNÁVKA č. j.:** |
| **Dodavatel:** |   | **Objednatel:** |   |
| **Název:** | REACABANO s.r.o. | **Název:** | Nalžovický zámek, p.s.s. |
| **Adresa:** | Počernická 509/85,Praha 10 Malešice, 108 00 Praha  | **Adresa:** | Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice |
| **Jednající:** | Roman Forman | **Zastoupené:** | Ing. Miroslav Kupka |
| **IČ:** | 27608131 | **IČ:** | 42727243 |
| **DIČ:** | CZ27608131 | **DIČ:** | CZ42727243 |
| **Bankovní spojení:** | Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |  | KB a.s. |
| **Číslo účtu:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | 19-7482880267/0100 |
| **Předmět objednávky:** |   |   | Respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu |
| Objednávka (**doplní objednatel)** kusů předmětu plnění 5040 (typu respirátor FFP2 bez výdechového ventilu.) (dále jen "zboží) |
| Celková cena zboží je stanovena na……………………... Kč bez DPH, což činí………..Kč včetně DP a hodnota DPH v Kč činí……………………Kč. **(V*yplní dodavatel dle potvrzeného množství)*** |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na 18,60Kč bez DPH, což činí 22,50Kč včetně DPH a hodnota DPH je 3,9Kč. **(V*yplní objednatel)*** |
| Minimální množství kusů pro tuto objednávku je stanovené na 1000 kusů. **(V*yplní objednatel)*** |
| Množství kusů potvrzené dodavatelem pro tuto objednávku je ………………..kusů. ***(Vyplní dodavatel, musí být alespoň rovno minimálnímu množství)*** |
| Místem dodání zboží bude Nalžovický zámek, p.s.s., Nalžovice 14, 262 93 **(Vyplní objednatel)** |
| **Termín dodání:** | **30.9.2020 (Vyplní objednatel)** |
|
| **Celková cena včetně nákladů na dopravu činí:** | **(Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství)** |
| **Splatnost faktury je do:** | 30 dnů od doručení faktury objednateli |
|  **V ………….(Doplní dodavatel)** |   | Vystavil(a): |
|  V Praze |
|   |
| **Za dodavatele** | **(Doplní dodavatel)** |  |