**Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění**

**Dodavatel 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Technický popis zboží** | **Technické parametry nabízené dodavatelem** |
| **Respirátor FFP2 bez výdechového ventilu** | třída ochrany KN95 nebo N95) | ***KN 95*** |
| chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny min 12xNPK/PEL | ***chrání proti toxickým látkám ANO, jako jsou viry ANO, spory ANO, bakterie ANO, ale také třeba radioaktivní látky ANO či karcinogeny min 12xNPK/PEL ANO*** |
| ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnící linie | ***ergonomický tvar ANO, lehká konstrukce ANO, měkká těsnící linie ANO*** |
| uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků | ***ANO uchycení pomocí elastických upínacích pásků*** |
| jednorázové nebo opakované použití | ***ANO jednorázové použití*** |
| možnost flexibilní korekce v oblasti nosu | ***ANO flexibilní korekce v oblasti kořenu nosu*** |
| splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009 | ***ANO certifikát v příloze*** |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje **doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením**.

**Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

**Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP**

**Dodavatel 3:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH** | **Hodnota DPH v Kč** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH** |
| **Respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu** | **152 505 ks** | **21,90** | **4,60** | **26,50** |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

**Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor) – Dodavatel 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | | | |
| **OBJEDNÁVKA č. j.:** | | | |
| **Dodavatel:** |  | **Objednatel:** |  |
| **Název:** | IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | **Název:** | Nalžovický zámek, p.s.s. |
| **Adresa:** | Novodvorská 994/138  Praha 4 Braník 142 21 | **Adresa:** | Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice |
| **Jednající:** | Ing. Samuel Tekula, jednatel | **Zastoupené:** | Ing. Miroslav Kupka |
| **IČ:** | 28480830 | **IČ:** | 42727243 |
| **DIČ:** | CZ28480830 | **DIČ:** | CZ42727243 |
| **Bankovní spojení:** | Československá obchodní banka a.s. |  | KB a.s. |
| **Číslo účtu:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | 19-7482880267/0100 |
| **Předmět objednávky:** | Respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu |  | Respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu |
| Objednávka (**doplní objednatel)** kusů předmětu plnění 0 (typu respirátor FFP2 bez výdechového ventilu) (dále jen "zboží) | | | |
| Celková cena zboží je stanovena na 3.339.859,50 Kč bez DPH, což činí 4.041.230 Kč včetně DPH a hodnota DPH v Kč činí 701.370,50 Kč. **(V*yplní dodavatel dle potvrzeného množství)*** | | | |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na 21,90Kč bez DPH, což činí 26,50Kč včetně DPH a hodnota DPH je 4,60Kč. **(V*yplní objednatel)*** | | | |
| Minimální množství kusů pro tuto objednávku je stanovené na ………………kusů. **(V*yplní objednatel)*** | | | |
| Množství kusů potvrzené dodavatelem pro tuto objednávku je 152505.kusů. ***(Vyplní dodavatel, musí být alespoň rovno minimálnímu množství)*** | | | |
| Místem dodání zboží bude………………………………………………………….. **(Vyplní objednatel)** | | | |
| **Termín dodání:** | **(Vyplní objednatel)** | | |
|
| **Celková cena včetně nákladů na dopravu činí:** | **4.041.230 Kč včetně DPH** | | |
| **Splatnost faktury je do:** | 30 dnů od doručení faktury objednateli | | |
| **V ………….(Doplní dodavatel)** | |  | Vystavil(a): |
| V Praze |
|  |
| **Za dodavatele** | **(Doplní dodavatel)** |  |