|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položkový rozpočet stavby | | | |
| Stavba: 2020/16 | Modernizace a stavební úpravy stávajícího gastro provozu, Dobrovodská 950/107 | | |
| Objekt: 01 Rozpočet: 01 | Modernizace a stavební úpravy stávajícího gastro provozu,Dobrovodská 950/107  Modernizace a stavební úpravy stávajícího gastro provozu,Dobrovodská 950/107 | | |
| Objednatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| . :  Zhotovitel: SHB Hovorka s.r.o. IČ: Červená Řečice 303 DIČ: | | | 28076044  CZ28076044 |
| 39446 Červená Řečice | |  |  |
| Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 1 498 559,90 |
| PSV |  |  | 6 143 186,78 |
| MON |  |  | 2 749 070,06 |
| Vedlejší náklady |  |  | 384 021,26 |
| Ostatní náklady |  |  | 64 000,00 |
| Celkem |  |  | 10 838 838,00 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0 CZK | |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK | |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 10838838 CZK | |
| Základní DPH | 21 % | 2 276 155,98 CZK | |
| Zaokrouhlení |  |  | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH |  | 13 114 993,98 czk | |
| v | dne | 06.10.2020 |  |
|  | | | |
| Za zhotovitele | | Za objednatele |  |

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 125 162,00 | 1 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV |  |  | 35 100,00 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 393 552,86 | 4 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |  |  | 31 293,81 | 0 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |  |  | 188 908,32 | 2 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV |  |  | 7 900,00 | 0 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | 154 190,14 | 1 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV |  |  | 32 200,00 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 45 166,80 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 14 473,06 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 146 785,52 | 1 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 36 549,82 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |  |  | 119 308,61 | 1 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | 11 414,23 | 0 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV |  |  | 600 063,48 | 6 |
| 730 | Ústřední vytápění | PSV |  |  | 101 658,60 | 1 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |  |  | 140 666,77 | 1 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 71 695,00 | 1 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 104 021,85 | 1 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV |  |  | 151 570,47 | 1 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV |  |  | 24 613,70 | 0 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |  |  | 286 574,03 | 3 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | 9 649,38 | 0 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 53 484,68 | 0 |
| 799 | Ostatní | PSV |  |  | 4 468 465,98 | 41 |
| M21 | Elektromontáže | MON |  |  | 1 082 279,78 | 10 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | MON |  |  | 1 666 790,28 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 287 277,57 | 3 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 384 021,26 | 4 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 64 000,00 | 1 |
| Cena celkem | |  |  |  | 10 838 838,00 | 100 |