položkový rozpočet - úprava přízemí budova B

| název | množství | mj | cena za mj | cena za materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Etapa 1 - hrubá stavba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYKY 3x2,5 | 158 | m | 26,00 Kč | 4 108,00 Kč |
| UTP 5e | 911 | m | 10,50 Kč | 9 565,50 Kč |
| Podlahová krabice Legrand | 1 | ks | 1 780,00 Kč | 1 780,00 Kč |
| Krabice KO | 53 | ks | 18,00 Kč | 954,00 Kč |
| HDMI kabel | 10 | m | 129,60 Kč | 1 296,00 Kč |
| Sádra | 1 | kpl | 1 090,00 Kč | 1 090,00 Kč |
| Drobný a pomocný materiál | 1 | kpl | 650,00 Kč | 650,00 Kč |
| Montáž + Demontáž | 80 | hod | 380,00 Kč |  |
| Předun mat., cestovné | 1 | kpl | 1 530,00 Kč |  |

| Etapa 2 - rozvaděč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvaděč 36M | 1 | ks | 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč |
| Jistič 16A | 9 | ks | 120,00 Kč | 1 080,00 Kč |
| Svorkovnice M, ŽZ a 3F hřeben | 1 | kpl | 205,00 Kč | 205,00 Kč |
| Chránící jistič 1F/10A | 2 | ks | 1 280,00 Kč | 2 560,00 Kč |
| Drobný a pomocný materiál | 1 | kpl | 102,00 Kč | 102,00 Kč |
| Montážní práce | 9 | hod | 380,00 Kč | 3 420,00 Kč |
| Přesun materiálu | 1 | kpl | 400,00 Kč |  |

| Etapa 3 - čistá stavba, kompletace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo LED 40W do podhledu | 6 | ks | 1 420,00 Kč | 8 520,00 Kč |
| Svítidlo 12W | 1 | ks | 380,00 Kč | 380,00 Kč |
| Patchpanel | 1 | ks | 1 298,00 Kč | 1 298,00 Kč |
| Keystone | 26 | ks | 26,00 Kč | 676,00 Kč |
| Datová zásuvka Tango | 13 | ks | 198,00 Kč | 2 574,00 Kč |
| Keystone do podlahy | 2 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |
| Vypínač č. 5 | 1 | ks | 172,00 Kč | 172,00 Kč |
| Vypínač | 6 | ks | 170,00 Kč | 1 020,00 Kč |
| Dvojzásuvka | 2 | ks | 180,00 Kč | 360,00 Kč |
| Jednozásuvka | 30 | ks | 120,00 Kč | 3 600,00 Kč |
| Rámeček 1-násobný | 5 | ks | 48,00 Kč | 240,00 Kč |
| Rámeček 2-násobný | 2 | ks | 61,00 Kč | 122,00 Kč |
| Rámeček 3-násobný | 5 | ks | 82,00 Kč | 410,00 Kč |
| Rámeček 4-násobný | 5 | ks | 96,00 Kč | 480,00 Kč |
| Rámeček 5-násobný | 1 | ks | 108,00 Kč | 108,00 Kč |
| Drobný a pomocný materiál | 1 | kpl | 493,00 Kč | 493,00 Kč |
| Montáž + Demontáž | 49 | hod | 380,00 Kč | 18620 |
| Předun mat., cestovné | 1 | kpl | 800,00 Kč |  |

| Celkem |  |  |  | 67 896,50 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| cena za práci | celkem | celkem za etapu |
| --- | --- | --- |
|  | 4 108,00 Kč |  |
|  | 9 565,50 Kč |  |
|  | 1 780,00 Kč |  |
|  | 954,00 Kč |  |
|  | 1 296,00 Kč |  |
|  | 1 090,00 Kč |  |
|  | 650,00 Kč |  |
| 30 400,00 Kč | 30 400,00 Kč |  |
| 1 530,00 Kč | 1 530,00 Kč | 51 373,50 Kč |
|  | 1 893,00 Kč |  |
|  | 1 080,00 Kč |  |
|  | 205,00 Kč |  |
|  | 2 560,00 Kč |  |
|  | 102,00 Kč |  |
|  | 3 420,00 Kč |  |
| 400,00 Kč | 400,00 Kč | 9 660,00 Kč |
|  | 8 520,00 Kč |  |
|  | 380,00 Kč |  |
|  | 1 298,00 Kč |  |
|  | 676,00 Kč |  |
|  | 2 574,00 Kč |  |
|  | 120,00 Kč |  |
|  | 172,00 Kč |  |
|  | 1 020,00 Kč |  |
|  | 360,00 Kč |  |
|  | 3 600,00 Kč |  |
|  | 240,00 Kč |  |
|  | 122,00 Kč |  |
|  | 410,00 Kč |  |
|  | 480,00 Kč |  |
|  | 108,00 Kč |  |
|  | 493,00 Kč |  |
|  | 18 620,00 Kč |  |
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | 39 993,00 Kč |
| 33 130,00 Kč | 101 026,50 Kč | 101 026,50 Kč |