**Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Technický popis zboží** | **Technické parametry nabízené dodavatelem** |
| **Respirátor FFP3 s výdechovým ventilem** | nevyšší stupeň ochrany dýchacích cest s vysoce účinnou filtrací minimálně 99 % (třída ochrany KN99 nebo N99)  | KN99 |
| chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny do 50xNPK/PEL  | ***viry,spory,bakterie*** |
| ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnící linie  | ANO |
| uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků  | ***Gumového pásku(gumičky)*** |
| s výdechovým ventilem pro snížení výdechového odporu  | ANO |
| jednorázové nebo opakované použití  | jednorázové |
| možnost flexibilní korekce v oblasti nosu  | ANO |
| splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009  | ANO |

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje **doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením**.

**Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

**Příloha č. 2 - Nabídková cena a množství OOP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Zadavatelem celkové požadované množství v kusech do 31. 12. 2020** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč bez DPH** | **Hodnota DPH v Kč** | **Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 kus v Kč včetně DPH** |
| **Respirátor typu FFP3 s výdechovým ventilem** | 20 947 ks | ***98,50*** | ***20,69*** | ***119,19*** |

Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů dodavatele s doručením do místa plnění (doprava, balné, clo apod).

**Příloha č. 3 RS – Objednávka (závazný vzor)**

|  |
| --- |
| Číslo jednací: |
| **OBJEDNÁVKA č. j.:** |
| **Dodavatel:** |   | **Objednatel:** |   |
| **Název:** | Brownie spol. s r.o. | **Název:** |  |
| **Adresa:** | Libušina 101, 779 00 Olomouc  | **Adresa:** |  |
| **Jednající:** | Bc.Tomáš Luňák  | **Zastoupené:** |  |
| **IČ:** | 428 69 404  | **IČ:** |  |
| **DIČ:** | CZ42869404  | **DIČ:** |  |
| **Bankovní spojení:** | Fio banka, a.s.  |  |  |
| **Číslo účtu:** | 2400839883/2010  |  |  |
| **Předmět objednávky:** |   |   |   |
| Objednávka (**doplní objednatel)** kusů předmětu plnění………………………. (typu……………………..) (dále jen "zboží) |
| Celková cena zboží je stanovena na……………………... Kč bez DPH, což činí………..Kč včetně DP a hodnota DPH v Kč činí……………………Kč. **(V*yplní dodavatel dle potvrzeného množství)*** |
| Jednotková cena za 1 ks je stanovena na ………………Kč bez DPH, což činí …………………Kč včetně DPH a hodnota DPH je ………….Kč. **(V*yplní objednatel)*** |
| Minimální množství kusů pro tuto objednávku je stanovené na ………………kusů. **(V*yplní objednatel)*** |
| Množství kusů potvrzené dodavatelem pro tuto objednávku je ………………..kusů. ***(Vyplní dodavatel, musí být alespoň rovno minimálnímu množství)*** |
| Místem dodání zboží bude………………………………………………………….. **(Vyplní objednatel)** |
| **Termín dodání:** | **(Vyplní objednatel)** |
|
| **Celková cena včetně nákladů na dopravu činí:** | **(Vyplní dodavatel dle potvrzeného množství)** |
| **Splatnost faktury je do:** | 30 dnů od doručení faktury objednateli |
|  **V ………….(Doplní dodavatel)** |   | Vystavil(a): |
|  V Praze |
|   |
| **Za dodavatele** | **(Doplní dodavatel)** |  |