Nabídka 140720_CVUT

PN	Popis	Cena v Kč	
207‐26000‐58	UV2600i	352 800.00	
	Dvouprskový UVVIS spektrofotometr		
	Zdroje - De a W lampy		
	Czerny-Turner monocromátor		
	Chopper		
	Rozsah: 185 - 900 nm		
	Detektor fotonásobič		
	Fotometrický rozsah + 5.0 Abs		
	Štěrbina nastavitelná 0.1 až 5.0 nm		
	Rozptyl světla lepší než 0.005% @ 220nm		
	Rychlost skenu do 4 000 nm/min		
	Držák kyvet 10mm ref-měr		
	USB propojení s PC		
	PC software LabSolution UV/UVProbe		

206‐28410‐58	ISR-2600Plus Integrating Sphere	212 400.00

Průměr 60 mm
Rozsah: 220 až 1 400 nm Detektory - fotonásobič+InGaAs
Držáky pro měření transmise & reflektance

204‐58909	Film Holder	6 610.20

ransmisi od 0.1 do 3.00 mm

držák pro měření planárních vzorků v t

206‐21440‐92	UVProbe	29 448.00

PC software s licencí pro 25 PC Módy:Kvantita, spektrum, měření v čase Možnost tvoření makro výpočtů
SW pracuje pod Win7, Win10 Export do ASCII nebo csv

Spec-Instal	Instalace	5 600.00	
Spec-Train	Skoleni	2 800.00	

Součástí dodávky prohlášení o shodě a návody v čj a aj (tištěné)
Servis z Prahy, dostupnost do 2 pracovních dnů, dodávka dílů, aplikační podpora

Obchodní podmínky uvedeny v kupní smlouvě

Celková cena bez DPH

Sleva	609 658.20

‐201 187.20	
Cena po slevě bez DPH	408 471.00	
DPH 21%	85 778.91	

Cena vč DPH	494 249.91

Praha 14.7. 2020

Ing. Theodor Petřík,CSc.
Shimadzu Handels GmbH organizační složka
Theodor Petřík

Digitally signed by Theodor Petřík Date: 2020.07.14
14:43:46 +02'00'

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA

Digitálně  podepsal prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA Datum: 2020.10.12
14:31:31 +02'00'