Předpokládaná

20075

Instalace LAN UTEF CVUT

| Položka | počet | mj | cena ks | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Úprava svítidel konferenční sál Instalace nových LAN rozvodŮ — Laborator — 4x dvouzásuvka, zakončení na obou stranách Doprava techniků a materiálu | 1 4 1 | kpl kpl kpl |
| --- | --- | --- |
| Cena celkem bez DPH |  |  |

| Dodání a instalace optického kabelu SM16vl serverovna — dílna | 1 | kpl |
| --- | --- | --- |
| Dodání a instalace optického kabelu SM16vl serverovna — nová rozvodna | 1 | kpl |
| Dodání a instalace optického kabelu SM4vl drop serverovna — stávající rack | 1 | kpl |
| Nový rack dílna 12U 600x600, včetně základního vybavení a instalace | 1 | kpl |
| Přesun racku - nová rozvodna, instalace + přetažení kabeláže | 1 | kpl |
| Přepojení stávající LAN kabeláže nová rozvodna, osazení na patch panely | 1 | kpl |
| Nový rack nástěnný 15U 600x600 | 1 | ks |
| Optická vana max 24 vláken, včetně vybavení(spojky, průchodky, kazety) | 5 | ks |
| Zakončení optického vlákna pigtail SM SC + svár + popis a proměření | 72 | ks |
| Drátěný žlab pro serverovna | 1 | kpl |
| LAN kabeláž pro WiFi AP konferenční sál, montáž AP | 3 | kpl |
| FTP cat6 rozvody pro LCD TV konferenční sál, 16x kabel, 8x dvojzásuvka, zakončení | 8 | kpl |
| Audio kabely pro Repro konferenční sál, včetně zakončení | 1 | kpl |
| Přívod 230V pro LCD TV + racky, kabeláž, lišty, zásuvky, zapojení | 1 | kpl |
| 2x LAN kabel cat 6 pro PC u okna | 2 | kpl |

Datum:	28.10.2020