|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PŘÍLOHA Č.1 |
| **OPRAVA PODLAHY – SEKRETARIÁT KOBERCOVÉ ČTVERCE** | | | | |
| **činnost/dodávka** | **jednotka** | **rozměr** | **cena/jednotka** | **celková cena** |
| stržení stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace/doklad | m2 | 36 | 40,00 Kč | 1 440,00 Kč |
| přebroušení podlahy od starého lepidla | m2 | 36 | 30,00 Kč | 1 080,00 Kč |
| vysátí podlahy | m2 | 36 | 20,00 Kč | 720,00 Kč |
| penetrace | m2 | 36 | 35,00 Kč | 1 260,00 Kč |
| samonivelační expresní stěrka vč. nivelování do tl. 5 mm | m2 | 36 | 330,00 Kč | 11 880,00 Kč |
| dodávka kobercových čtverců, 50x50 cm, výška vlasu 2,9mm, třída zátěže 33, celk tloušťka podlahy 5,8 mm, Modrá - žíhaná, šedá - viz příloha č. 1 | m2 | 40 | 550,00 Kč | 22 000,00 Kč |
| pokládka čtverců včetně lepidla | m2 | 36 | 180,00 Kč | 6 480,00 Kč |
| dodání a nalepení kobercového soklu | bm | 35 | 60,00 Kč | 2 100,00 Kč |
| **OPRAVA PODLAHY – UČEBNA IT PVC** | | | | |
| stržení stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace/doklad | m2 | 46 | 40,00 Kč | 1 840,00 Kč |
| přebroušení podlahy od starého lepidla | m2 | 46 | 30,00 Kč | 1 380,00 Kč |
| vysátí podlahy | m2 | 46 | 20,00 Kč | 920,00 Kč |
| penetrace | m2 | 46 | 35,00 Kč | 1 610,00 Kč |
| samonivelační expresní stěrka vč. nivelování do tl. 5 mm | m2 | 46 | 330,00 Kč | 15 180,00 Kč |
| dodávka PVC 0,8mm nášlapná vrstva, protiskluzová úprava, pl hmotnost 3 180g/m2, reakce na oheň Bfl-s1-BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI PODPISU SMLOUVY | m2 | 48 | 353,00 Kč | 16 944,00 Kč |
| pokládka PVC včetně lepidla | m2 | 46 | 130,00 Kč | 5 980,00 Kč |
| dodání a nalepení PVC soklu | bm | 28 | 60,00 Kč | 1 680,00 Kč |
| svaření za tepla a svařovací šňůra + frézování | bm | 31,75 | 40,00 Kč | 1 270,00 Kč |
| **OPRAVA PODLAHY – KANCELÁŘ KOBEREC** | | | | |
| stržení stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace/doklad | m2 | 17 | 40,00 Kč | 680,00 Kč |
| přebroušení podlahy od starého lepidla | m2 | 17 | 30,00 Kč | 510,00 Kč |
| vysátí podlahy | m2 | 17 | 20,00 Kč | 340,00 Kč |
| penetrace | m2 | 17 | 35,00 Kč | 595,00 Kč |
| samonivelační expresní stěrka vč. nivelování do tl. 5 mm | m2 | 17 | 330,00 Kč | 5 610,00 Kč |
| dodávka zátěžového koberce- zátěž 23-32, celková výška 5mm, celková hmotnost 1500g/m2 (barva-výběr po podpisu smlouvy dle vzorníku) | m2 | 20 | 276,00 Kč | 5 520,00 Kč |
| pokládka koberce včetně lepidla | m2 | 17 | 130,00 Kč | 2 210,00 Kč |
| dodání a nalepení kobercového soklu | bm | 17 | 60,00 Kč | 1 020,00 Kč |
| **OPRAVA PODLAHY - SCHODIŠŤOVÉ HRANY** | | | | |
| Schodišťová hrana 82mm x 45mm | mb | 27,5 | 86,00 Kč | 2 365,00 Kč |
| Montáž schodišťové hrany vč. lepidla a svařování | mb | 26,7 | 140,00 Kč | 3 738,00 Kč |
| **cena celkem bez DPH** |  |  |  | 117 792,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
| **DPH 21%** |  |  | **0,21** | **24 736,32 Kč** |
| **cena celkem s DPH 21%** |  | | | **142 528,32 Kč** |
| **FIRMA: Marek Hodaň** | **JMÉNO** | **Marek Hodaň** | | |
| **SÍDLO: XXXXXXXX BRNO XXXXX** | **PODPIS** |  | | |
| **IČO: 05397898** | **DIČ:** | **CZ9201064147** | | |