Plán opravy nátěrových systémů pro 2021 – 2024

Plán je uveden pro představu rozsahu činnosti supervizora a může být dle aktuální situace změněn

| ROK | akce |
| --- | --- |
| 2021 | H21 - dno nádrže, bok pontonu + příruby v meziprostoru |
| 2021 | H21 - střecha nádrže - lokální opravy - suché tryskání |
| 2021 | H21 - lokální opravy pláště - |
| 2021 | šachty kanalizace OVZ (odpadní voda zaolejovaná) |
| 2021 | KZ - Kralupy - lokální opravy |
| 2021 | H01 - střecha nádrže |
| 2022 | H22 - dno nádrže, bok pontonu |
| 2022 | H22 - střecha - lokální opravy |
| 2022 | šachty kanalizace OVZ |
| 2022 | ČS - Benešovice - lokální opravy |
| 2022 | H04 - meziprostor od výšky 2 m |
| 2022 | H02 - ochoz jímky - lezecky |
| 2022 | H07 - ochoz jímky lezecky |
| 2023 | H24 - dno nádrže, bok pontonu |
| 2023 | H24 - střecha nádrže |
| 2023 | H03 - střecha nádrže – lokální opravy |
| 2023 | ČS - Klobouky - lokální opravy |
| 2023 | šachty kanalizace OVZ |
| 2024 | H23 - dno nádrže, bok pontonu |
| 2024 | H23 - střecha – lokální opravy paluby střechy |
| 2024 | H08 - střecha nádrže |