|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: | |  |  |  |  |  | J200920 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Stavba:** | | | |  |  |  | **Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 21.10.2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | Vyplň údaj |  |  |
|  |  |  | Vyplň údaj | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | Vyplň údaj |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **268 904,46** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | | |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně | | |  |  |  |
|  |  | DPH | | základní | | | |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **268 904,46** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **56 469,94** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | | | |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **325 374,40** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Uchazeč** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | J200920 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 21.10.2020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód | |  |  |  |  | Popis | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | | |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady z rozpočtů** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **268 904,46** |  |  |  |  |  |  | **325 374,40** |  |  |
|  |  | **SO 01** | | | |  |  | **Stavební část** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 904,46 |  |  |  |  |  |  | 292 704,40 |  |  |
|  |  | **OST** | | |  |  |  | **Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 27 000,00 |  |  |  |  |  |  | 32 670,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | **SO 01 - Stavební část** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  |  | | Místo: | |  |  |  | Datum: | 21.10.2020 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj |  |
|  |  |  | |  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **241 904,46** |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  |  | | DPH | základní | 241 904,46 |  |  | 21,00% | 50 799,94 |  |
|  |  |  | |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **292 704,40** |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Objednavatel** | |  | **Uchazeč** | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla | | |  |  |  |  |
|  |  | | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | **SO 01 - Stavební část** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.10.2020 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  |  | | Uchazeč: | | | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **241 904,46** |  |
|  |  |  | | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 185 352,36 |  |
|  |  |  | | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 36 100,00 |  |
|  |  |  | | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | 22 660,00 |  |
|  |  |  | | 5 - Komunikace pozemní | | |  |  |  | 28 626,60 |  |
|  |  |  | | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 53 753,85 |  |
|  |  |  | | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 38 366,00 |  |
|  |  |  | | 998 - Přesun hmot | | |  |  |  | 5 845,91 |  |
|  |  |  | | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 52 252,10 |  |
|  |  |  | | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | |  |  |  | 42 436,00 |  |
|  |  |  | | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | |  |  |  | 700,00 |  |
|  |  |  | | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 9 116,10 |  |
|  |  |  | | HZS - Hodinové zúčtovací sazby | | |  |  |  | 4 300,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla | | |  |  |  |  |
|  |  | | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | **SO 01 - Stavební část** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.10.2020 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  |  | | Uchazeč: | | | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ |  | | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  |  | | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **241 904,46** |  |
|  |  |  | | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 185 352,36 |  |
|  |  |  | | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 36 100,00 |  |
|  | 1 |  | | K | 348272625R | Plotová stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek broušených barevných | m | 38,000 | 950,00 | 36 100,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých barevných, tloušťka zdiva 300 mm. Stříška na zídky betonová průběžná rovná hladká, rozměr 100x40x5 cm, odstín žlutý okr, výrobce Báča Beton, Jedlová u Poličky | | | | | |
|  |  |  | | VV |  | 38 |  | 38,000 |  |  |  |
|  |  |  | | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 22 660,00 |  |
|  | 2 |  | | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 2,640 | 3 150,00 | 8 316,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 22\*0,3\*0,4 |  | 2,640 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 2,640 |  |  |  |
|  | 3 |  | | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 17,600 | 350,00 | 6 160,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Zřízení bednění ztužujících věnců |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 22\*0,4\*2 |  | 17,600 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 17,600 |  |  |  |
|  | 4 |  | | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 17,600 | 50,00 | 880,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Odstranění bednění ztužujících věnců |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | | K | 417361221 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216 | t | 0,022 | 35 000,00 | 770,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216 | | |  |  |  |
|  | 6 |  | | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,076 | 35 000,00 | 2 660,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | | |  |  |  |
|  | 7 |  | | K | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm | m2 | 29,800 | 130,00 | 3 874,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm | | | | | |
|  |  |  | | VV |  | 22,1+0,3+7,4 |  | 29,800 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 29,800 |  |  |  |
|  |  |  | | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 28 626,60 |  |
|  | 8 |  | | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 15,000 | 185,00 | 2 775,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  |  | | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | | | | |  |
|  |  |  | | VV |  | 37,5\*0,4 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 9 |  | | K | 566901171 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 100mm | m2 | 15,000 | 250,00 | 3 750,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  |  | | PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm | | | | | |
|  |  |  | | VV |  | 37,5\*0,4 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 10 |  | | K | 572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm | m2 | 15,000 | 650,00 | 9 750,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm | | | | | |
|  |  |  | | VV |  | 37,5\*0,4 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 11 |  | | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 23,000 | 260,00 | 5 980,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | | | | |  |
|  | *12* |  | | *M* | *59245263* | *dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná* | *m2* | *4,480* | *420,00* | *1 881,60* |  |
|  |  |  | | PP |  | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná | | |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 22,4\*0,2 |  | 4,480 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | doplnění poškozené dlažby, předpoklad 20% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 4,480 |  |  |  |
|  | 13 |  | | K | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 1,000 | 290,00 | 290,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | | | | |  |
|  | 14 |  | | K | 596211214 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A | m2 | 1,000 | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A | | | | | |
|  | 15 |  | | K | 596991111 | Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm | m | 38,000 | 110,00 | 4 180,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  |  | | PP |  | Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm | | | | |  |
|  |  |  | | VV |  | 38 |  | 38,000 |  |  |  |
|  |  |  | | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 53 753,85 |  |
|  | 16 |  | | K | 622111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových | m2 | 64,200 | 225,00 | 14 445,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových | | | | |  |
|  |  |  | | VV |  | 51+22\*0,3\*2 |  | 64,200 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 64,200 |  |  |  |
|  | 17 |  | | K | 622131111 | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 64,200 | 115,00 | 7 383,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  |  | | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn | | | | | |
|  |  |  | | VV |  | 51+22\*0,3\*2 |  | 64,200 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 64,200 |  |  |  |
|  | 18 |  | | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 64,200 | 185,00 | 11 877,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | | | | |  |
|  | 19 |  | | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 44,553 | 450,00 | 20 048,85 |  |
|  |  |  | | PP |  | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | | | | |  |
|  |  |  | | VV |  | (0,61+0,15)\*0,5\*9,1+9,1\*0,12+0,15\*0,3 |  | 4,595 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | (1,67+1,13)\*0,5\*14,9+(1,03+0,52)\*0,5\*5,6+1,03\*0,3+(0,68+0,52)\*0,5\*9,3+0,68\*0,3 | | 31,293 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | (0,34+0,79)\*0,5\*12,5+12,5\*0,12+0,34\*0,3 |  | 8,665 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 44,553 |  |  |  |
|  |  |  | | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 38 366,00 |  |
|  | 20 |  | | K | 913121111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní | kus | 6,000 | 250,00 | 1 500,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní | | | |  |  |
|  | 21 |  | | K | 913121211 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití | kus | 180,000 | 15,00 | 2 700,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití | | | | |  |
|  |  |  | | VV |  | 6\*30 |  | 180,000 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 180,000 |  |  |  |
|  | 22 |  | | K | 916131212 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 37,000 | 280,00 | 10 360,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | | | | | |
|  | *23* |  | | *M* | *59217031* | *obrubník betonový silniční 1000x150x250mm* | *m* | *37,000* | *115,00* | *4 255,00* |  |
|  |  |  | | PP |  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | |  |  |  |  |
|  | 24 |  | | K | 918299231 | Očištění tlakovou vodou hrubých, perforovaných nebo strukturovaných ploch PHS výšky do 2,5 m z lícové strany | m2 | 64,200 | 45,00 | 2 889,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Očištění tlakovou vodou hrubých, perforovaných nebo strukturovaných ploch PHS výšky do 2,5 m z lícové strany | | | | | |
|  |  |  | | VV |  | 51+22\*0,3\*2 |  | 64,200 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 64,200 |  |  |  |
|  | 25 |  | | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 37,000 | 70,00 | 2 590,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | |  |  |  |  |
|  | 26 |  | | K | 953961113 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 26,000 | 135,00 | 3 510,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  |  | | PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm | | | | | |
|  |  |  | | VV |  | "kotvení stožárů VO" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 3\*2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | "kotvení ocelového zábradlí" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 5\*4 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 26,000 |  |  |  |
|  | *27* |  | | *M* | *31197004* | *tyč závitová Pz 4,6 M12* | *m* | *1,500* | *110,00* | *165,00* |  |
|  |  |  | | PP |  | tyč závitová Pz 4,6 M12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | "kotvení stožárů VO" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 3\*2\*0,25 |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 28 |  | | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 23,000 | 45,00 | 1 035,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | | | | |  |
|  | 29 |  | | K | 985141111 | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm | m | 22,000 | 35,00 | 770,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm | | |  |  |  |
|  | 30 |  | | K | 985323211 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm | m2 | 6,600 | 400,00 | 2 640,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  |  | | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm | | | |  |  |
|  |  |  | | VV |  | "spojovací můstek ztužujícího pásu" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 22\*0,3 |  | 6,600 |  |  |  |
|  | 31 |  | | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 6,600 | 30,00 | 198,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  |  | | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | | | | |  |
|  |  |  | | VV |  | 22\*0,3 |  | 6,600 |  |  |  |
|  | 32 |  | | K | 985331211 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 6,300 | 550,00 | 3 465,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  |  | | PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm | | | | | |
|  |  |  | | VV |  | 21\*0,3 |  | 6,300 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 6,300 |  |  |  |
|  | *33* |  | | *M* | *13021011* | *tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm* | *t* | *0,003* | *37 000,00* | *111,00* |  |
|  |  |  | | PP |  | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm | | | |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 21\*0,3\*0,44\*1,08\*0,001 |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 34 |  | | K | 985411111 | Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou | m3 | 0,099 | 22 000,00 | 2 178,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou | | |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 22\*0,3\*0,015 |  | 0,099 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 0,099 |  |  |  |
|  |  |  | | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 5 845,91 |  |
|  | 35 |  | | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 29,979 | 195,00 | 5 845,91 |  |
|  |  |  | | PP |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | | | |  |  |
|  |  |  | | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 52 252,10 |  |
|  |  |  | | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 42 436,00 |  |
|  | 36 |  | | K | 711192201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy | m2 | 64,200 | 175,00 | 11 235,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy | | | | |  |
|  | *37* |  | | *M* | *24551030* | *stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti* | *kg* | *385,200* | *80,00* | *30 816,00* |  |
|  |  |  | | PP |  | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti | | | | | |
|  |  |  | | VV |  | 64,2\*0,002\*2500\*1,2 |  | 385,200 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 385,200 |  |  |  |
|  | 38 |  | | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,385 | 1 000,00 | 385,00 |  |
|  |  |  | | PP |  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | | | | |  |
|  |  |  | | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 700,00 |  |
|  | 39 |  | | K | 741127156 | Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací část - ocelový stožár | kus | 2,000 | 350,00 | 700,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  |  | | PP |  | Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí ocelového stožáru | | | | | |
|  |  |  | | VV |  | "stožáry VO"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 9 116,10 |  |
|  | 40 |  | | K | 783601733 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm | m | 86,820 | 15,00 | 1 302,30 |  |
|  |  |  | | PP |  | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm | | | |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 0,26\*6+0,2\*8+2,5\*2+0,6\*8+3\*2+1,08\*8+0,82\*6 |  | 32,520 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 2,4\*2+1,2+1,6+2,8\*2+2,3\*4+2,8+2+2,3\*3+2,6+2,7\*3+0,25\*38 | | 54,300 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 86,820 |  |  |  |
|  | 41 |  | | K | 783606866 | Odstranění nátěrů z potrubí DN do 100 mm obroušením | m | 86,820 | 25,00 | 2 170,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  |  | | PP |  | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením | | | | | |
|  |  |  | | VV |  | 0,26\*6+0,2\*8+2,5\*2+0,6\*8+3\*2+1,08\*8+0,82\*6 |  | 32,520 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 2,4\*2+1,2+1,6+2,8\*2+2,3\*4+2,8+2+2,3\*3+2,6+2,7\*3+0,25\*38 | | 54,300 |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | Součet |  | 86,820 |  |  |  |
|  | 42 |  | | K | 783617623 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 86,820 | 65,00 | 5 643,30 |  |
|  |  |  | | PP |  | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 100 mm | | | |  |  |
|  |  |  | | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 4 300,00 |  |
|  | 43 |  | | K | HZS2131 | Hodinová zúčtovací sazba zámečník | hod | 10,000 | 350,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  |  | | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník | | | | |  |
|  |  |  | | VV |  | "montáž ocelového zábradlí" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 5\*2 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 44 |  | | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 2,000 | 400,00 | 800,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  |  | | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | | | | |  |
|  |  |  | | VV |  | "napojení elektroinstalace VO" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | VV |  | 2\*1 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla | | |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 21.10.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj |  |
|  |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **27 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 27 000,00 |  |  | 21,00% | 5 670,00 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **32 670,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | |  | **Uchazeč** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla | | |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.10.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | | | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **27 000,00** |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 27 000,00 |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | |  | 3 000,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  |  | 17 000,00 |  |
|  |  | VRN4 - Inženýrská činnost | | |  |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  | VRN6 - Územní vlivy | | |  |  |  | 2 500,00 |  |
|  |  | VRN7 - Provozní vlivy | | |  |  |  | 2 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla | | |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.10.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | | | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **27 000,00** |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 27 000,00 |  |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 17 000,00 |  |
|  | 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 2 000,00 |  |
|  | 3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Kompletační a koordinační činnost |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 2 500,00 |  |
|  | 4 | K | 060001000 | Územní vlivy | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Územní vlivy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 2 500,00 |  |
|  | 5 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Provozní vlivy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |