Obchodní nabídka č.:	188-20-KaP-E	
Stavba:		Monoblok část C	
Rozpočet:		příprava interních amb. pro psychiatrické oddělení LS	
Objednatel:		Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 73601 Havířov
E-mail: 
Tel:	+420 596 491 111
DIČ	CZ00844896	IČO:	844896	
Kontaktní osoba:	
	
Vypracoval:		Tomáš Prorok	tel: +420 602 77 44 55
http://www.kapsystem.cz	prorok@kapsystem.cz	
REKAPITULACE NABÍDKY	
Nabídková cena bez DPH	124 733,00 Kč
DPH	21 %	26 193,93 Kč
Celková nabídková cena s DPH	150 926,93 Kč	

v	Ostravě	dne	29.9.2020

 	
Za objednatele	Za zhotovitele	

Obchodní nabídka č.:	188-20-KaP-E

příprava interních amb. pro psychiatrické oddělení LS

Název položky	Prodej bez
DPH / kus	Počet	MJ	Prodej celkem bez
DPH	
Demontážní práce zásuvek 230V, ethernet, TV zásuvek,lišt,
svítidel na pokojích	720,00 Kč	9	ks	6 480,00 Kč	
přesun zásuvek 230V k zemi 4ks na pokoji, včetně drážky, kabelu, krabice	890,00 Kč	
9	
ks	8 010,00 Kč	
LED sv. stropní 48W,4900lm,PC opál. Kryt, TL6022- LED48W	840,00 Kč	
34	
ks	28 560,00 Kč	
přesun 3ks světelných vývodu pod strop na pokojích, včetně drážky, kabelu, montáž svítidel	870,00 Kč	
9	
ks	7 830,00 Kč	
DUNO LED N24W-NW-O Přisazené sví. LED	354,00 Kč	
24	
ks	8 496,00 Kč	
Výmeňa kruhových svítidel, demontáž starých, montáž nových	319,00 Kč	
24	
ks	7 656,00 Kč	

Demontáž sestra- pacient WC	86,00 Kč	
4	
ks	344,00 Kč	
povrchová krabice s krytkou na uchovaní kabeláže sestra- pacient na wc, včetně motnáže	167,00 Kč	
1	
ks	167,00 Kč	

Demontáž lišt na chodbách	2 598,00 Kč	
1	
kpl	2 598,00 Kč	

Zasekání kabeláže, krabic na chodbách	4 750,00 Kč	
1	
kpl	4 750,00 Kč	
Kompaktní čtyřkanálový rekordér s integrovaným PoE switchem	4 672,00 Kč	
1	
ks	4 672,00 Kč	
Minidome 2MPx Starlight kamera pro venkovní instalace, IR LED, 2.8mm objektiv, IP67, IK10, MicroSD	2 594,00 Kč	
4	
ks	10 376,00 Kč	

Montážní box pro kamery	376,00 Kč	
4	
ks	1 504,00 Kč	
Pevný disk určený pro záznamové zařízení s kapacitou 2TB.	1 650,00 Kč	
1	
ks	1 650,00 Kč	
22 " LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 5 ms, 250
cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI 1.4, VGA, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, pivot, repro, VESA	
3 190,00 Kč	
1	
ks	
3 190,00 Kč	

UTP kabeláž	7,00 Kč	
60	
m	420,00 Kč	

Montáž CCTV	6 240,00 Kč	
1	
kpl.	6 240,00 Kč	

Demontáž audiotelefonu na stavájícím odd.	1 420,00 Kč	
1	
kpl	1 420,00 Kč	

Název položky	Prodej bez
DPH / kus	Počet	MJ	Prodej celkem bez
DPH	

Kabeláž pro audiotelefony a elektrozámek	1 680,00 Kč	
1	
kpl	1 680,00 Kč	
Montáž audiotelefonu, včetně kabelaže na novém odd.	4 750,00 Kč	
1	
kpl	4 750,00 Kč	

Zednické práce	8 400,00 Kč	
1	
kpl	8 400,00 Kč	

Podružný material (zednický, elektro)	3 740,00 Kč	
1	
kpl	3 740,00 Kč	

Doprava	360,00 Kč	
5	
kpl	1 800,00 Kč	

REKAPITULACE NABÍDKY
Nabídková cena bez DPH		124 733,00 Kč	
DPH	 	21 %	26 193,93 Kč	
Celková nabídková cena s DPH		150 926,93 Kč	

Zpracoval:	Nabídka platná do: 28.12.2020