|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č.1 |  |
| *Ortopedie SEMILY* |  |
| **xxxxxxxxxxxxxxx** |  |
| *Konfigurace ORT* |  |
|  |  |
| ***1 operační deska*** |  |
| *název položky* | ks |
|  |  |
| Mobilní operační základna TS 7500 | 1 |
| Základní operační deska U24 | 1 |
| Polstrování k operační desce | 1 |
| Díl k operační desce - horní zádový nástavec | 1 |
| Polstrování k hornímu zádovému nástavci | 1 |
| Podložka hlavy polohovatelná | 1 |
| Polstrv pro podložku hlavy | 1 |
| Dvousegmentové podložky nohou | 1 |
| Polstrování k podložkám nohou | 1 |
| Dálkové ovládání ke stolu | 1 |
| Nabíjecí stanice k dálkovému ovládání | 1 |
| Transportér desek a základny, výškově stavitelný | 1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***Příslušenství - základní*** |  |
| Anesteziologický rám oboustranně rozšiřitelný | 1 |
| Radiální svorka | 1 |
| Základ k podložce ruky | 2 |
| svorka k podložce ruky | 2 |
| Podložka ruky | 2 |
| Upínka k hraně stolu - úchyt druhé ruky | 1 |
| Boční zarážka | 1 |
| Polstr k zarážce | 1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***Speciální příslušenství*** |  |
| *název položky* | ks |
|  |  |
| Segment pro operace na ramenou (3 díly) | 1 |
| Držák hlavy - helma | 1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***Extenční zařízení*** |  |
| *název položky* | ks |
| Základ extenze | 1 |
| Univerzální podpora | 1 |
| Polstr k pánevní části | 1 |
| Trakční kolík | 1 |
| Trakční tyče - pár | 1 |
| Prodloužení tyče | 1 |
| Trakční mechanizmus | 1 |
| Prodloužení eurolišty | 1 |
| Svorka na trakční tyče pro schaut | 1 |
| Trakce pro Tibii | 1 |
| Adaptér - fixace pod koleno | 1 |
| Fixace kolena | 1 |
| Plastové boty - fixace - pár | 1 |
| Vozík na extenzi | 1 |
| Transportní deska pro dolní končetiny | 1 |
| Polstr k transportní desce | 1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |