IČO: 48034932 DIČ: CZ48034932
Ventile & Fittings Praha spol.s.r.o.

	Družstevní 72
Líbeznice
250 65 Líbeznice

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 67985858 
	DIČ: CZ67985858
	Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
	
	Rozvojová 135/1
Lysolaje 
165 00 Praha

Datum vystavení: 	31.10.2020
Datum dodání:	01.12.2020
Forma dopravy:		9

Konečný příjemce:
	Topiař Martin, Ing.

	 

.
Nabídka č.: 202458, p. V. Slavík.
.

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
1	ks	325488L1
MFM Brooks
(SLA5860A1HAA0C2A1), SS 316,
Viton, inlet 1bar, Power Supply
24Vdc, Output Signal 4-20mA,
Analog, comp. fitting 6mm, Viton,
CO, 3SLPM, 20°C, no valve
.
.
Médium: plynný CO2
Tlak: atmosférický
Teplota: místnost
Průtok: 0,1 – X dm3/min (kde X je
maximální limit průtoku daného typu
zařízení).
 	63 614,30	
1	ks	0251.000234.2
snímač a zaznamenávač průtoku
 	54 519,58	

Celková cena s DPH: 118 133,88 Kč

Bedřich PRAJZLER 
Vedoucí zásobování

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
IČ : 67985858  DIČ : CZ67985858
e-mail:       prajzler@icpf.cas.cz
telefon:     220 390 228
mobil:        773 400 194

						Razítko a podpis: