|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Datum: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.11.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Objednatel :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IČO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00098604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Palackého 147 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | DIČ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rožnov pod Radhoštěm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Zhotovitel :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | IČO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | DIČ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Za zhotovitele : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Za objednatele : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | % | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | % | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | % | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 690 933,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | % | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 096,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cena celkem za stavbu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **836 029** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Číslo a název objektu / provozního souboru** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Cena celkem** | | | | | | | | | | | | | | | **Základ DPH 15 %** | | | | | | | | | | | | | | | **Základ DPH 21 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DPH celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | |
| SO01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Veselý Kopec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| **Celkem za stavbu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **836 029** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | **690 933** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **145 096** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100,0** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Rekapitulace stavebních rozpočtů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Číslo objektu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Číslo a název rozpočtu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Cena celkem** | | | | | | | | | | | | | | | **Základ DPH 15 %** | | | | | | | | | | | | | | | **Základ DPH 21 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DPH celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | |
| SO01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Chalupa u Pilných | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **200 637** | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 165 816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,0 | | | | | | | | | | |
| SO01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Chalupa Leznická | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **16 207** | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 13 394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,9 | | | | | | | | | | |
| SO01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Hospoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **203 929** | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 168 536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,4 | | | | | | | | | | |
| SO01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 Truhlářská chalupa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **62 761** | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 51 869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | | | | | | | | | | |
| SO01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Ovčín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **151 745** | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 125 409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,2 | | | | | | | | | | |
| SO01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 Betlém č.p.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **158 298** | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 130 825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 473 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,9 | | | | | | | | | | |
| SO01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 čtyřboká stodlola, Veselý Kopec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **42 452** | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 35 084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,1 | | | | | | | | | | |
| **Celkem za stavbu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **836 029** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | **690 933** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **145 096** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100,0** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | | | | **Chalupa u Pilných** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JKSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objekt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | SKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SO01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Měrná jednotka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stavba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Počet jednotek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1846/2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Náklady na m.j. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Typ rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zpracovatel projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zakázkové číslo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpočtoval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 431 | | | | | | | | | | | | | | Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 786 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 150 | | | | | | | | | | | | | | Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M práce celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 850 | | | | | | | | | | | | | | Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M dodávky celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZRN celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 431 | | | | | | | | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZRN+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 431 | | | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady neuvedené | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165 816 | | | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vypracoval** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **Za zhotovitele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **Za objednatele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podpis : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 165 816 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 34 821 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **200 638 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet : | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chalupa u Pilných | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | **Stavební díl** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dodávka** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Montáž** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **HZS** | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | Úpravy povrchů vnější | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 96 515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | Staveništní přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 725 | | | | | | | | | | | | | | | | Zařizovací předměty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| M21 | | | | | | | | | | | | | | | | Elektromontáže | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | **CELKEM OBJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **122 431** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4 150** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | **24 850** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Název VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Základna** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kč** | | | | |
| Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 431 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 786 | | | | |
| Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 431 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 431 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 029 | | | | |
| Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 431 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 431 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 543 | | | | |
| Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 431 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 431 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 029 | | | | |
| Rezerva rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 431 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | **CELKEM VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **14 386** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Chalupa u Pilných | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.č. | | | | | | | | | | | | | | | | | Číslo položky | | | | | | | | | | | | | | | | Název položky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | | | | | | | | množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | cena / MJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | celkem (Kč) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **62** | | | | | | | | | | | | | | | | **Úpravy povrchů vnější** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 622477122R00 | | | | | | | | | | | | | | | | Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 20 %,SMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | | 218,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 390,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | (14,8+7,38+11,65+6,58+9,82+12,3)\*3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 218,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 622412252R0X | | | | | | | | | | | | | | | | Nátěr stěn vnějších, CAPAROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | | 218,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 293,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 124,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | ***62 Úpravy povrchů vnější*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **96 515,06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **94** | | | | | | | | | | | | | | | | **Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 941941031R00 | | | | | | | | | | | | | | | | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 941941831R00 | | | | | | | | | | | | | | | | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | ***94 Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **16 500,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **95** | | | | | | | | | | | | | | | | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 95-1 | | | | | | | | | | | | | | | | Stavební přípomoce pro rozvody EI, ZTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soubor | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | ***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 950,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **99** | | | | | | | | | | | | | | | | **Staveništní přesun hmot** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 999281105R00 | | | | | | | | | | | | | | | | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | 3,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 370,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 465,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 465,46** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **725** | | | | | | | | | | | | | | | | **Zařizovací předměty** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 725-1 | | | | | | | | | | | | | | | | D+M vodvodní baterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kus | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 725-1 | | | | | | | | | | | | | | | | Demontáž vodovodní baterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kus | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | ***725 Zařizovací předměty*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4 150,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **M21** | | | | | | | | | | | | | | | | **Elektromontáže** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | M21-1 | | | | | | | | | | | | | | | | D+M ohřívače | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kus | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 850,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 850,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | M21-2 | | | | | | | | | | | | | | | | Úprava rozvodnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kus | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | M21-3 | | | | | | | | | | | | | | | | Rozvod elektro k ohřívači | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soubor | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | ***M21 Elektromontáže*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **24 850,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | **Chalupa Leznická** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JKSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Objekt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | SKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **SO01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Měrná jednotka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Stavba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Počet jednotek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| **1846/2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Náklady na m.j. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Projektant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Typ rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Zpracovatel projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Dodavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zakázkové číslo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Rozpočtoval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 232 | | | | | | | | | | | | | | Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306 | | | | | | | | | | | |
| Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M práce celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 245 | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M dodávky celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| ZRN celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 232 | | | | | | | | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 367 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 245 | | | | | | | | | | | |
| ZRN+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 232 | | | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady neuvedené | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 394 | | | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 162 | | | | | | | | | | | |
| **Vypracoval** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **Za zhotovitele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **Za objednatele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Podpis : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 13 394 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 2 813 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **16 207 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chalupa Leznická | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | **Stavební díl** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dodávka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Montáž** | | | | | | | | | | | | | | | | **HZS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 4 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | Základy a zvláštní zakládání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | Komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 5 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | Staveništní přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | **CELKEM OBJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **12 232** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Název VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Základna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezerva rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | **CELKEM VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 162** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet: | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Chalupa Leznická | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.č. | | | | | | | | | | | | | Číslo položky | | | | | | | | | | | | | | Název položky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | | | | | | množství | | | | | | | | | | | | | cena / MJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | celkem (Kč) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | | | | **Zemní práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 122201109R00 | | | | | | | | | | | | | | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 139601102R00 | | | | | | | | | | | | | | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 1 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 162201203R00 | | | | | | | | | | | | | | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 480,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | 162701105R00 | | | | | | | | | | | | | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 540,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | 167101101R00 | | | | | | | | | | | | | | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 380,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | 199000005R00 | | | | | | | | | | | | | | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | 3,60 | | | | | | | | | | | | | 125,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 2\*1,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,60 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | ***1 Zemní práce*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4 280,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | **Základy a zvláštní zakládání** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | 215901101RT5 | | | | | | | | | | | | | | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | 85,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 340,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | ***2 Základy a zvláštní zakládání*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **340,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | | | | **Komunikace** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | 451577977R00 | | | | | | | | | | | | | | Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | 110,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | 451579777R00 | | | | | | | | | | | | | | Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 9,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 4\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | 564801111R00 | | | | | | | | | | | | | | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | 45,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | VLASTNÍ01 | | | | | | | | | | | | | | Dlažba z lomového kamene - štětování včetně dodávky kamene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 1 680,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 040,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | ***5 Komunikace*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5 840,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **91** | | | | | | | | | | | | | | **Doplňující práce na komunikaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | 918101111R00 | | | | | | | | | | | | | | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 2 750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 375,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | pro kajáky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | ***91 Doplňující práce na komunikaci*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 375,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **99** | | | | | | | | | | | | | | **Staveništní přesun hmot** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | 998222011R00 | | | | | | | | | | | | | | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | 5,67 | | | | | | | | | | | | | 70,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 396,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **396,64** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | | **Hospoda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | JKSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Objekt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | SKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **SO01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Měrná jednotka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Stavba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Počet jednotek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| **1846/2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Náklady na m.j. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Projektant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Typ rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Zpracovatel projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Dodavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zakázkové číslo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Rozpočtoval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 914 | | | | | | | | | | | | | | Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 848 | | | | | | | | | | | |
| Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M práce celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 078 | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M dodávky celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| ZRN celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 914 | | | | | | | | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 617 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 078 | | | | | | | | | | | |
| ZRN+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 914 | | | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady neuvedené | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168 536 | | | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 622 | | | | | | | | | | | |
| **Vypracoval** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **Za zhotovitele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | **Za objednatele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Podpis : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 168 536 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 35 393 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | **203 929 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |  | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hospoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| **REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | **Stavební díl** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dodávka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Montáž** | | | | | | | | **HZS** | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | Úpravy povrchů vnější | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 38 717 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | Prorážení otvorů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 24 991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| D96 | | | | | | | | | | | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | **CELKEM OBJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **153 914** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| **Název VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Základna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **Kč** | | |
| Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3 848 | | |
| Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | |
| Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3 078 | | |
| Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 4 617 | | |
| Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | |
| Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3 078 | | |
| Rezerva rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | **CELKEM VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14 622** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Hospoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.č. | | | | | | | | | | | Číslo položky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Název položky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | | | | | | množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | cena / MJ | | | | | | | | | | | | | | | celkem (Kč) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | 389381001R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | 2,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | 11 520,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (0,4\*4)\*1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 Svislé a kompletní konstrukce*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **11 520,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | **62** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Úpravy povrchů vnější** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | 622477122R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 20 %,SMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 69,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145,00 | | | | | | | | | | | | | | | 10 070,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,515-31,065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | 622412252R0X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nátěr stěn vnějších, CAPAROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 100,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 285,00 | | | | | | | | | | | | | | | 28 646,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***62 Úpravy povrchů vnější*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **38 717,03** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | **94** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | 941941031R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | 941941831R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***94 Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **11 000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | **95** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | 95-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D+M plastové revizní šachty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soubor | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | 41 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | 95-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Úprava trubního vedení v šachtě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soubor | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 980,00 | | | | | | | | | | | | | | | 23 980,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **65 780,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | **97** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Prorážení otvorů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | 602021172R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Štuk na stěnách vnější Baumit tl.3 mm,ručně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 31,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 141,00 | | | | | | | | | | | | | | | 4 380,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14\*(1,5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,15\*(1,1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | 602022111RT3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Omítka stěn jádrová, BASF, ručně tloušťka vrstvy 20 mm, PCI Pecicret HK 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 31,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288,00 | | | | | | | | | | | | | | | 8 946,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | 978015291R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 31,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1 863,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soklová část | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14\*(1,5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,15\*(1,1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | 95-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D+M poklopu šachty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soubor | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | 9 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***97 Prorážení otvorů*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **24 990,79** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | **D96** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | 979082111R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | 1,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | 549,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | 979083117R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | 1,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320,00 | | | | | | | | | | | | | | | 586,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | 979087212R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | 1,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | 219,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | 979990001R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Poplatek za skládku stavební suti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | 1,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | 549,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **1 906,15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | | | | | **Truhlářská chalupa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JKSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objekt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | SKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SO01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Měrná jednotka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stavba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Počet jednotek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1846/2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Náklady na m.j. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Typ rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zpracovatel projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zakázkové číslo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpočtoval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 369 | | | | | | | | | | | | | | | Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M práce celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M dodávky celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZRN celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 369 | | | | | | | | | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZRN+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 369 | | | | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady neuvedené | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 869 | | | | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vypracoval** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **Za zhotovitele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **Za objednatele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podpis : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 51 869 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 10 893 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **62 762 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Truhlářská chalupa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Stavební díl** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dodávka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Montáž** | | | | | | | | | | | | | | | | | **HZS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 18 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | Základy a zvláštní zakládání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | Komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 15 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | Trubní vedení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 7 459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | | | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | Prorážení otvorů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | Staveništní přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **CELKEM OBJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **47 369** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Název VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Základna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezerva rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **CELKEM VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4 500** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet: | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Truhlářská chalupa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.č. | | | | | | | | | | | | | Číslo položky | | | | | | | | | | | | | | Název položky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | | | | | množství | | | | | | | | | | | | | | | | | cena / MJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | celkem (Kč) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | | | | **Zemní práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 122201109R00 | | | | | | | | | | | | | | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 132201110R00 | | | | | | | | | | | | | | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | 7,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | 468,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 439,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | pro odvodňění studny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | (35)\*0,3\*0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,35 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 139601102R00 | | | | | | | | | | | | | | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 720,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | 162201203R00 | | | | | | | | | | | | | | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | 6,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 608,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 4+2,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,70 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | 162701105R00 | | | | | | | | | | | | | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | 6,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | 270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 809,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | 167101101R00 | | | | | | | | | | | | | | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | 6,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 273,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | 174101101R00 | | | | | | | | | | | | | | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 480,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 6,7-2,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | 175101101RT2 | | | | | | | | | | | | | | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | 2,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 050,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 835,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | (30)\*0,3\*0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,70 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | 181101101R00 | | | | | | | | | | | | | | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | 199000005R00 | | | | | | | | | | | | | | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | 12,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | 125,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 507,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 6,7\*1,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,06 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | ***1 Zemní práce*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **18 412,30** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | **Základy a zvláštní zakládání** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | 215901101RT5 | | | | | | | | | | | | | | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 85,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 680,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | ***2 Základy a zvláštní zakládání*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **680,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | | | | **Komunikace** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | 451577977R00 | | | | | | | | | | | | | | Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 880,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 2\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | 451579777R00 | | | | | | | | | | | | | | Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 8\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | 564801111R00 | | | | | | | | | | | | | | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | VLASTNÍ01 | | | | | | | | | | | | | | Dlažba z lomového kamene - štětování včetně dodávky kamene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 680,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 440,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | ***5 Komunikace*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15 040,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | | **Trubní vedení** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | 871111101R00 | | | | | | | | | | | | | | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 725,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | (3,5+12+6,6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | 28611151.A | | | | | | | | | | | | | | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kus | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 218,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 014,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | 28651662.A | | | | | | | | | | | | | | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kus | | | | | | | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 720,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | ***8 Trubní vedení*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 459,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **91** | | | | | | | | | | | | | | **Doplňující práce na komunikaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | 918101111R00 | | | | | | | | | | | | | | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 062,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | pro kajáky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | ***91 Doplňující práce na komunikaci*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 062,50** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **97** | | | | | | | | | | | | | | **Prorážení otvorů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | 970041130R01 | | | | | | | | | | | | | | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm provrtání skruže studně pro napojení odvodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kus | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | ***97 Prorážení otvorů*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 500,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **99** | | | | | | | | | | | | | | **Staveništní přesun hmot** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | 998222011R00 | | | | | | | | | | | | | | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | 17,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 70,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 214,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 214,87** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | | | | | **Ovčín** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | JKSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objekt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | SKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SO01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Měrná jednotka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stavba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Počet jednotek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1846/2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Náklady na m.j. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Typ rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zpracovatel projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zakázkové číslo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpočtoval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 528 | | | | | | | | | | | | | | Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 863 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M práce celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 291 | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M dodávky celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZRN celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 528 | | | | | | | | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 436 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 291 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZRN+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 528 | | | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady neuvedené | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 409 | | | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 880 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vypracoval** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **Za zhotovitele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **Za objednatele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podpis : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 125 409 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 26 336 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **151 745 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ovčín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Stavební díl** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dodávka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Montáž** | | | | | | | | | | | | | | | | **HZS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 42 886 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | Základy a zvláštní zakládání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | Prorážení otvorů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D96 | | | | | | | | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **CELKEM OBJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **114 528** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Název VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Základna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 2 863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 2 291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 3 436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 2 291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezerva rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **CELKEM VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 880** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ovčín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| P.č. | | | | | | | | | | | | | | | Číslo položky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Název položky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | cena / MJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | celkem (Kč) | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Zemní práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | 120901113R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 480,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 370,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (3+3)\*0,75\*0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 139601102R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 841,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (3+3)\*0,75\*1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | 161101501R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 280,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 336,00 | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 162201203R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 188,00 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 162601102R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 336,50 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | 167101101R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 940,50 | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | 199000005R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 113,75 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,95\*1,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | 1R1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mlatový povrch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 370,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 760,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6\*8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 Zemní práce*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **42 885,75** | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Základy a zvláštní zakládání** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | 274313611R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beton základových pasů prostý C 16/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 033,25 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,95\*1,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | 274351215RT1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 495,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 782,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (3+3)\*2\*0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | 274351216R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bednění stěn základových pasů - odstranění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2 Základy a zvláštní zakládání*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15 975,25** | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | 327213141R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zdivo nadzákl. kyklopské z kamene uprav. tvrdého | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 381,25 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 Svislé a kompletní konstrukce*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **44 381,25** | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | | | **97** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Prorážení otvorů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | 973022461R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,25 m2, hl. 45 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 800,00 | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | 975021311R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 500,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***97 Prorážení otvorů*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 300,00** | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | | | **D96** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | 979082111R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220,80 | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | 979082121R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 235,52 | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | 979083116R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220,80 | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | 979087212R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88,32 | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | 979990001R00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Poplatek za skládku stavební suti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220,80 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **986,24** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | | | **Betlém č.p.318** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | JKSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objekt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | SKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SO01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Měrná jednotka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stavba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Počet jednotek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1846/2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Náklady na m.j. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Typ rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zpracovatel projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zakázkové číslo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpočtoval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 475 | | | | | | | | | | | | | | Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 987 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M práce celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 389 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M dodávky celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZRN celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 475 | | | | | | | | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 584 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 389 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZRN+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 475 | | | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady neuvedené | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 825 | | | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vypracoval** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | **Za zhotovitele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **Za objednatele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podpis : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 130 825 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 27 473 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **158 299 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámka : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betlém č.p.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Stavební díl** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dodávka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Montáž** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **HZS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 9 072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | Základy a zvláštní zakládání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | Komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 16 680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | Úpravy povrchů vnější | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 60 383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | Staveništní přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **CELKEM OBJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **119 475** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Název VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Základna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezerva rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **CELKEM VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11 350** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet: | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Betlém č.p.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.č. | | | | | | | | | | | | | Číslo položky | | | | | | | | | | | | Název položky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | | | množství | | | | | | | | | | | | | | cena / MJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | celkem (Kč) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | | **Zemní práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 122201109R00 | | | | | | | | | | | | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | 6,30 | | | | | | | | | | | | | | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 131301110R00 | | | | | | | | | | | | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | 6,30 | | | | | | | | | | | | | | 480,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 024,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 10,5\*1,5\*0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,30 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 162201203R00 | | | | | | | | | | | | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | 6,30 | | | | | | | | | | | | | | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 512,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | 162701105R00 | | | | | | | | | | | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | 6,30 | | | | | | | | | | | | | | 270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 701,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | 167101101R00 | | | | | | | | | | | | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | 6,30 | | | | | | | | | | | | | | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 197,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | 199000005R00 | | | | | | | | | | | | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | 11,34 | | | | | | | | | | | | | | 125,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 417,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 6,3\*1,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,34 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | ***1 Zemní práce*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9 072,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | **Základy a zvláštní zakládání** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | 215901101RT5 | | | | | | | | | | | | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 10,50 | | | | | | | | | | | | | | 85,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 892,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | ***2 Základy a zvláštní zakládání*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **892,50** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | | **Komunikace** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | 451577977R00 | | | | | | | | | | | | Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 10,50 | | | | | | | | | | | | | | 110,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 155,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | 451579777R00 | | | | | | | | | | | | Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 105,00 | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 630,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 10,5\*10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | 564801111R00 | | | | | | | | | | | | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 10,50 | | | | | | | | | | | | | | 45,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 472,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | 591211111R00 | | | | | | | | | | | | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 10,50 | | | | | | | | | | | | | | 550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 775,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | 58380010 | | | | | | | | | | | | Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | 2,03 | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 075,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 10,8/8\*1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,03 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | 58922135 | | | | | | | | | | | | Beton B 12,5 z SPC fr.do 16 mm zavlhlý V1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | 1,47 | | | | | | | | | | | | | | 1 750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 572,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | pro kajáky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 10,5\*2\*0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,47 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | ***5 Komunikace*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **16 680,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **62** | | | | | | | | | | | | **Úpravy povrchů vnější** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | 622477122R00 | | | | | | | | | | | | Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 20 %,SMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 140,43 | | | | | | | | | | | | | | 145,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 361,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 56,17\*2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140,43 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | 622412252R0X | | | | | | | | | | | | Nátěr stěn vnějších, CAPAROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 140,43 | | | | | | | | | | | | | | 285,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 021,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | ***62 Úpravy povrchů vnější*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **60 382,75** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **91** | | | | | | | | | | | | **Doplňující práce na komunikaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | 917111111RT2 | | | | | | | | | | | | Osazení lež.obrub. kamen., bez opěr, lože kam.těž. včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | 21,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 328,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 888,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 10,5\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | ***91 Doplňující práce na komunikaci*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **27 888,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **94** | | | | | | | | | | | | **Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | 941941031R00 | | | | | | | | | | | | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | 941941831R00 | | | | | | | | | | | | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | ***94 Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 300,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **99** | | | | | | | | | | | | **Staveništní přesun hmot** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | 998222011R00 | | | | | | | | | | | | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | 18,00 | | | | | | | | | | | | | | 70,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 259,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 259,70** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | **čtyřboká stodlola, Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JKSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Objekt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | SKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **SO01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Měrná jednotka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Stavba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Počet jednotek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **1846/2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Náklady na m.j. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Projektant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Typ rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Zpracovatel projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Dodavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zakázkové číslo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Rozpočtoval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 801 | | | | | | | | | | |
| Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PSV celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M práce celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 641 | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M dodávky celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| ZRN celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 961 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 641 | | | | | | | | | | |
| ZRN+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady neuvedené | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 084 | | | | | | | | | | | | Ostatní náklady celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 044 | | | | | | | | | | |
| **Vypracoval** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **Za zhotovitele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **Za objednatele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Jméno : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Podpis : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 35 084 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 7 368 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **42 452 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | čtyřboká stodlola, Veselý Kopec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **Stavební díl** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **HSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PSV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dodávka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Montáž** | | | | | | | | | | | | | | | | | **HZS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **CELKEM OBJEKT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **32 040** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Název VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Základna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ztížené výrobní podmínky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oborová přirážka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun stavebních kapacit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 641 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mimostaveništní doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 961 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provoz investora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompletační činnost (IČD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 641 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezerva rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **CELKEM VRN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 044** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1846/2020 Veselý Kopec, Belém Hlinsko stavební práce 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SO01 Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | čtyřboká stodlola, Veselý Kopec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.č. | | | | | | | | | | | | | Číslo položky | | | | | | | | | | | | | | | | | Název položky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | | | | | | množství | | | | | | | | | | | | | | | | | | cena / MJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | celkem (Kč) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Díl:** | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Zemní práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 113107111R0A | | | | | | | | | | | | | | | | | Odstranění podkladu tl.10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 72,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | (8\*9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 1R1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Mlatový povrch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | 72,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 370,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 640,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | (8\*9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | ***Celkem za*** | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 Zemní práce*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32 040,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |