Název	Hodnota A	Hodnota B		
Základní náklady				
Dodávka	712 105,17			
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	25 635,79	7 121,05		
Montáž - materiál		1 655 407,53		
Montáž - práce		728 246,00		
Mezisoučet 1	737 740,96	2 390 774,58		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		143 019,21		
Nátěry		0,00		
Zemní práce		12 652,50		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00		
Mezisoučet 2	737 740,96	2 546 446,29		
Dodav, dokumentace 0,40% z mezisoučtu 2		13 136,75		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00		
Základní náklady celkem		3 297 324,00		
				
Vedlejší náklady				
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00		
Vedlejší náklady celkem	0,00		
Kompletační činnost		0,00		
					
Náklady celkem	3 297 324,00		
Základ a hodnota DPH 21%	3 297 324,00	692 438,04		
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00		
Náklady celkem s DPH	3 989 762,04		
				
Roční nárůst cen 0,00%		0,00		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00		
Součty odstavců	Materiál	Montáž		
Specifikace dodávky RMS2.1	86 953,00	23 255,00		
Specifikace dodávky RMS3.1	84 432,00	23 755,00		
Specifikace dodávky RMS3.2	52 939,00	14 785,00		
Specifikace dodávky RS1	7 384,00	2 500,00		
Specifikace dodávky RPO	60 049,00	16 462,00		
Dodávky	712 105,17	32 810,00		
Elektromontáže	1 655 407,53	695 436,00		
Doplnění rozváděče RH	39 624,53	10 840,00		
Doplnění rozváděče RMS2.2	10 091,00	9 150,00		
Úprava instalace 1NP	895,00	10 090,00		
Elektroinstalace	1 474 521,00	612 338,00		
Ochranné pospojení zdrav.prostor	33 855,00	19 575,00		
Ochrana před bleskem	17 873,00	33 443,00		
Zemní práce	832,50	11 820,00		
26.5.2020

Pozice	Název	MJ	Počet	
	zanzem zmíněně v tomto soupisu prací je uveaeno pouze jaKo pnKiaa typu (rererencm výrobek), z jenoz parametru a provedení bylo vycházeno pň tvorbě tohoto projektu. Případné změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku.		
JKSO		
Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatnděny		
Specifikace dodávky RMS2.1	
1	Rozváděč, PODOM, bílá, požár.ldasifikace EI30DP1-S, ŠxV=826x2054,IP40	ks	1,00	
2	Bočnice, V=1950	ks	1,00	
3	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688	ks	13,00	
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	ks	7,00	
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	ks	7,00	
6	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150	ks	13,00	
7	Zaslepovací pás max. délka lm, pro výřezy 45mm, šedý	ks	6,00	
8	Cu 20x3 přípojnice	ks	6,00	
9	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, lOkA	ks	23,00	
10	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, lOkA	ks	36,00	
11	B16/3 Jistič char B, 3-pólový, lOkA	ks	1,00	
12	B16/1N Jistič PL7, char B, 1+N-pólový	ks	1,00	
13	B63/3 Jistič 20kA char B, 3-pólový	ks	2,00	
14	10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,l+N pól,char.B	ks	16,00	
15	Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	7,00	
16	dRCM-40/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 1-pól	ks	8,00	
17	B40/3 Jistič 20kA, char B, 3-pólový	ks	2,00	
18	12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru	ks	2,00	
19	RSA4 Řadová svornice	ks	285,00	
Specifikace dodávky RMS2.1 - celkem
Specifikace dodávky RMS3.1	
20	Rozváděč, PODOM, bílá, požár.ldasifikace EI30DP1-S, ŠxV=826x20S4,IP40	ks	1,00	
21	Bočnice, V=1950	ks	1,00	
22	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688	ks	13,00	
23	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	ks	7,00	
24	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	ks	7,00	
25	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150	ks	13,00	
26	Zaslepovací pás max. délka lm, pro výřezy 45mm, šedý	ks	6,00	
27	Cu 20x3 přípojnice	ks	6,00	
28	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, lOkA	ks	3,00	
29	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, lOkA	ks	36,00	
30	B40/3 Jistič char B, 3-pólový, lOkA	ks	3,00	
31	C10/1 Jistič char C, 1-pólový, lOkA	ks	1,00	
32	C16/1 Jistič char C, 1-pólový, lOkA	ks	3,00	
33	C25/3 Jistič char C, 3-pólový, lOkA	ks	3,00	
34	C40/3 Jistič char C, 3-pólový, lOkA	ks	1,00	
35	B63/3 Jistič 20kA, char B, 3-pólový	ks	1,00	
36	B100/3 Jistič 20kA, char B, 3-pólový	ks	1,00	
37	10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,l+N pól,char.B	ks	18,00	
Materiál celkem
Montáž
Montáž celkem
Cena celkem
Výkaz výměr
0,00
0,00 odečteno 0,00 z dokumentu č.
27 000,00	27 000,00	2 500,00	2 500,00	29 500,00 D. 1.6-11	
300,00	300,00	150,00	150,00	450,00 D. 1.6-11	
65,00	845,00	50,00	650,00	1 495,00 D. 1.6-11	
45,00	315,00	50,00	350,00	665,00 D. 1.6-11	
45,00	315,00	50,00	350,00	665,00 D. 1.6-11	
55,00	715,00	50,00	650,00	1 365,00 D.l.6-11	
26,00	156,00	60,00	360,00	516,00 D.l.6-11	
105,00	630,00	60,00	360,00	990,00 D.l.6-11	
105,00	2 415,00	125,00	2 875,00	5 290,00 D.l.6-11	
105,00	3 780,00	125,00	4 500,00	8 280,00 D.l.6-11	
390,00	390,00	125,00	125,00	515,00 D.l.6-11	
240,00	240,00	125,00	125,00	365,00 D.l.6-11	
1 120,00	2 240,00	125,00	250,00	2 490,00 D.l.6-11	
825,00	13 200,00	260,00	4 160,00	17 360,00 D.l.6-11	
386,00	2 702,00	60,00	420,00	3 122,00 D.l.6-11	
1 860,00	14 880,00	260,00	2 080,00	16 960,00 D.l.6-11	
2 860,00	5 720,00	125,00	250,00	5 970,00 D.l.6-11	
4 130,00	8 260,00	125,00	250,00	8 510,00 D.l.6-11	
10,00	2 850,00	10,00	2 850,00	5 700,00 D.l.6-11	
	86 953,00		23 255,00	110 208,00	
27 000,00	27 000,00	2 500,00	2 500,00	29 500,00 D. 1.6-13	
300,00	300,00	150,00	150,00	450,00 D. 1.6-13	
65,00	845,00	50,00	650,00	1 495,00 D. 1.6-13	
45,00	315,00	50,00	350,00	665,00 D. 1.6-13	
45,00	315,00	50,00	350,00	665,00 D. 1.6-13	
55,00	715,00	50,00	650,00	1 365,00 D. 1.6-13	
26,00	156,00	60,00	360,00	516,00 D. 1.6-13	
105,00	630,00	60,00	360,00	990,00 D. 1.6-13	
105,00	315,00	125,00	375,00	690,00 D. 1.6-13	
105,00	3 780,00	125,00	4 500,00	8 280,00 D. 1.6-13	
830,00	2 490,00	125,00	375,00	2 865,00 D. 1.6-13	
132,00	132,00	125,00	125,00	257,00 D. 1.6-13	
132,00	396,00	125,00	375,00	771,00 D. 1.6-13	
463,00	1 389,00	125,00	375,00	1 764,00 D. 1.6-13	
760,00	760,00	125,00	125,00	885,00 D. 1.6-13	
1 120,00	1 120,00	125,00	125,00	1 245,00 D. 1.6-13	
2 480,00	2 480,00	125,00	125,00	2 605,00 D. 1.6-13	
825,00	14 850,00	260,00	4 680,00	19 530,00 D. 1.6-13	

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	4,00	386,00	1 544,00	60,00	240,00	1 784,00 D. 1.6-13	
dRCM-40/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlafítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól	ks	5,00	1 860,00	9 300,00	260,00	1 300,00	10 600,00 D. 1.6-13	
B40/3 Jistič 20kA, char B, 3-pólový	ks	2,00	2 860,00	5 720,00	125,00	250,00	5 970,00 D. 1.6-13	
FLP-12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru	ks	2,00	4 130,00	8 260,00	1 897,50	3 795,00	12 055,00 D. 1.6-13	
RSA4 Řadová svornice	ks	162,00	10,00	1 620,00	10,00	1 620,00	3 240,00 D. 1.6-13	
Specifikace dodávky RMS3.1 - celkem
Specifikace dodávky RMS3.2				84 432,00		23 755,00	108 187,00	
Rozváděč, POOOM, bílé, požér.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x2054,IP40	ks	1,00	27 000,00	27 000,00	2 500,00	2 500,00	29 500,00 D. 1.6-14	
Bočnice, V=1950	ks	1,00	300,00	300,00	150,00	150,00	450,00 D. 1.6-14	
DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	ks	13,00	65,00	845,00	50,00	650,00	1 495,00 D. 1.6-14	
Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	ks	7,00	45,00	315,00	50,00	350,00	665,00 D. 1.6-14	
Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	ks	7,00	45,00	315,00	50,00	350,00	665,00 D. 1.6-14	
Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	13,00	55,00	715,00	50,00	650,00	1 365,00 D. 1.6-14	
Zaslepovací pás max. délka lm, pro výřezy 45mm, šedý	ks	6,00	26,00	156,00	60,00	360,00	516,00 D. 1.6-14	
Cu 20x3 přípojnice	ks	6,00	105,00	630,00	60,00	360,00	990,00 D. 1.6-14	
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, lOkA	ks	1,00	105,00	105,00	125,00	125,00	230,00 D. 1.6-14	
B16/1 Jistič char B, 1-pólový, lOkA	ks	19,00	105,00	1 995,00	125,00	2 375,00	4 370,00 D. 1.6-14	
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,l+N pól,char.B	ks	7,00	825,00	5 775,00	200,00	1 400,00	7 175,00 D. 1.6-14	
Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	3,00	386,00	1 158,00	50,00	150,00	1 308,00 D. 1.6-14	
63/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks	2,00	780,00	1 560,00	10,00	20,00	1 580,00 D. 1.6-14	
dRCM-40/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól	ks	3,00	1 860,00	5 580,00	260,00	780,00	6 360,00 D. 1.6-14	
12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru	ks	2,00	2 860,00	5 720,00	1 897,50	3 795,00	9 515,00 D. 1.6-14	
RSA4 Řadová svornice	ks	77,00	10,00	770,00	10,00	770,00	1 540,00 D. 1.6-14	
Specifikace dodávky RMS3.2 - celkem
Specifikace dodávky RS1				52 939,00		14 785,00	67 724,00	
Rozvodnice NA omítku, bílé plast, dveře, 2 řady, 24 modulů	ks	1,00	542,00	542,00	50,00	50,00	592,00 D. 1.6-15	
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, lOkA	ks	1,00	105,00	105,00	200,00	200,00	305,00 D. 1.6-15	
C20/1 Jistič char C, 1-pólový, lOkA	ks	1,00	169,00	169,00	200,00	200,00	369,00 D. 1.6-15	
16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,l+N pól,char.B	ks	2,00	825,00	1 650,00	200,00	400,00	2 050,00 D. 1.6-15	
63/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks	1,00	680,00	680,00	850,00	850,00	1 530,00 D.l.6-15	
12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru	ks	1,00	4 130,00	4 130,00	710,00	710,00	4 840,00 D.l.6-15	
RSA4 Řadová svornice	ks	6,00	10,00	60,00	10,00	60,00	120,00 D.l.6-15	
RSA6 Řadová svornice	ks	3,00	16,00	48,00	10,00	30,00	78,00 D.l.6-15	
Specifikace dodávky RS1 - celkem	7 384,00	2 500,00	9 884,00
Specifikace dodávky RPO
Rozvodnice s mont. deskou,IP66,ŠxVxH=800x800x200	ks	1,00	4 890,00	4 890,00	1 200,00	1 200,00	6 090,00 D.l.6-16	
Automatický přepínač sítí 4P 40A 400V, 20TE	ks	1,00	25 400,00	25 400,00	2 500,00	2 500,00	27 900,00 D.l.6-16	
Cu 20x3 přípojnice	ks	6,00	105,00	630,00	60,00	360,00	990,00 D.l.6-16	
B2/1 Jistič char B, 1-pólový	ks	6,00	175,00	1 050,00	260,00	1 560,00	2 610,00 D.l.6-16	
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, lOkA	ks	2,00	105,00	210,00	260,00	520,00	730,00 D.l.6-16	
B25/1 Jistič char B, 1-pólový, lOkA	ks	1,00	174,00	174,00	260,00	260,00	434,00 D.l.6-16	
B6/3 Jistič char B, 3-pólový, lOkA	ks	1,00	345,00	345,00	260,00	260,00	605,00 D.l.6-16	
C16/1 Jistič char C, 1-pólový, lOkA	ks	2,00	142,00	284,00	260,00	520,00	804,00 D.l.6-16	
C16/3 Jistič char C, 3-pólový, lOkA	ks	2,00	398,00	796,00	260,00	520,00	1 316,00 D.l.6-16	
C32/3 Jistič char C, 3-pólový, lOkA	ks	3,00	423,00	1 269,00	260,00	780,00	2 049,00 D.l.6-16	
MS-0,63/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory)	ks	1,00	712,00	712,00	100,00	100,00	812,00 D.l.6-16	

78	MS-1,6/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory)	ks	1,00	732,00	732,00	100,00	100,00	832,00 D. 1.6-16	
79	MS-2,5/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory)	ks	2,00	755,00	1 510,00	100,00	200,00	1 710,00 D. 1.6-16	
80	MS-2,5/3 Spínač motorů 3-pól	ks	2,00	1 020,00	2 040,00	100,00	200,00	2 240,00 D. 1.6-16	
81	K10 Pomocné kontakty, řazení 10	ks	3,00	230,00	690,00	100,00	300,00	990,00 D. 1.6-16	
82	Z-R23/2S20 Instalační relé 24V DC, 2 zap. 2 vyp. kont.	ks	2,00	312,00	624,00	100,00	200,00	824,00 D. 1.6-16	
83	ZP-WHK Jednotka porn.kont.průchozí lp pro PL7,PFL7,ZP-A	ks	16,00	235,00	3 760,00	100,00	1 600,00	5 360,00 D. 1.6-16	
84	ZP-A63/3 Vypínač, 3-pól	ks	2,00	720,00	1 440,00	750,00	1 500,00	2 940,00 D. 1.6-16	
85	D-B O/l.hlav tlač,zapu.tlač,b.aret,kr.titan,modrá	ks	3,00	246,00	738,00	50,00	150,00	888,00 D. 1.6-16	
86	L-W Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,bílá	ks	1,00	233,00	233,00	50,00	50,00	283,00 D. 1.6-16	
87	L-G Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,zelená	ks	3,00	233,00	699,00	50,00	150,00	849,00 D. 1.6-16	
88	A Upevňovací adaptér,čelní montáž,pro kont.prvky M22	ks	7,00	56,00	392,00	10,00	70,00	462,00 D. 1.6-16	
89	LED230-W Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-15mA,bílá	ks	1,00	128,00	128,00	60,00	60,00	188,00 D. 1.6-16	
90	LED230-G Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-15mA,zelená	ks	3,00	128,00	384,00	60,00	180,00	564,00 D. 1.6-16	
91	HRN-55/3x400V AC U relé analog.3x400V, kontrola sledu a výpadku fází	ks	1,00	4 200,00	4 200,00	260,00	260,00	4 460,00 D. 1.6-16	
92	17-21 230V50HZ Stykač, 3pól+2zlv	ks	2,00	482,00	964,00	60,00	120,00	1 084,00 D. 1.6-16	
93	PV10 4A gG Pojistková vložka	ks	1,00	22,00	22,00	5,00	5,00	27,00 D. 1.6-16	
94	OPV10S-1 Odpínač válcových pojistek se signalizací	ks	1,00	412,00	412,00	10,00	10,00	422,00 D. 1.6-16	
95	12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru	ks	1,00	4 130,00	4 130,00	1 897,00	1 897,00	6 027,00 D. 1.6-16	
96	RSA4 Řadová svornice	ks	45,00	10,00	450,00	10,00	450,00	900,00 D. 1.6-16	
97	RSA16 Řadová svornice	ks	9,00	24,00	216,00	10,00	90,00	306,00 D. 1.6-16	
98	Pgl3.5 vývodka kabelová	ks	24,00	16,00	384,00	10,00	240,00	624,00 D. 1.6-16	
99	Pgl6 vývodka kabelová	ks	1,00	21,00	21,00	10,00	10,00	31,00 D. 1.6-16	
100	Pg29 vývodka kabelová	ks	4,00	30,00	120,00	10,00	40,00	160,00 D. 1.6-16	
	Specifikace dodávky RPO - celkem
Dodávky				60 049,00		16 462,00	76 511,00		
101	Specifikace dodávky RMS2.1	ks	1,00	133 753,00	133 753,00	3 500,00	3 500,00	137 253,00		
102	Specifikace dodávky RMS3.1	ks	1,00	121 731,00	121 731,00	3 500,00	3 500,00	125 231,00		
103	Specifikace dodávky RMS3.2	ks	1,00	79 539,00	79 539,00	2 100,00	2 100,00	81 639,00		
104	Specifikace dodávky RS1	ks	1,00	19 884,00	19 884,00	1 000,00	1 000,00	20 884,00		
105	Specifikace dodávky RPO	ks	1,00	77 049,00	77 049,00	3 500,00	3 500,00	80 549,00		
106	Zásuvková skříň IP44 4x zás. 230V/16A	ks	1,00	3 250,00	3 250,00	560,00	560,00	3 810,00		
107	UPS 15kVA/15kW lhod, vč. baterií, více parametrů viz těch. zpráva, vč. montáže, zprovoznění a proškolení obsluhy	ks	1,00	91 999,17	91 999,17	6 500,00	6 500,00	98 499,17		
108	Centrální bat. jednotka pro napájení NO CBS, 230V, 2000W, 6 okruhů, okruhový monitoring, více parametrů viz těch. zpráva, vč. montáže, zprovoznění a proškolení obsluhy	ks	1,00	88 400,00	88 400,00	7 500,00	7 500,00	95 900,00		
109	Monitor 3F	ks	5,00	19 300,00	96 500,00	930,00	4 650,00	101 150,00		
	Dodávky - celkem
Elektromontáže				712 105,17		32 810,00	744 915,17		
	Doplnění rozváděče RH					
110	Vkládací konstrukce 100x2000x4000	ks	1,00	3 200,00	3 200,00	2 100,00	2 100,00	5 300,00 D. 1.6-10	
111	PN2 160A gG Pojistková vložka	ks	3,00	135,00	405,00	10,00	30,00	435,00 D. 1.6-10	
112	25-D Jistič MCCB 25A	ks	1,00	2 650,00	2 650,00	280,00	280,00	2 930,00 D.l.6-10	
113	50-D Jistič MCCB 50A	ks	1,00	3 560,00	3 560,00	280,00	280,00	3 840,00 D.l.6-10	
114	80-D Jistič MCCB 80A	ks	3,00	3 890,00	11 670,00	280,00	840,00	12 510,00 D.l.6-10	
115	100-D Jistič MCCB 100A	ks	1,00	4 050,00	4 050,00	280,00	280,00	4 330,00 D.l.6-10	
116	160-V Odpínač 160A	ks	1,00	3 810,00	3 810,00	1 990,00	1 990,00	5 800,00 D.l.6-10	
117	B+C MAXI VS/3 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C, vyjímatelné moduly,dálková signalizace	ks	1,00	7 840,00	7 840,00	2 220,00	2 220,00	10 060,00 D.l.6-10	

118	RSA4 Řadová svornice		ks	12,00	
119	RSA6 Řadová svornice		ks	3,00	
120	RSA16 Řadová svornice		ks	3,00	
HODINOVÉ ZUCTOVAa SAZBY	
121	Úprava stavajiciho rozvaděče		hod	12,00	
122	Instalační materiál		set	1,00	
	Doplnění rozváděče RH - celkem				
	Doplnění rozváděče RMS2.2				
123	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, lOkA		ks	2,00	
124	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, lOkA		ks	5,00	
125	B20/3 Jistič char B, 3-pólový, lOkA		ks	1,00	
126	63/3 Hlavní vypínač, 3-pól		ks	1,00	
127	dRCM-40/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól		ks	2,00	
128	12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru		ks	1,00	
129	RSA4 Řadová svornice		ks	29,00	
HODINOVÉ ZUCTOVAO SAZBY	
130	Úprava stavajiciho rozvaděče		hod	9,00	
131	Drobný instalační materiál		set	1,00	
Doplnění rozváděče RMS2.2 - celkem	
Úprava instalace 1NP	
132	Demontáž a zpětná montáž přisaz. svítidla		ks	25,00	
KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,Sl,dO	
133	1-CXKH-R-J 3x1.5, pevně		m	35,00	
SVORKOVNICE WAGO	
134	273-102 4x1-2,5mm2		ks	25,00	
Úprava instalace 1NP - celkem	
	Elektroinstalace				
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	
135	KP 67x67 pod omítku		ks	534,00	
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	
136	KU 68-1902 pod omítku		ks	2,00	
KRABICE ROZVODNA SE SVORKOVNIG	
137	KU 68-1903 pod omítku		ks	175,00	
138	KR 97/5 pod omítku		ks	97,00	
KRABICE NA POVRCH IP54 SE SVORKOVNIG	
139	8111 117xll7x58mm		ks	52,00	
KRABICE SPOZ. ODOLNOSTI IP66	
140	100 PO P90-R, E90, PS 90		ks	3,00	
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ 7SON PVC	
141	D25/18,3mm		m	20,00	
142	D32/24,3mm		m	30,00	
KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK VČ. NK	
143	50/50 žz Žlab 50/50 žárový zinek		m	36,00	
144	100/50 žz Žlab 100/50 žárový zinek		m	32,00	
145	150/50 žz Žlab 150/50 žárový zinek		m	75,00	
146	200/50 žz Žlab 200/50 žárový zinek		m	12,00	
10,00	120,00	10,00	120,00	240,00 D. 1.6-10	
14,00	42,00	10,00	30,00	72,00 D. 1.6-10	
26,00	78,00	10,00	30,00	108,00 D. 1.6-10	
				
	0,00	220,00	2 640,00	2 640,00 D.l.6-10	
2 199,53	2 199,53	0,00	2 199,53 D.l.6-10	
	39 624,53		10 840,00	50 464,53	
			
105,00	210,00	280,00	560,00	770,00 D.l.6-12	
105,00	525,00	280,00	1 400,00	1 925,00 D.l.6-12	
386,00	386,00	280,00	280,00	666,00 D.l.6-12	
690,00	690,00	280,00	280,00	970,00 D.l.6-12	
1 680,00	3 360,00	650,00	1 300,00	4 660,00 D.l.6-12	
4 130,00	4 130,00	1 890,00	1 890,00	6 020,00 D.l.6-12	
10,00	290,00	10,00	290,00	580,00 D.l.6-12	
				
	0,00	350,00	3 150,00	3 150,00 D.l.6-12	
500,00	500,00	0,00	500,00 D.l.6-12	
	10 091,00		9 150,00	19 241,00	
		
	0,00	360,00	9 000,00	9 000,00 D. 1.6-3	
				
22,00	770,00	14,00	490,00	1 260,00 D. 1.6-3	
				
5,00	125,00	24,00	600,00	725,00 D. 1.6-3	
	895,00		10 090,00	10 985,00	

8,00	4 272,00	45,00	24 030,00	28 302,00 D.l.6-1-8	
					
5,00	10,00	45,00	90,00	100,00 D.l.6-1-8	
					
35,00	6 125,00	74,00	12 950,00	19 075,00 D.l.6-1-8	
76,00	7 372,00	83,00	8 051,00	15 423,00 D.l.6-1-8	
					
112,00	5 824,00	92,00	4 784,00	10 608,00 D.l.6-1-8	
					
585,00	1 755,00	250,00	750,00	2 505,00 D.l.6-1-8	
				—	|~		
8,00	160,00	16,00	320,00	480,00 D.l.6-1-8	
10,00	300,00	16,00	480,00	780,00 D.l.6-1-8	
				
86,00	3 096,00	100,00	3 600,00	6 6%,00 D.l.6-1-8	
245,00	7 840,00	100,00	3 200,00	11 040,00 D.l.6-1-8	
280,00	21 000,00	100,00	7 500,00	28 500,00 D.l.6-1-8	
326,00	3 912,00	100,00	1 200,00	5 112,00 D.l.6-1-8	

92,00
147	200/100 žz Žlab 200/100 žárový zinek	m
HMOŽDINKA	
148	HM 10	ks	900,00	
	POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY		
	NORMOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE			
149	6712 příchytka pro kabel DlOmm	ks	6 800,00	
150	6716E příchytka pro kabel D14mm	ks	240,00	
151	SB 6.3x35 šroub do betonu	ks	8 200,00	
POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY	
NORMOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	
152	SD2 skupinový držák 89x55x20mm	ks	1 160,00	
STOUPACÍ ŽEBŘÍK	
NORMOVANÁ NOSNÁ KONSTRUKCE	
153	š.200mm	m	11,00	
154	třmenová příchytka	ks	110,00	
155	12X40 F Šroub se šestihrannou hl. vč. podl. a matice	ks	75,00	
156	Odlehčení tahu	ks	2,00	
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY	
157	Proti p. průchod stropem	m2	1,00	
158	Proti p. průchod stěnou	m2	1,50	
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	
159	CYKY-J 3x1.5, pevně	m	40,00	
160	CYKY-J 5x4 , pevně	m	18,00	
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	
161	CYKY-J 3x70+50, pevně	m	6,00	
ŠŇŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK	
162	H07RN-F-G 5x10, pevně	m	30,00	
KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,sl,d0	
163	1-CXKH-R-O 3x1.5, pevně	m	940,00	
164	1-CXKH-R-O 5x1.5, pevně	m	550,00	
165	1-CXKH-R-J 3x1.5 , pevně	m	4 195,00	
166	l-OÍKH-R-J 3x2.5 , pevně	m	3 100,00	
167	1-CXKH-R-J 3x4, pevně	m	20,00	
168	1-CXKH-R-J 5x1.5 , pevně	m	80,00	
169	1-CXKH-R-J 5x2.5 , pevně	m	45,00	
170	1-CXKH-R-J 5x6 , pevně	m	125,00	
171	1-CXKH-R-J 5x10, pevně	m	30,00	
172	1-CXKH-R-J 5x16 , pevně	m	210,00	
173	1-CXKH-R-J 5x25 , pevně	m	335,00	
174	1-CXKH-R-J 5x35, pevně	m	115,00	
KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI	
POŽÁRU P60-R, B2ca,sl,d0	
175	1-CXKH-V-O 3x1.5, pevně	m	250,00	
176	1-CXKH-V-J 3x1.5, pevně	m	2 030,00	
177	1-CXKH-V-J 3x2.5, pevně	m	20,00	
178	1-CXKH-V-J 4x1.5, pevně	m	50,00	
349,00	32 108,00	100,00	9 200,00	41 308,00 D.l.6-1-8	
				
2,00	1 800,00	14,00	12 600,00	14 400,00 D.l.6-1-8	
				
{				
4,00	27 200,00	4,00	27 200,00	54 400,00 D.l.6-1-8	
6,00	1 440,00	4,00	960,00	2 400,00 D.l.6-1-8	
9,00	73 800,00	12,00	98 400,00	172 200,00 D.l.6-1-8	

24,00	27 840,00	21,00	24 360,00	52 200,00 D.l.6-1-8	

345,00	3 795,00	65,00	715,00	4 510,00 D.l.6-1-8	
42,00	4 620,00	32,00	3 520,00	8 140,00 D.l.6-1-8	
2,00	150,00	14,00	1 050,00	1 200,00 D.l.6-1-8	
125,00	250,00	220,00	440,00	690,00 D.l.6-1-8	
				
1 200,00	1 200,00	350,00	350,00	1 550,00 D.l.6-1-8	
1 200,00	1 800,00	350,00	525,00	2 325,00 D.l.6-1-8	
				
13,00	520,00	14,00	560,00	1 080,00 D.l.6-1-8	
49,00	882,00	14,00	252,00	1 134,00 D.l.6-1-8	
		 			i	 J	
348,00	2 088,00	69,00	414,00	2 502,00 D.l.6-1-8	
			
123,00	3 690,00	26,00	780,00	4 470,00 D.l.6-1-8	
J		1	i		
21,00	19 740,00	12,00	11 280,00	31 020,00 D.l.6-1-8	
26,00	14 300,00	12,00	6 600,00	20 900,00 D.l.6-1-8	
21,00	88 095,00	12,00	50 340,00	138 435,00 D.l.6-1-8	
26,00	80 600,00	12,00	37 200,00	117 800,00 D.l.6-1-8	
46,00	920,00	12,00	240,00	1 160,00 D.l.6-1-8	
26,00	2 080,00	12,00	960,00	3 040,00 D.l.6-1-8	
39,00	1 755,00	12,00	540,00	2 295,00 D.l.6-1-8	
84,00	10 500,00	16,00	2 000,00	12 500,00 D.l.6-1-8	
163,00	4 890,00	18,00	540,00	5 430,00 D.l.6-1-8	
270,00	56 700,00	20,00	4 200,00	60 900,00 D.l.6-1-8	
310,00	103 850,00	48,00	16 080,00	119 930,00 D.l.6-1-8	
410,00	47 150,00	63,00	7 245,00	54 395,00 D.l.6-1-8
~ 			

30,00	7 500,00	12,00	3 000,00	10 500,00 D.l.6-1-8	
30,00	60 900,00	12,00	24 360,00	85 260,00 D.l.6-1-8	
38,00	760,00	12,00	240,00	1 000,00 D.l.6-1-8	
37,00	1 850,00	12,00	600,00	2 450,00 D.l.6-1-8	

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU		
179	5x10 mm2		ks	8,00	
180	5x25 mm2		ks	6,00	
181	5x50 mm2		ks	2,00	
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH		
182	Do 2,5 mm2		ks	645,00	
183	Do 6 mm2		ks	60,00	
184	Do 16 mm2		ks	50,00	
185	Do 25 mm2		ks	60,00	
186	Do 35 mm2		ks	10,00	
187	Do 50 mm2		ks	8,00	
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI		
188	Do 16 mm2		ks	410,00	
UKONČENÍ ŠŇŮR Y V GUMOVÉ HADICI		
189	5x10 mm2		ks	6,00	
PŘÍSTROJ SPÍNAČE		
190	Spin. jednopólový, řazení 1, ISo		ks	73,00	
191	Spin. sériový, razení 5		ks	68,00	
192	Spin. střídavý, řazení 6, 6So		ks	3,00	
193	Spin. křížový, řazení 7, 7So		ks	1,00	
194	Spín.dvojitý střídavý, řazení 6+6		ks	4,00	
195	Tlač.zap., řazení 1/0,1/0S, l/0So		ks	54,00	
KRYT SPÍNAČE		
196	Jednoduchý, b. bílá		ks	131,00	
197	Dělený, b. bílá		ks	72,00	
RÁMEČEK		
198	Jednonásobný, barva alpská bílá		ks	261,00	
199	Dvojnásobný, barva alpská bílá		ks	90,00	
200	Trojnásobný, barva alpská bílá		ks	1,00	
201	Čtyřnásobný, barva alpská bílá		ks	20,00	
SPÍNAČ NA POVRCH IP 44		
202	Jednopól., řaz.l, PH skříň, barva bílá		ks	5,00	
203	Střídavý, řaz. 6, PH skříň, barva bílá		ks	1,00	
ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ		
204	Jednonás., b.alpská bílá		ks	240,00	
205	Jednonás., b.zelená		ks	59,00	
206	S ochranou před přepětím, b.alpská bílá		ks	3,00	
207	S ochranou před přepětím, b.zelená		ks	17,00	
ZASUVKA NA POVRCH IP 44		
208	2P+Z, PH skříň, prčběž.montáž, b.bílá		ks	19,00	
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA		
209	400V se sign., zapuštěná; barva bílá		ks	1,00	
VYPÍNAČ NA POVRCH		
210	Vypínač 0-1,1-pól, 20A, na povrch IP65		ks	2,00	
211	Vypínač 0-1, 4-pól, 25A, na povrch IP65		ks	2,00	

45,00	360,00	74,00	592,00	952,00 D.l.6-1-8	
45,00	270,00	95,00	570,00	840,00 D.l.6-1-8	
65,00	130,00	95,00	190,00	320,00 D.l.6-1-8	
" 1
-	|					
	0,00	12,00	7 740,00	7 740,00 D.l.6-1-8	
	0,00	12,00	720,00	720,00 D.l.6-1-8	
	0,00	16,00	800,00	800,00 D.l.6-1-8	
	0,00	22,00	1 320,00	1 320,00 D.l.6-1-8	
	0,00	31,00	310,00	310,00 D.l.6-1-8	
	0,00	45,00	360,00	360,00 D.l.6-1-8	
					
	0,00	26,00	10 660,00	10 660,00 D.l.6-1-8	
					
	0,00	31,00	186,00	186,00 D.l.6-1-8	
					
82,00	5 986,00	52,00	3 796,00	9 782,00 D.l.6-1-8	
91,00	6 188,00	58,00	3 944,00	10 132,00 D.l.6-1-8	
86,00	258,00	55,00	165,00	423,00 D.l.6-1-8	
99,00	99,00	60,00	60,00	159,00 D.l.6-1-8	
106,00	424,00	65,00	260,00	684,00 D.l.6-1-8	
121,00	6 534,00	65,00	3 510,00	10 044,00 D.l.6-1-8	
					
26,00	3 406,00	2,00	262,00	3 668,00 D.l.6-1-8	
30,00	2 160,00	2,00	144,00	2 304,00 D.l.6-1-8	
					
53,00	13 833,00	4,00	1 044,00	14 877,00 D.l.6-1-8	
72,00	6 480,00	4,00	360,00	6 840,00 D.l.6-1-8	
86,00	86,00	4,00	4,00	90,00 D.l.6-1-8	
153,00	3 060,00	4,00	80,00	3 140,00 D.l.6-1-8	
					
96,00	480,00	85,00	425,00	905,00 D.l.6-1-8	
102,00	102,00	89,00	89,00	191,00 D.l.6-1-8	
	i						
110,00	26 400,00	60,00	14 400,00	40 800,00 D.l.6-1-8	
117,00	6 903,00	60,00	3 540,00	10 443,00 D.l.6-1-8	
510,00	1 530,00	61,00	183,00	1 713,00 D.l.6-1-8	
436,00	7 412,00	61,00	1 037,00	8 449,00 D.l.6-1-8	
		[			
93,00	1 767,00	56,00	1 064,00	2 831,00 D.l.6-1-8	
					
141,00	141,00	136,00	136,00	277,00 D.l.6-1-8	
				0,00	
498,00	996,00	290,00	580,00	1 576,00 D.l.6-1-8	
498,00	996,00	290,00	580,00	1 576,00 D.l.6-1-8	

MONTÁŽ ROZVODNIC
212	Do 20 kg	ks	2,00	
213	Do 50 kg	ks	1,00	
214	Do 150 kg	ks	3,00	
SVÍTIDLO VESTAVNÉ	
215	B2 1K1 840 LED downlight	ks	7,00	
216	B3 2K0 840 LED downlight	ks	27,00	
217	B4 3K0 840 LED downlight	ks	1,00	
218	B5 1K1 840 LED downlight	ks	26,00	
219	B6 2K0 840 LED downlight	ks	16,00	
220	C7 2K8 840 LED M625 SDK	ks	8,00	
221	C8 3K3 840 LED M625 SDK	ks	38,00	
222	C9 4K5 840 LED M625 SDK	ks	32,00	
223	CIO 5K1 840 LED M625 SDK	ks	7,00	
224	Cil 5K9 840 LED M625 SDK	ks	27,00	
225	C12 3K9 940 LED M625 SDK	ks	24,00	
226	D13 4K6 840 LED do podhledu	ks	4,00	
227	D14 2K4 840 LED do podhledu	ks	44,00	
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ	
228	E15 2K9 840 LED	ks	1,00	
229	E16 4K3 840 LED	ks	5,00	
230	E18 5K8 840 LED	ks	7,00	
231	F19 3K0 840 LED	ks	5,00	
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ	
232	G20 přisaz. s košem žárovkové 60W IP53	ks	2,00	
ŽÁROVKA OBYČEJNÁ ŮRÁ E27	
233	60 KL čirá 60W	ks	2,00	
SVÍTIDLO VESTAVNÉ	
234	H21 LED, 85x85mm, bílá, 3000K, 2101m, IP20, litý kov	ks	20,00	
SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ VČ. ZDROJE	
235	J22 Pňsazené lxl4W, l=600mm, IP44, nad umýv.	ks	34,00	
SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ	
236	NI LED 2,9W 230V AC/DC pro CBS, piktogram, vestavné, IP20	ks	10,00	
237	N2 LED 3W 230V AC/DC pro CBS, piktogram, nástěnné, IP6S	ks	19,00	
238	N3 LED 3W 230V AC/DC pro CBS, piktogram Hydrant, nástěnné, IP65	ks	3,00	
239	N4 LED 3W 230V AC/DC pro CBS, piktogram, nástěnné Has.přístroj, IP65	ks	17,00	
240	N5 LED 2W 230V AC/DC pro CBS, koridor, univ.montáž,IP65	ks	12,00	
241	N6 LED 2W 230V AC/DC pro CBS, area, univ.montéž,IP65	ks	7,00	
242	N7 Outdoor Wall LED 2x1,5W 230V AC/DC pro CBS, koridor, nást.montáž,IP65	ks	3,00	
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	
243	CY4 Žlutozelený, pevně	m	320,00	
244	CY6 Žlutozelený, pevně	m	105,00	
245	CY35 Žlutozelený, pevně	m	10,00	
VYBOURANÍ OTVORU VEZDIVU	
CIHELNÉM DO PRUMERU 60mm	
246	Stená do 150mm	ks	35,00	
				
	0,00	120,00	240,00	240,00 D. 1.6-1-8	
	0,00	152,00	152,00	152,00 D. 1.6-1-8	
	0,00	286,00	858,00	858,00 D.l.6-1-8	
J					
1 130,00	7 910,00	100,00	700,00	8 610,00 D.l.6-1-8	
1 420,00	38 340,00	100,00	2 700,00	41 040,00 D.l.6-1-8	
1 530,00	1 530,00	100,00	100,00	1 630,00 D.l.6-1-8	
1 850,00	48 100,00	100,00	2 600,00	50 700,00 D.l.6-1-8	
1 850,00	29 600,00	100,00	1 600,00	31 200,00 D.l.6-1-8	
1 320,00	10 560,00	100,00	800,00	11 360,00 D.l.6-1-8	
1 580,00	60 040,00	100,00	3 800,00	63 840,00 D.l.6-1-8	
1 690,00	54 080,00	100,00	3 200,00	57 280,00 D.l.6-1-8	
2 100,00	14 700,00	100,00	700,00	15 400,00 D.l.6-1-8	
2 150,00	58 050,00	100,00	2 700,00	60 750,00 D.l.6-1-8	
1 990,00	47 760,00	100,00	2 400,00	50 160,00 D.l.6-1-8	
2 150,00	8 600,00	100,00	400,00	9 000,00 D.l.6-1-8	
1 900,00	83 600,00	100,00	4 400,00	88 000,00 D.l.6-1-8	
					
1 850,00	1 850,00	100,00	100,00	1 950,00 D.l.6-1-8	
2 100,00	10 500,00	100,00	500,00	11 000,00 D.l.6-1-8	
2 150,00	15 050,00	100,00	700,00	15 750,00 D.l.6-1-8	
1 560,00	7 800,00	100,00	500,00	8 300,00 D.l.6-1-8	
				
315,00	630,00	100,00	200,00	830,00 D.l.6-1-8	
				
8,00	16,00	16,00	32,00	48,00 D.l.6-1-8	
				
652,00	13 040,00	100,00	2 000,00	15 040,00 D.l.6-1-8	
			
1 260,00	42 840,00	100,00	3 400,00	46 240,00 D.l.6-1-8	
			
1 120,00	11 200,00	100,00	1 000,00	12 200,00 D.l.6-1-8	
910,00	17 290,00	100,00	1 900,00	19 190,00 D.l.6-1-8	
910,00	2 730,00	100,00	300,00	3 030,00 D.l.6-1-8	
910,00	15 470,00	100,00	1 700,00	17 170,00 D.l.6-1-8	
1 150,00	13 800,00	100,00	1 200,00	15 000,00 D.l.6-1-8	
1 150,00	8 050,00	100,00	700,00	8 750,00 D.l.6-1-8	
1 250,00	3 750,00	100,00	300,00	4 050,00 D.l.6-1-8	
			
10,00	3 200,00	10,00	3 200,00	6 400,00 D.l.6-1-8	
13,00	1 365,00	10,00	1 050,00	2 415,00 D.l.6-1-8	
63,00	630,00	12,00	120,00	750,00 D.l.6-1-8	

0,00	45,00	1 575,00	1 575,00 D.l.6-1-8	

247	Stená do 300mm	ks	9,00		
248	Stená do 450mm	ks	4,00		
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU				
CIHELNÉM DO PLOCHY2.25 dm2				
249	Stená do 450mm	ks	4,00		
VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU				
CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm				
250	Sire 30 mm	m	455,00		
251	Sire 70 mm	m	210,00		
VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU				
CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm			
252	Sire 70 mm	m	130,00	
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY			
253	Demontáž stávajícího zarizeni	hod	60,00		
254	Vyhledáni připojovacího mista	hod	15,00		
255	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	9,00		
256	Zkušební provoz	hod	10,00		
257	Zaučeni obsluhy	hod	4,00		
258	Identifikace stáv. kabeláže	hod	10,00		
259	Stavební přípomoce	hod	14,00		
260 Tičr - vydání odborného stanoviska	ks	1,00		
SPOLUPRÁCE S DODÁ VA TELEM PRI				
261	zapojovaní a zkouškách	hod	24,00		
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				
262	S ostatnimi profesemi	hod	16,00	
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK			
DLE CSN 331500				
263	Revizní technik	hod	30,00		
Elektroinstalace - celkem	
Ochranné pospojení zdrav.prostor	
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ			
264 CY4 Žlutozelený, pevně	m	380,00	
265 CY16 Žlutozelený, pevně	m	560,00		
ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ				
266 Dvojitá pro pospojení, Reflex SI; barva alpská bílá	ks	4,00	
RÁMEČEK			
267 Jednonásobný, barva alpská bílá	ks	4,00	
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ			
268	KP 67x67 pod omítku	ks	4,00		
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM				
269	KO 125 E pod omítku	ks	25,00	
EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE			
270	EPS 3	ks	25,00	
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI			
271 Do 16 mm2	ks	50,00	
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK				
0,00	78,00
0,00	93,00
702.00
372.00
702.0	D.l.6-1-8
372.0	D.l.6-1-8
0,00
480,00
480,00 D.l.6-1-8
]					
					
0,00	20,00	9 100,00	9 100,00	D.l.6-1-8	
0,00	20,00	4 200,00	4 200,00	D.l.6-1-8	

0,00	20,00	2 600,00	2 600,00	D.l.6-1-8	
					
0,00	220,00	13 200,00	13 200,00	D.l.6-1-8	
0,00	220,00	3 300,00	3 300,00	D.l.6-1-8	
0,00	220,00	1 980,00	1 980,00 D.l.6-1-8	
0,00	220,00	2 200,00	2 200,00 D.l.6-1-8	
0,00	220,00	880,00	880,00 D.l.6-1-8	
0,00	220,00	2 200,00	2 200,00 D.l.6-1-8	
0,00	220,00	3 080,00	3 080,00 D.l.6-1-8	
0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00 D.l.6-2-6	
				
0,00	220,00	5 280,00	5 280,00 D.l.6-1-8	
			j	 ~|—		
0,00	220,00	3 520,00	3 520,00 D.l.6-1-8	

0,00	220,00	6 600,00	6 600,00 D.l.6-1-8	
1 474 521,00
612 338,00
2 086 859,00
10,00	3 800,00	10,00	3 800,00	7 600,00 D.l.6-1-16-17	
32,00	17 920,00	10,00	5 600,00	23 520,00	D.l.6-1-16-17	
						
489,00	1 956,00	95,00	380,00	2 336,00 D. 1.6-1-16-17	
					
68,00	272,00	5,00	20,00	292,00 D. 1.6-1-16-17	
						
8,00	32,00	45,00	180,00	212,00	D. 1.6-1-16-17	
						
115,00	2 875,00	115,00	2 875,00	5 750,00	D.l.6-1-16-17	
						
280,00	7 000,00	180,00	4 500,00	11 500,00	D. 1.6-1-16-17	
						
	0,00	18,00	900,00	900,00	D.l.6-1-16-17	

DLE CSN331500
272	Revizní technik	hod	6,00		0,00	220,00	1 320,00	1 320,00 D. 1.6-1-16-17	
Ochranné pospojeni zdrav.prostor - celkem		33 855,00		19 575,00	53 430,00	
Ochrana před bleskem						
OCELOVÝ DRÁ T POZINKOVANÝ						
273	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	20,00	25,00	500,00	24,00	480,00	980,00 D. 1.6-1-18	
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ						
274	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	100,00	32,00	3 200,00	18,00	1 800,00	5 000,00 D. 1.6-1-18	
DRÁT						
275	D 8 mm AlMgSi (0,14 kg/m), pevně	m	210,00	19,00	3 990,00	85,00	17 850,00	21 840,00 D. 1.6-1-18	
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ	'					
PROVEDENÍ FeZn						
276	SR 3a svorka zemnící páska-drát	ks	9,00	30,00	270,00	45,00	405,00	675,00 D.l.6-1-18	
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ						
PROVEDENÍ NEREZ						
277	SU N svorka univerzální nerez	ks	18,00	14,00	252,00	45,00	810,00	1 062,00 D. 1.6-1-18	
278	SP N svorka připojovací nerez	ks	1,00	23,00	23,00	55,00	55,00	78,00 D. 1.6-1-18	
279	SZa N svorka zkušební nerez	ks	5,00	40,00	200,00	55,00	275,00	475,00 D. 1.6-1-18	
280	SJ lb N svorka k jímací tyči nerez	ks	5,00	19,00	95,00	55,00	275,00	370,00 D. 1.6-1-18	
281	PV 17pp N podp. ved. pro vlnitý etemit nerez	ks	56,00	24,00	1 344,00	5,00	280,00	1 624,00 D. 1.6-1-18	
282	DUDa-18 N držák ochranného úhelníku nerez	ks	10,00	18,00	180,00	20,00	200,00	380,00 D. 1.6-1-18	
283	OU 1,7 N ochranný úhelník nerez	ks	5,00	145,00	725,00	120,00	600,00	1 325,00 D. 1.6-1-18	
284	JR 1,0 AlMgSi jím.tyč s rovným hrotem	ks	3,00	298,00	894,00	120,00	360,00	1 254,00 D. 1.6-1-18	
285	JR 3,0 AlMgSi jím.tyč s rovným hrotem	ks	5,00	412,00	2 060,00	120,00	600,00	2 660,00 D. 1.6-1-18	
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ						
PROVEDENÍ FeZn						
286	PB19 podstavec betonový 19kg	ks	5,00	245,00	1 225,00	250,00	1 250,00	2 475,00 D. 1.6-1-18	
287	podl.PB19 podložka gumová pro PB19	ks	5,00	49,00	245,00	15,00	75,00	320,00 D. 1.6-1-18	
288	PB9 podstavec betonový 9kg	ks	3,00	152,00	456,00	198,00	594,00	1 050,00 D. 1.6-1-18	
289	PV21d podp. vedení na ploché střechy	ks	40,00	20,00	800,00	15,00	600,00	1 400,00 D.l.6-1-18	
290	podl.PB9 podložka gumová pro PB9	ks	3,00	49,00	147,00	15,00	45,00	192,00 D. 1.6-1-18	
291	PV21d-plast nosič podp. vedení na ploché střechy	ks	55,00	21,00	1 155,00	15,00	825,00	1 980,00 D.l.6-1-18	
HMOŽDINKA						
292	HM 12	ks	56,00	2,00	112,00	14,00	784,00	896,00 D. 1.6-1-18	
HODINOVÉ ZUCTOVAO SAZBY						
293	Demontáž stávajícího zařízeni	hod	6,00		0,00	220,00	1 320,00	1 320,00 D. 1.6-1-18	
294	Napojeni na stavajici zařízeni	hod	6,00		0,00	220,00	1 320,00	1 320,00 D. 1.6-1-18	
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ						
295	S ostatními profesemi	hod	4,00		0,00	220,00	880,00	880,00 D. 1.6-1-18	
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK	I |	;					
DLE CSN 331500					11	
296	Revizní technik	hod	8,00		0,00	220,00	1 760,00	1 760,00 D. 1.6-1-18	
Ochrana před bleskem - celkem		17 873,00		33 443,00	51 316,00	
297	Podružný materiál		78 548,00			78 548,00	
	Elektromontáže - celkem				1 655 407,53		695 436,00	2 350 843,53	
Zemní práce

VYTÝČENÍ TRA TI KABEL. VEDENÍ							
298	V zastaveném prostoru	km	0,10	0,00	1 170,00	117,00	117,00 D.l.6-1-18	
SEJMUTÍ DRNU							
299	Nářez dmu,naložení,odvoz	m2	45,00	0,00	61,40	2 763,00	2 763,00 D.l.6-1-18	
VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO		! .						
PODKLADU + ZPĚTNÉ OSAZENÍ								
300	Kostky drobné,spáry nezalité	m2	3,00	0,00	64,00	192,00	192,00	D.l.6-1-18	
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY			,									
V ZEMINĚ TŘÍDY 3								
301	Šíře 500mm,hloubka 500mm	m	90,00	0,00	48,40	4 356,00	4 356,00	co
V£5
d	
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3							—	
VČETNĚ HUTNĚNÍ			—					
302	Šíře 500mm,hloubka 500mm	m	90,00	0,00	25,40	2 286,00	2 286,00	D.l.6-1-18	
ÚPRAVA POVRCHU								
303	Položeni dmu	m2	45,00	0,00	15,90	715,50	715,50 D.l.6-1-18	
304	Osetí povrchu travou	m2	45,00	18,50	832,50		0,00	832,50 D.l.6-1-18	
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU								
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ								
305	Zemina třídy 3	m2	45,00	0,00	30,90	1 390,50	1 390,50 D.l.6-1-18	
Zemní práce - celkem	832,50	11820,00	12 652,50

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.	
Projekt	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
Investor	NsP Havířov, p.o.	
Z. č.	DPS-07-2016	
A. č.	22-033	
Smlouva		
Vypracoval	ing. Daniel Hajzler	
Kontroloval	ing. Daniel Hajzler	
Datum	15.11.2016	
Zpracovatel	Hajzler	
CÚ	2016	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 -1,5) %	0,40	
Rizika a pojištění (1 -1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - kl	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5