Název akce:

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 – Žižkov

Změnový list č.35

Technologická šachta pro mlžítko a závlahy

- Objekt a oddíl stavby

SO.01: Komunikace a zpevněné plochy

- Zpracovatel změnového listu

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Skladová 6 , Plzeň

- Odkaz na dokumenty, v níž je vznik a řešení změny popsáno

Rozpočet včetně výkazu výměr.

- Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění

V průběhu stavby došlo k doplnění mobiliáře o vodní prvek (mlžítko). Pro napojení mlžítka je nutné osadit technologickou šachtu pro osazení ventilů a vypouštěcího kohoutu.

- Stanovisko zhotovitele

Zhotovitel přijímá navrhované řešení.

………………………………….

Michal Přibil

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

- Stanovisko projektanta

GP nemá připomínky.

…………………………………..

Ing. Jiří Krejčí

A Plus s.r.o.

- Stanovisko TDI

Navrhované řešení je dle odsouhlaseného postupu a zápisu, bez připomínek.

……………………………………

Ing. Vojtěch Štorc

TDI

- Stanovisko objednatele díla

Objednatel bere na vědomí změnový list č.35 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. ZL představuje změnu ceny díla na základě odpočtů a přípočtů.

…………………………………………..

Ing. Jana Caldrová

Vedoucí OOŽP

……………………………………………….

Ing. Herčíková Iva

Vedoucí OSZK

……………………………………………

Jaroslav Artl

TDI MČ P3