Obchodní nabídka č.:	189-20-KaP-E	
Stavba:		Nemocnice havířov	
Rozpočet:		Telefonní rozvod pro Interní ambulance	
Objednatel:		Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 73601 Havířov
E-mail: nsphav@nsphav.cz Tel:	+420 596 491 111
DIČ	CZ00844896	IČO:	844896	
Kontaktní osoba:	
	
Vypracoval:			tel: +420 602 77 44 55
http://www.kapsystem.cz		
REKAPITULACE NABÍDKY	
Nabídková cena bez DPH	77 896,00 Kč
DPH	21 %	16 358,16 Kč
Celková nabídková cena s DPH	94 254,16 Kč	

v	Ostravě	dne	30.9.2020

 	
Za objednatele	Za zhotovitele	

Obchodní nabídka č.:	189-20-KaP-E

Varianta A- 25 pár kabel z TU do RD8

Název položky	Prodej bez
DPH / kus	Počet	MJ	Prodej celkem bez
DPH	
Datové a sdělovací kabely SYKFY 25 X 2 X 0,5		360	m		

Svorkovnice 10-ti párová, spojovací		
3	
ks		

Montážní rám pro 10 svorkovnic, hloubka 50mm		
1	
ks		
19" patchpanel ISDN, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5, 1U, RAL
7035		
1	
ks		

Požarní úcpavky		
1	
kpl		
Instalační materiál		
1	
kpl		

Doprava		
4	
kpl		

Montáž, nastavení		
1	
kpl.		

REKAPITULACE NABÍDKY
Nabídková cena bez DPH		77 896,00 Kč	
DPH	 	21 %	16 358,16 Kč	
Celková nabídková cena s DPH		94 254,16 Kč	

Varianta B- 100 pár kabel z TU do RD1 a 25 pár z RD1 do RD8

Název položky	Prodej bez
DPH / kus	Počet	MJ	Prodej celkem bez
DPH	
Datové a sdělovací kabely SYKFY 25 X 2 X 0,5		60	m		
SYKFY 100 X 2 X 0,5		270	m		

Svorkovnice 10-ti párová, spojovací		
10	
ks		

Montážní rám pro 10 svorkovnic, hloubka 50mm		
1	
ks		
19" patchpanel ISDN, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5, 1U, RAL
7035		
3	
ks		

Požarní úcpavky		
1	
kpl		
Instalační materiál		
1	
kpl		

Název položky	Prodej bez
DPH / kus	Počet	MJ	Prodej celkem bez
DPH	

Doprava		
5	
kpl		

Montáž, nastavení		
1	
kpl		

REKAPITULACE NABÍDKY
Nabídková cena bez DPH		124 714,00 Kč	
DPH	 	21 %	26 189,94 Kč	
Celková nabídková cena s DPH		150 903,94 Kč	

Důrazně doporučujeme variantu B, především z důvodu budoucí možnosti využití dalších telefonních čísel na celém monobloku bez nutnosti tahání nového kabelu z telefonní ústředny.

Zpracoval:	Nabídka platná do: 29.12.2020
tel: +420 602 77 44 55

http://www.kapsystem.cz