| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo OZ: 1/2020 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | A-Z Stavby s.r.o., Za Pekárnou 656, 783 13, Bohuňovice |
| Investor: | Psychiatrická léčebna Šternberk | Datum: 11.9.2020 |
| Název akce: „PL Šternberk – Výtah oddělení 23“, i. č. 135V032002003 |
| Odkazy na specifikaci: | Specifikace v položkovém rozpočtu (bez vlivu na cenu) |
| na výkresy: |  |
| na rozpočtové podklady: |  |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Předmět změny: změna materiálu zdiva Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k požadované nosnosti zdiva výtahové šachty oddělení 23 PL Šternberk se dle subdodavatele zhotovitele stavby pro dodávku osobo – nákladního výtahu „Výtahy Moravia CZ, spol. s.r.o.“, jeví vhodnější keramický materiál POROTHERM než původně projektovaný YTONG 200 mm viz přiložená zpráva s vysvětlením ze dne 17.8.2020 a vyjádření zhotovitele stavby „A-Z Stavby s.r.o. ze dne 17.8.2020, kde se zhotovitel zavazuje, že změna materiálu zdiva nebude mít vliv na cenu. Tyto změnová prohlášení byla zaslána na vědomí MZČR dne 11.9.2020. |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Z důvodu statického posouzení je navrhovaný materiál POROTHERM min. tl 300 mm spolehlivější a dlouhodobě stabilnější z hlediska ukotvení vodítek výtahu. Změnou zdiva dojde pouze k záměně materiálu, nikoli k navýšení ceny. ....................................................... xxxxxxxxxxxxxxxx Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... xxxxxxxxxxxxxxxx Stanovisko objednatele stavby: ....................................................... xxxxxxxxxxxxxxx |
| Příloha: Vyjádření Výtahy Moravia CZ, spol. s.r.o., Vyjádření A-Z Stavby s.r.o. |

| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo OZ: 2/2020 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | A-Z Stavby s.r.o., Za Pekárnou 656, 783 13, Bohuňovice |
| Investor: | Psychiatrická léčebna Šternberk | Datum: 13.10.2020 |
| Název akce: „PL Šternberk – Výtah oddělení 23“, i. č. 135V032002003 |
| Odkazy na specifikaci: |  |
| na výkresy: |  |
| na rozpočtové podklady: | Položkový rozpočet stavby |
| na jinou část smlouvy: | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo VZ 31/2020 |
| Předmět změny: vícepráce/méněpráce zjištěné při realizaci stavebních prací Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a stávajícími konstrukcemi, které nemohl projektant předpokládat. Jednalo se o změny statického charakteru, kdy bylo třeba provést úpravy, které byly v souladu ze zjištěnými skutečnostmi a stavem konstrukcí. S požadavky dodavatele na instalaci nově budovaného výtahu je spojena i výměna původního zdiva, plánovaného ze zdiva YTONG za zdivo keramické z materiálu POROTHERM. Dále při odkrytí základové spáry dna nové výtahové šachty, byla zjištěna hladina podzemní vody, v tomto ohledu bylo přistoupeno na realizaci plastového kesonu, který bude tvořit šachetní dno a bude trvalou zárukou nepropustnosti hladiny podzemní vody do dna výtahové šachty. Všechny tyto změny jsou zaznamenány v položkovém rozpočtu jako VCP a MNP. |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Vzhledem ke zhotovitelem zjištěnému stavu stávajícího objektu, v němž je plánováno provedení nového výtahu a tedy k nově zjištěným skutečnostem, podstatným k úspěšnému provedení díla, je nyní nutné přistoupit ke změnám, reflektujícím výše uvedené. To se týká především o změny ve statické části stavby, reagujících na nově zjištěný stav stávajících k-cí a jejich zjištěné rozmístění a uložení. Dále pak se vyvolané změny týkají úprav, spojených se zajištěním spodní stavby výtahové šachty. Zde je nutno přistoupit k opatřením, zamezujícím pronikání spodních vod nad úroveň dna nově budované výtahové šachty. Uvedené je navrženo jako pevné osazení plastové vany, vytvářející kompaktní a nepropustné dno spodní stavby výtahové šachty. ....................................................... xxxxxxxxxxxxxxx Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stanovisko objednatele stavby: ....................................................... xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Příloha: Položkový rozpočet stavby - VCP, MNP zjištěných při bourání a výkopových pracích |