| pozice | množství | jednotková cena | celková cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč |

PRIMUS FXB280

Prokládací pračka

Kapacita:

Objem bubnu: Průměr bubnu: Max. odstředění: G-facton Typ ohřevu:

Tlak páry: Hmotnost: Rozměry (VxŠxH):

28 kg {plnění 1:10)
2801
750 mm
914 ot./min.

350

parní

03,-0,8 MPa
490 kg

1455x1130x1145 mm

Technický popis:

- Elektronický plně programovatelný programátor v českém jazyce

- Možnost napojení tekutých pracích prostředků

- Displej na čisté i špinavé straně

- Parní i vodní hadice součástí dodávky

- Frekvenčně řízený motor

- Externí samomazací systém

- Bezpečnostní zámek dveří u vnitřního bubnu

- 1 vkládací dveře na špinavé straně a 1 vykládací dveře na špinavé straně

- Kompletně nerezový plášť stroje

- Nerezový vnitřní a vnější buben

- Snadný přístup ke všem důležitým částem stroje ze všech stran

- Automatické nastavení pozice dveří

Celková cena za prokládací pračku PRIMUS FX280:

620 000,00 Kč