Cenová specifikace díla :

při vyplňování tabulek je nutno vyplnit každou položku ( cena za kus bez DPH ) na řádku č. 39 bude celková cena za všechny naceněné položky.

na výpočet je nastavená funkce

SERVIS DUBEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UMÍSTĚNÍ | Gorkého 489 vnitřní : 30 ks | počet ks ks | cena za kus bez  DPH |
| server | MSZSF35VE3 sc.no. 6113568T | 1 | 200 |
| server | MSX-12NVllE1 sc.no. 9001098 | 1 | 200 |
| vyvol.místnost | PKFY 20VBM-E sc.no. 34A02556 | 1 | 200 |
| G009 | PKFY P20VBM-E sc.no. 31A09702 | 1 | 200 |
| G008 | PKFY P20VBM-E sc.no. 39A06093 | 1 | 200 |
| GOIO | PKFY P15VBM-E sc.no. 32A11734 | 1 | 200 |
| GOII | PKFY P15VBM-E sc.no. 32A12036 | 1 | 200 |
| G012 | PKFY P15VBM-E sc.no. 32A11744 | 1 | 200 |
| G013 | PKFY P25VBM-E sc.no. 32A08955 | 1 | 200 |
| GOIOI | PKFY P15VBM-E sc.no. 32A12039 | 1 | 200 |
| G0102 | PKFY P15VBM-E sc.no. 32A12045 | 1 | 200 |
| G0103 | PKFYP20VBM-E sc.no. 34A02490 | 1 | 200 |
| G0104 | PKFY P25VBM-E sc.no. 32A08964 | 1 | 200 |
| GOIIO | PKFY P20VBM-E sc.no. 32A08962 | 1 | 200 |
| GOIII | PKFY P15VBM-E sc.no. 39A06205 | 1 | 200 |
| G0112 | MSX-12NVllE1 sc.no. 9001114 | 1 | 200 |
| G0113 | PKFY P25VBM-E sc.no. 32A08958 | 1 | 200 |
| G0114 | PKFY P15VBM-E sc.no. 32A12027 | 1 | 200 |
| G0115 | PKFY P15VBM-E sc.no. 32A12044 | 1 | 200 |
| G201 | PKF P25VBM-E sc.no. 34A02595 | 1 | 200 |
| G202 | PKF4 P32VBM-E sc.no. 3YA05878 | 1 | 200 |
| G203 | PKF4 P25VBM-E sc.no. 32A08968 | 1 | 200 |
| 6208 | PKFY P20VBM-E sc.no. 344A2557 | 1 | 200 |
| G209 | PKFY P20VBM-E sc.no. 34A02595 | 1 | 200 |
| G211 | PKFY P25VBM-E sc.no. 32A08927 | 1 | 200 |
| G212 | PKF4 P15VBM-E sc.no. 32A11736 | 1 | 200 |
| G212 | MSX-12NVllE1 sc.no. 9001130 | 1 | 200 |
| G213 | PKF4 P20VBM-E sc.no. 32A12052 | 1 | 200 |
| G303 | MSX-12NVllE1 sc.no. 9001137 | 1 | 200 |
| G311 | MSX-12NVllE1 sc.no. 9001121 | 1 | 200 |
|  |  |  |  |

# CELKEM : 6000

Cenová specifikace díla :

při vyplňování tabulek je nutno vyplnit každou položku ( cena za kus bez DPH ) na řádku č. 79 bude celková cena za všechny naceněné položky

na výpočet je nastavená funkce

SERVIS DUBEN 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U Divadla 828  UMÍSTĚNÍ 1. NP - vnitřní : 13ks | | počet ks ks | cena za kus bez  DPH |
| 101 | LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4LO | 1 | 200 |
| 102 | LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4LO | 1 | 200 |
| 103 | LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4LO | 1 | 200 |
| 104 | LG MS 07 AH sc.no. AMNH07GD4LO | 1 | 200 |
| 105 | LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4LO | 1 | 200 |
| 106 | LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4LO | 1 | 200 |
| 107 | LG-MC 18AHR sc.no. AMNH18GD8R1 | 1 | 200 |
| 108 | LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4LO | 1 | 200 |
| 109 | LG MC 18 AH sc.no. AMNH18GD8R1 | 1 | 200 |
| 110 | LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4LO | 1 | 200 |
| 111 | LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4LO | 1 | 200 |
| 112 | LG MS 18 AH sc.no. AMNH18GD5LO | 1 | 200 |
| zasedací místnost | LG CS 09AQ sc.no. ASNH09GBIUO | 1 | 200 |
| I.NP zvýšené - vnitřní: 4 ks | |  |  |
| 116 | LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4LO | 1 | 200 |
| 117 | LG-MS 12 AH sc.no. AMNH12GD | 1 | 200 |
| 118 | mitsubishi MS2-SF25VE2 sc.no. 500 8551 | 1 | 200 |
| 120 | mitsubishi MS2-SF15VA sc.no. 500 2040 | 1 | 200 |

1. NP Mitsubishi - vnitřní : 13 ks

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 | PKFY-P25VBM-E sc.no. 2YA03212 | 1 | 200 |
| 202 | PKFY-P25VBM-E sc.no. 2XA01742 | 1 | 200 |
| 203 | PKFY-P25VBM-E sc.no. 21A00383 | 1 | 200 |
| 204 | PKFY-P25VBM-E sc.no. 2XA01789 | 1 | 200 |
| 205 | PKFY-P25VBM-E sc.no. 22A01200 | 1 | 200 |
| 206 | PKFY-P25VBM-E sc.no. 2XA01784 | 1 | 200 |
| 207 | PKFY-P25VBM-E sc.no. 2XA01752 | 1 | 200 |
| 208 | PKFY-P25VBM-E sc.no. 2YA03203 | 1 | 200 |
| 209 | PKFY-P25VBM-E sc.no. 2YA03231 | 1 | 200 |
| 210 | PKFY-P15VBM-E sc.no. 41A21514 | 1 | 200 |
| 211 | pKFY-P15VBM-E sc.no. 41A21512 | 1 | 200 |
| 212 | PKFY-P20VBM-E sc.no. 41A20107 | 1 | 200 |
| 213 | pKFY-P20VBM-E sc.no. AIA20214 | 1 | 200 |

1. NP Mitsubishi - vnitřní : 17ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | | PKFY-P20VBM-E sc.no. 41A20215 |  |  | | 1 | 200 | |
| 302 | | PKFY-P20VBM-E sc.no. 41A20189 |  |  | | 1 | 200 | |
| 303 | | PKFY-P25VBM-E sc.no. 41A17275 |  |  | | 1 | 200 | |
| 304  305 | | PKFY-P25VBM-E sc.no. 41A17286 |  |  | | 1 | 200  200 | |
|  | | PKFY-P20VBM-E sc.no.41A20191 |  |  | | 1 |  | |
| 306 | | p KFY-P20VBM-E sc.no. 41A20190 | MAXIMUM, s.r.o. |  | | 1 | 200 | |
|  | | | asa  530 02 Pardubice  IC: 62062042  D!č: (162062042 0 |  | | |  | |
|
| 307 | PKFY-P25VBM-E sc.no.41A17278 | | | | 1 | | 200 |
| 308 | PKFY-P25VBM-E sc.no. 41A17070 | | | | 1 | | 200 |
| 309 | PKFY-P15VBM-E sc.no. 41A21517 | | | | 1 | | 200 |
| 310 | PKFY-P15VBM-E sc.no. 41A21503 | | | | 1 | | 200 |
| 311 | PKFY-P20VBM-E sc.no. 41A20188 | | | | 1 | | 200 |
| 312 | PKFY-P20VBM-E sc.no. 41A20199 | | | | 1 | | 200 |
| 315 | PKFY-P40VHM-E sc.no. 41A08640 | | | | 1 | | 200 |
| 316 | PKFY-P15VBM-E sc.no.41A21520 | | | | 1 | | 200 |
| 317 | PKFY-P40VHM-E sc.no. 42A08655 | | | | 1 | | 200 |
| 318 | PKFY-P25VBM-E sc.no.41A17078 | | | | 1 | | 200 |
| 320 | PKFY-P15VBM-E sc.no. 41A21521 | | | | 1 | | 200 |
| 4. NP Mitsubishi - vnitrni : 15ks | | | | |  | |  |
| 401 | PKFY-P25VBM sc.no. 2XA01744 | | | | 1 | | 200 |
| 402 | PKFY-P25VBM sc.no. 2YA03200 | | | | 1 | | 200 |
| 403 | PKFY-P25VBM sc.no. 2XA01734 | | | | 1 | | 200 |
| 404 | PKFY-P25VBM sc.no. 22A03397 | | | | 1 | | 200 |
| 405 | PKFY-P25VBM sc.no. 22A03394 | | | | 1 | | 200 |
| 406 | PKFY-P25VBM sc.no. 24A03204 | | | | 1 | | 200 |
| 407 | PKFY-P32VBM sc.no. 22A00983 | | | | 1 | | 200 |
| 409 | PKFY-P32VBM sc.no. 22A00995 | | | | 1 | | 200 |
| 410 | PKFY-P20VBM sc.no. 2XA01927 | | | | 1 | | 200 |
| 411 | PKFY-P20VBM sc.no. 21A00288 | | | | 1 | | 200 |
| 413 | PKFY-P20VBM sc.no. 21A00277 | | | | 1 | | 200 |
| 414 | PKFY-P20VBM sc.no. 21A00292 | | | | 1 | | 200 |
| 416 | PKFY-P32VBM sc.no. 22A00989 | | | | 1 | | 200 |
| 417 | PKFY-P25VBM sc.no. 2YA03208 | | | | 1 | | 200 |
| 418 | PKFY-P32VBM sc.no. 2XA00996 | | | | 1 | | 200 |

CELKEM :  12400

Cenová specifikace díla :

při vyplňování tabulek je nutno vyplnit každou položku ( cena za kus bez DPH ) na řádku č. 42 bude celková cena za všechny naceněné položky

na výpočet je nastavená funkce

SERVIS DUBEN 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UMÍSTĚNÍ | Pernštýnské nám. 1 vnitřní : 33 ks | počet ks | cena za kus bez  DPH |
| obřadní síň | MCFH-18NV sc.no. 3001046 T | 1 | 200 |
| obřadní síň | MCFH-18NV sc.no. 3001017 T | 1 | 200 |
| server | RAV-SM806KRT-E sc.no. 4230078 | 1 | 200 |
| server | RAV-SM806KRT-E sc.no. 42300762 | 1 | 200 |
| A-112 | PKFY-P-20VAM-A sc.no. 4YH1247 | 1 | 200 |
| A-112 | PKFY-P-20VAM-A sc.no. 4HY1106 | 1 | 200 |
| A-112 | PKFY-P-20VAM-A sc.no. 4HY01118 | 1 | 200 |
| A-116 | PKFY-P20VAM-A sc.no. 4YH01265 | 1 | 200 |
| A-117 | PKFY-P25VAM-A sc.no. 34H01903 | 1 | 200 |
| A-117 | PKFY-P20VAM-A sc.no. 4ZH01530 | 1 | 200 |
| A-301 | MSC-A12W sc.no. 4009730T | 1 | 200 |
| A-302 | MSC-A09YV sc.no. 4019677T | 1 | 200 |
| A-303 | MSC-A09W 4010159T sc.no. 4010159 T | 1 | 200 |
| A-304 | MSC-A12W 400739T sc.no. 4009739 T | 1 | 200 |
| A-310 | MSC-A09W sc.no. 4019675T | 1 | 200 |
| A-311 | MSC-A12W sc.no. 4009758T | 1 | 200 |
| A-312 | MSC-A12W sc.no. 4009751T | 1 | 200 |
| zasedací místnost - 2NP | MCFH-A18WV 4004353T | 1 | 200 |
| zasedací místnost - 3NP 'I D” | MSC-A09WV sc.no. 303645T | 1 | 200 |
| C-201 | PKFY-P32VGM-A sc.no. 41GO | 1 | 200 |
| C-202 | PKFY-P32VGM-A sc.no. 41G01185 | 1 | 200 |
| C-203 | PKFY-P32VGM-A sc.no. 41G001297 | 1 | 200 |
| C-203a | PKFY-P32VGM-A sc.no. 75A00682 | 1 | 200 |
| C-301 | PKFY-P32VGM-A sc.no. 41G01215 | 1 | 200 |
| C-302 | PKFY-P32VGM-A sc.no. 41G01296 | 1 | 200 |
| C-303 | PKFY-P32VGM-A sc.no. 41G01300 | 1 | 200 |
| C-303A | PKFY-P32VGM-A sc.no. 41G01212 | 1  1 | 200  200 |
| D-304 | MSC-A12WV sc.no. |  | 200 |
| D-307 | MSC-A09WV sc.no. 3017581T | 1 |
| D-307 | MSC-A12WV sc.no. 3045428T | 1 | 200 |
| D-308 | MSC-A09WV sc.no. 3025094T | 1 | 200 |
| D-309 | MSC-A09WV seno. 3017507T | 1 | 200 |
| D-310 | MSC-A09WV sc.no. 3017567 T | 1 | 200 |

# CELKEM : 6600

Cenová specifikace díla :

při vyplňování tabulek je nutno vyplnit každou položku ( cena za kus bez DPH ) na řádku č. 111 bude celková cena za všechny naceněné položky

na výpočet je nastavená funkce

SERVIS DUBEN


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štrossova 44  UMÍSTĚNÍ KJ suterén : 2ks | | počet ks | cena za kus bez  DPH |
| suterén (S15) | VZT Atrea Duplex 2401 | 1 | 700 |
| suterén (SI 1) | VZT Atrea Duplex 5000 | 1 | 700 |

Přízemí : 13ks

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nní ústředna (016) | MSZ-SF25VE | 1 | 200 |
| 001 | MMl<-AP0057HP-E - 1,7 kW sc.no. 82300031 | 1 | 200 |
| 002 | MMC-AP0244H-E - 7 kW sc.no. 10630028 | 1 | 200 |
| 003 | MMK-AP0127HP-E - 3,2 kW sc.no. 82200238 | 1 | 200 |
| 004 | MMl<-AP0077HP-E - 2,2 kW sc.no. 82100011 | 1 | 200 |
| 005 | MMl<-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200184 | 1 | 200 |
| 006 | MMK-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200180 | 1 | 200 |
| 007 | MMK-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200176 | 1 | 200 |
| 011 | MMC-AP0244H-E - 7 kW sc.no. 10630027 | 1 | 200 |
| 013 | MMl<-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200187 | 1 | 200 |
| 019 | MMK-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200175 | 1 | 200 |
| 020 | MMl<-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200170 | 1 | 200 |
| 021 | MMK-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200183 | 1 | 200 |

UMÍSTĚNÍ l. Patro vnitřní : 19ks

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | PKFY-P20 sc.no. 4ZA10936 | 1 | 200 |
| 102 | PKFY-P40 sc.no. 46A00535 | 1 | 200 |
| 102 | MMK-AP0183MH1-E/5,6kW sc.no. 63200010 | 1 | 200 |
| 103 | PKFY-P20 sc.no. 4ZA10925 | 1 | 200 |
| 104 | PKFY-P20 sc.no. 4ZA10904 | 1 | 200 |
| 105 | PKFY-P20 sc.no. 4ZA10854 | 1 | 200 |
| 106 | PKFY-P20 sc.no. 4ZA10919 | 1 | 200 |
| 107 | sc.no. 72300020 | 1 | 200 |
| 108 | MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400069 | 1 | 200 |
| 109 | sc.no. 72300308 | 1 | 200 |
| 110 | MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300471 | 1 | 200 |
| 111 | MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300024 | 1 | 200 |
| 112 | MMK-AP0074MH1-E/2,2kw sc.no. 7230022 | 1 | 200 |
| 113 | MMK-AP0074MH1-E/2,2kw sc.no. 7230023 | 1 | 200 |
| 114 | MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400081 | 1 | 200 |
| 118 | MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400082 | 1 | 200 |
| 119 | PKFY-P20 sc.no. 4ZA10031 | 1 | 200 |
| 120 | MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400073 | 1 | 200 |
| 121 | MS-09 LV | 1 | 200 |



UMÍSTĚNÍ

Il.


Patro

vnitřní

:

19ks

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300056 | 1 | 200 |
| 205 | MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300018 | 1 | 200 |
| 206 | MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300025 | 1 | 200 |
| 207 | MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300055 | 1 | 200 |
| 208 | MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300057 | 1 | 200 |
| 209 | MMK-AP094MH1-E/2,8kW sc.no. 72300189 | 1 | 200 |
| 210 | MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400042 | 1 | 200 |
| 211 | MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300019 | 1 | 200 |
| 212 | MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72100344 | 1 | 200 |
| 213 | MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300064 | 1 | 200 |
| 214 | MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72100456 | 1 | 200 |
| 218 | MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400080 | 1 | 200 |
| 219 | MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72100352 | 1 | 200 |
| 220 | MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400043 | 1 | 200 |
| 221 | MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400076 | 1 | 200 |
| 222 | MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400078 | 1 | 200 |

UM(STÉNf Ill. Patro vn1tFni • • 18 . ks

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. | 66A31724 | 1 | 200 |
| 302 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. | 68A31654 | 1 | 200 |
| 303 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. | 68A01255 | 1 | 200 |
| 304 | PKFY-P25VBM-E | sc.no. | 66A2820 | 1 | 200 |
| 305 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. | 68A01258 | 1 | 200 |
| 306 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. | 67A00043 | 1 | 200 |
| 307 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. | 67A00023 | 1 | 200 |
| 308 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. | 67A00002 | 1 | 200 |
| 309 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. | 66A28247 | 1 | 200 |
| 311 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. | 68A31716 | 1 | 200 |
| 312 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. | 68A01110 | 1 | 200 |
| 313 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. | 66A31734 | 1 | 200 |
| 314 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. | 68A01256 | 1 | 200 |
| 318 | PKFY-P15VBM-E | sc.no. | 68A00609 | 1 | 200 |
| 319 | PKFY-P20VBM-E | sc.no. 67A00325 | | 1 | 200 |
| 320 | PKFY-P15VBM-E | sc.no. 68A00589 | | 1 | 200 |
| 321 | PKFY-P15VBM-E | sc.no. 68A00608 | | 1 | 200 |
| 322 | PKFY-P15VBM-E | sc.no. 68A00590 | | 1 | 200 |

 IV. Patro vnitrni : 6 ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | | MSX-09NV |  | | | 1 | | 200 | |
| 406 | | MSX-09NV sc.no. 8000910 |  | | | 1 | | 200 | |
| 410 | | MSX-09NV sc.no. 8000027 |  | | | 1 | | 200 | |
| 411 | | MSX-12NV sc.no. 8000347 |  | | | 1 | | 200 | |
| 412 | | MSX-09NV sc.no. 8000080 |  | | | 1 | | 200 | |
| 413 | | MSX-12NV sc.no. 8000293 |  | | | 1 | | 200 | |
| venkovni : 9 ks | | |  | | | | |  | |
| balk6n | | Ml-J-09 LV |  | | | 1 | | 200 | |
| strecha | | MUX-24NV |  | | | 1 | | 200 | |
| strecha | | MUX-18NV |  | | | 1 | | 200 | |
| dvür | | PUHY-P125 |  | | | 1 | | 200 | |
| dvür | | MUZ-SF25VE |  | | | 1 | | 200 | |
| dvür | | TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no 8 |  | | | 1 | | 200 | |
|  | | |  |  | | | |  | |
| dvůr | TOSHIBA VRF MMY-MAP0806HT8P-E sc.no. 62900043 | | | | 1 | | 200 | |
| dvůr | TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no. 72200052 | | | | 1 | | 200 | |
| dvůr | PUHY-P300YKB-A1 sc.no. 67P01222 | | | | 1 | | 200 | |

Cena provedení revizní prohlídky F-plynů : 2x

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| revizní kniha | TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no. 82100016 | 1 | 350 |
| revizní kniha | TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no. 72200052 | 1 | 350 |

# CELKEM : 17150

Cenová specifikace díla :

při vyplňování tabulek je nutno vyplnit každou položku ( cena za kus bez DPH )

na řádku č. 93 bude celková cena za všechny naceněné položky na výpočet je nastavená funkce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SERVIS ŘÍJEN | počet ks | cena za kus bez  DPH |

Gorkého 489 venkovní : 8ks

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| střecha | PUMYP140YHBM sc.no. 39U02328 | 1 | 300 |
| střecha | PUMYP140YHBM sc.no. 391-102330 | 1 | 300 |
| střecha | PUMYP140YHBM sc.no. 39U02329 | 1 | 300 |
| dvůr (nad stříškou) | MUZSF35VE sc.no. 43U04956 | 1 | 300 |
| střecha | MUCF-13NVE4 sc.no. 1000604T | 1 | 300 |
| střecha | MUCF-13NVE4 sc.no. 1000600T | 1 | 300 |
| I.NP terasa Č.d.114 | MUX-25TVE1 sc.no. 2000097T | 1 | 300 |
| I.NP terasa č.d.114 | MUZ-SF35VE sc.no. 7023493T | 1 | 300 |

Cena provedení revizní prohlídky F-plynů : 3x


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| revizní kniha | PUMYP140YHBM sc.no. 39U02328 | 1 | 300 |
| revizní kniha | PUMYP140YHBM sc.no. 39U02330 | 1 | 300 |
| revizní kniha | PUMYP140YHBM sc.no. 39U02329 | 1 | 300 |

U Divadla 828 venkovní : 16ks

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| balkon | Mitsubishi PUHY P350YJM-A sc.no. 43W07268 | 1 | 300 |
| balkon | Mitsubishi PUHY P350YJM-A sc.no. 27W03636 | 1 | 300 |
| balkon | Mitsubishi PUHY P200YJM-A sc.no. 21W04113 | 1 | 300 |
| balkón k divadlu | Mitsubishi MXZ-5D102VA sc.no. 43U04956 | 1 | 300 |
| balkón k divadlu | Panasonic CUPW180KE sc.no. 0787907546R | 1 | 300 |
| balkón k divadlu | Panasonic CUPW180KE sc.no. 0787907553R | 1 | 300 |
| na zdi | LG FM 57 AH U33 (A9UW548FA3) | 1 | 300 |
| na zdi | LG FM 57 AH U33 (A9UW548FA3) | 1 | 300 |
| na zdi | LG S18AQU | 1 | 300 |
| na zdi | LF FM19AH sc.no. A3UW186FAO | 1 | 300 |
| na zdi | Daikin 4MK90AYVMV sc.no. 6201285 | 1 | 300 |
| na zdi | Daikin 4MK90AYVMV sc.no. 6200702 | 1 | 300 |
| na zdi - ze strany | Toschiba RASIOBAVE sc.no. 6260444 | 1 | 300 |
| na zdi - ze strany | Toschiba RASIOBAVE sc.no. 626044433 | 1 | 300 |
| kolárna | Toschiba RASIOUAES sc.no. 22400080 | 1 | 300 |
| kolárna | Toschiba RAS4M27GACVE sc.no. 901N0012 | 1 | 300 |

Cena provedení revizní prohlídky F-plynů : 6x

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| revizní kniha | LG FM 57 AH U33 (A9UW548FA3) | 1 | 300 |
| revizní kniha | LG FM 57 AH U33 (A9UW548FA3) | 1 | 300 |
| revizní kniha | Mitsubishi PUHY P350YJM-A sc.no. 43W07268 | 1 | 300 |
| revizní kniha | Mitsubishi PUHY P200YJM-A seno. 21W04113 | 1 | 300 |
| revizní kniha | Mitsubishi PUHY P350YJM-A sc.no. 27W03636 | 1 | 300 |
| revizní kniha | Mitsubishi MXZ-5D102VA sc.no. 43U04956 | 1 | 300 |



venkovní

:

12ks

Pernštýnské

náměstí

č.p.

1,

č.p.3,

č.p.117

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| půda | MUX-A26 | 1 | 300 |
| půda | MUX-A26 | 1 | 300 |
| střecha | MUX-A26 | 1 | 300 |
| střecha | MUX-AXY | 1 | 300 |
| organizační (Mázhaus) | PUHY-250YMF-C | 1 | 300 |
| dvůr radnice | PU-P140 YHA sc.no. 9A00069 | 1 | 300 |
| malý dvorek | PUMY-P125 VMA sc.no. 39H00143 | 1 | 300 |
| malý dvorek | RAV-SP804ATP-E sc.no. 42200329 | 1 | 300 |
| malý dvorek | RAV-SP804ATP-E sc.no. 42200323 | 1 | 300 |

Cena provedení revizní prohlídky F-plynů : 3x

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| revizní kniha | PUHY-250YMF-C | 1 | 350 |
| revizní kniha | PU-P140 YHA sc.no. 9A00069 | 1 | 350 |
| revizní kniha | PUMY-P125 VMA sc.no. 39H00143 | 1 | 350 |

Štrossova 44

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| suterén (S15) | VZT Atrea Duplex 2401 | 1 | 700 |
| suterén (SI 1) | VZT Atrea Duplex 5000 | 1 | 700 |
| telefonní ústředna (016) | MSZ-SF25VE | 1 | 200 |

venkovní : 9 ks

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| balkón | MU-09 LV | 1 | 300 |
| střecha | MUX-24NV | 1 | 300 |
| střecha | MUX-18NV | 1 | 300 |
| dvůr | PUHY-P125 | 1 | 300 |
| dvůr | MUZ-SF25VE | 1 | 300 |
| dvůr | TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no. 82100016 | 1 | 300 |
| dvůr | TOSHIBA VRF MMY-MAP0806HT8P-E sc.no. 62900043 | 1 | 300 |
| dvůr | TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no. 72200052 | 1 | 300 |
| dvůr | PUHY-P300YKB-A1 sc.no. 67P01222 | 1 | 300 |

Cena provedení revizní prohlídky F-plynů : 5x

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| revizní kniha | PUHY-P125 | 1 | 300 |
| revizní kniha | PUHY-P300YKB-A1 sc.no. 67P01222 | 1 | 300 |
| revizní kniha | TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no. 82100016 | 1 | 300 |
| revizní kniha | TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no. 72200052 | 1 | 300 |
| revizní kniha | TOSHIBA VRF MMY-MAP0806HT8P-E sc.no. 62900043 | 1 | 300 |

celkem : 20350

Příloha č. 4

Krycí list nabídky

Na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek v budovách

Magistrátu města Pardubic"

|  |  |
| --- | --- |
| Údaje o uchazeči |  |
| Obchodní firma, nebo název  (jméno a příjmení, jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Sídlo  (jedná-li se o právnickou osobu)  Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu  (Jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma | s.r.o. |
| IČO | 62062042 |
| DIČ | 62062042 |
| Bankovní spojení |  |
| Telefon |  |
| E-mail pro komunikaci v tomto řízení |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

Tabulka A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena- SERVIS DUBEN |  |  |
| Nabídková cena za všechny klimatizační jednotky  (Pernštýnské nám. č.p. 1,3,117, Štrossova č.p. 44,  Gorkého č.p. 489, U Divadla č.p. 828 bez DPH |  | Kč |
| DPH | 21% |  |
| Nabídková cena za všechny klimatizační jednotky  (Pernštýnské nám. č.p. 1,3, 117, Štrossova Č.p. 44,  Gorkého č.p. 489, U Divadla č.p. 828 vč. DPH |  | Kč |

Tabulka B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena- SERVIS ŘÍJEN |  |  |
| Nabídková cena za všechny klimatizační jednotky  (Pernštýnské nám. č.p. 1,3,117, Štrossova č,p, 44,  Gorkého č.p. 489, U Divadla č.p. 828 bez DPH |  | Kč |
| DPH | 21% |  |
| Nabídková cena za všechny klimatizační jednotky  (Pernštýnské nám. č.p. 1,3,117, Štrossova č.p. 44,  Gorkého č.p. 489, U Divadla č.p. 828 vč. DPH |  | Kč |

|  |
| --- |
| MAXIMUM, s.r.o.  Masarykovo nám. 1544  530 02 Pardubice  IC: 62062042 |

Tabulka C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena celkem ( Tabulka A + B ) |  |  |
| Nabídková cena za všechny klimatizační jednotky  (Pernštýnské nám. č.p. 1,3,117, Štrossova č.p. 44,  Gorkého č.p. 489, U Divadla č.p. 828 bez DPH |  | Kč |
| DPH | 21% |  |
| Nabídková cena za všechny klimatizační jednotky  (Pernštýnské nám. č.p. 1,3,117, Štrossova č.p. 44,  Gorkého č.p. 489, U Divadla č.p. 828 vč. DPH |  | Kč |

Tabulka D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hodinová sazba za opravy (mimozáruční, pozáruční) vč. dopravy | |  |
| bez DPH |  | Kč/hod. |
| DPH | 21% |  |
| vč. DPH | 338,80 | Kč/hod. |

................... dne...

# Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče