Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek - Obchodní podmínky (Návrh kupní smlouvy)

VZ „Dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje, včetně pozáručního servisu a upgrade videořetězce laparoskopické sestavy, včetně pozáručního servisu“

Část 1 VZ

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník

Prodávající:	Electric Medical Service, s.r.o.

se sídlem: Ledce 74 664 62 Zastoupena: Jaromírem Malým, jednatelem IČ: 49970267 DIČ: CZ49970267 Bankovní spojení: Citibank a.s.

Číslo účtu: 2520450100/2600 email: info@emsbmo.com Zapsána v obchodním rejstříku vedeném oddíl C, vložka 13525

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec IČ: 00534242 DIČ: CZ00534242

Zastoupena: Ing. Martinem Sikorou, ředitelem Bankovní spojení:	Komerční banka,	a.s.

Číslo účtu:	29034781/0100

email:	www.nemtr.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném	Krajským soudem v Ostravě,

oddíl Pr, vložka 908 (dále jen „kupující“)

I.

Účel smlouvy a předmět koupě

- Tato kupní smlouva (dále jen „Kupní smlouva“) je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje, včetně pozáručního servisu a upgrade videořetězce laparoskopické sestavy, včetně pozáručního servisu“, systémové číslo Veřejné zakázky na profilu zadavatele P20V00000267 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednám Kupní smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku.

- Účelem Kupní smlouvy je zajištění nákupu níže uvedeného předmětu koupě, zajištění jeho plné provozuschopnosti Prodávajícím nejméně po záruční dobu, zajištění oprav a náhradních dílů v rámci záruky a poskytnutí dalších plnění Kupujícímu, a to v souladu se všemi podmínkami sjednanými Kupní smlouvou tak, aby byl zajištěn řádný provoz Kupujícího jako zařízení

zdravotní péče a s tím spojené poskytování zdravotní péče.

- Předmětem koupě je 1 ks Ultrazvukového přístroje značky GE Healthcare, typ VIVID E90, včetně všech součástí, příslušenství (dále jen „Předmět koupě“ anebo „zboží")

- Přesná specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této Kupní smlouvy - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství), která tvoří nedílnou součást této Kupní smlouvy (dále jen „Specifikace předmětu koupě“).

- Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdání Kupujícímu nový, v množství, jakosti a provedení vyplývajícím ze Specifikace Předmětu koupě. Předmět koupě musí být dále v takové jakosti a provedení, které

- odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce, dovozce nebo distributor popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné. Předmět koupě musí zejména odpovídat plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do zadávacího řízení veřejné zakázky, na jehož základě je Kupní smlouva uzavřena;

- je v souladu s účelem vyplývajícím z Kupní smlouvy;

- vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu, resp. ke dni jeho uvedení do provozu, a to zejména zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k těmto zákonům, tj. nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhovuje požadavkům příslušných technických norem platných a účinných ke dni odevzdám Předmětu koupě Kupujícímu, resp. ke dni jeho uvedení do provozu.

- Dojde-li ke změně právních předpisů nebo technických norem, musí Prodávající zajistit, aby Předmět koupě splňoval požadavky stanovené právními předpisy a technickými normami v platném a účinném znění ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu, resp. ke dni jeho uvedení do provozu.

II.

Předmět závazku

- Prodávající se zavazuje odevzdat Předmět koupě Kupujícímu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě.

- Kupující se zavazuje převzít Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, přijmout jej do svého vlastnictví a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hradit DPH.

- Předmětem smlouvy je dále i:

- doprava zboží do místa plnění dle čl. IV této smlouvy,

- montáž zboží,

- instalace zboží,

- uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,

- provedení všech přejímacích provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,

- předání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické

požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“); v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů; v případě zboží, které je zákonem č.505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPO č.345/2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazeno jako stanovené měřidlo, případně dodané zboží je zdravotnickým prostředkem s měřící funkcí, dodání dokladů o prvotní kalibraci či metrologickém ověření,

- záruka za jakost Předmětu koupě

- záruční servis Předmětu koupě

- likvidace obalového materiálu,

- instruktáž zdravotnických pracovníků zadavatele dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži,

- vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,o správnich poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

- Je-li předmětem smlouvy i dodání licencí na užívání software, prodávající uvede na daňovém dokladu (faktuře), případně na dodacím listu, k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plněni (vada bránící následnému používání předmětu plnění).

- Prodávající je povinen plnit povinnosti z Kupní smlouvy na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.

III.

Kupní cena za předmět koupě a platební podmínky

- Kupní cena za Předmět koupě je 2.435.800,- Kč bez DPH, tj. 2.947.318,- Kč včetně DPH. Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 2 této Kupní smlouvy - Podrobná cenová nabídka předmětu plnění. Kupní cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami sjednanými v Kupní smlouvě.

- Kupní cena za Předmět koupě bude kupujícím uhrazena na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání Předmětu koupě kupujícímu, jeho uvedení do provozu, předám všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání, zaškolení obsluhy zboží a podpisu protokolu o předání Předmětu koupě oběma smluvními stranami. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od vystavení faktury. Faktura musí být kupujícímu prokazatelně doručena ve lhůtě do 3 dnů od jejího vystavení. Faktura musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy, jinak je kupující oprávněn tuto fakturu prodávajícímu vrátit. Splatnost faktury tak v případě vrácení faktury začíná běžet až ode dne doručení nové faktury se všemi náležitostmi stanovenými platnými právními předpisy.

- Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené dle zákona číslo 89/2012 Sb., v platném znění.

IV.

Doba a místo plnění

- Prodávající se zavazuje předat Předmět koupě kupujícímu nejpozději do 42 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

- Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v sídle Kupujícího, nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím jinak, a to v hlavní budově, 1. nadzemní podlaží, interní oddělení.

- Prodávající je povinen dodat Předmět koupě do sjednaného místa plnění vhodným způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa.

- Prodávající se zavazuje bezplatně provádět instruktáž (dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění) personálu kupujícího, který bude zboží obsluhovat (maximálně lOx v průběhu jednoho kalendářního roku). Prodávající provede instruktáž do 10 pracovních dnů od doručení písemné (emailem) výzvy k jejímu provedení kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Předání Předmětu koupě je možno provést v pracovních dnech v době od 7 - 15 hodin. Prodávající je povinen kupujícímu oznámit termín zahájení plnění podle této smlouvy alespoň 7 dnů předem. Oznámení provede na tel. č. 558 309 751 nebo e-mailxxx. Osobou oprávněnou převzít zboží za kupujícího je Marie Sikorová, xxx

- Kupující není povinen převzít Předmět koupě, které vykazuje, byť jen drobné, vady či nedodělky.

- Prodávající se zavazuje udržovat místo plnění v čistotě a pořádku a je povinen na vlastní náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s předáním zboží.

- Prodávající odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, jež se budou podílet na plnění podle této smlouvy.

- Nedodá-li prodávající kupujícímu Předmět koupě řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení, a to až do řádného předání Předmětu koupě kupujícímu. Za kupní cenu se pro účely smluvní pokuty považuje kupní cena včetně DPH. Smluvní strany se dohodly na tom, že prodávající je povinen zaplatit kupujícímu vedle této smluvní pokuty také náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje tato smluvní pokuta, a to v plné výši (tzn. i ve výši přesahující tuto smluvní pokutu).

V.

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí Předmětu koupě.

VI.

Vady plnění a záruka

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu Předmět koupě v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na Předmět koupě. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí Předmětu koupě.

- Po celou záruční dobu je prodávající povinen plnit bezplatný záruční servis na Předmět koupě. Prodávající se zavazuje poskytnout plnou záruku včetně všech náhradních dílů a kontrol dle platné legislativy (BTK, elektrická revize) - komplexní servisní zabezpečení.

- Kupující je povinen reklamovat vady zboží písemně, nebo faxem na č. 543 524 380 nebo e- mailem na e-mail: info@emsbrno.com (v případě nouze i telefonicky na tel. č. 543 524 381), a to neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Prodávající je povinen zahájit odstraňování vady neprodleně po obdržení reklamace, nejpozději však do jednoho pracovního dne od uplatnění reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do tří dnů od uplatnění reklamace. Pokud prodávající reklamaci v této lhůtě nevyřídí, je kupující oprávněn požadovat:

- v případě, zakládá-li vadný Předmět koupě podstatné porušení smlouvy, odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Za vady zboží zakládající podstatné porušení této smlouvy se považují takové vady, které omezují nebo znemožňují správnou funkci Předmětu koupě.

- v ostatním se má za to, že vady Předmětu koupě zakládají nepodstatné porušení smlouvy, v tomto případě má kupující právo na odstranění vady a nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

- Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným užíváním Předmětu koupě uživatelem nebo třetí osobou.

- O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém pověřený zaměstnanec kupujícího potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které kupující odmítá opravu převzít.

- Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne oznámení vady Prodávajícímu, nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím jinak. Nebude- li vada odstraněna ve sjednané lhůtě, je Kupující oprávněn:

  - zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo

  - zajistit obstarání náhradního plnění jinou odborně způsobilou osobou, nebo

  - požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  - odstoupit od Kupní smlouvy.

- Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Kupní smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit. Prodávající se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Kupujícímu jinou odborně způsobilou osobou.

- Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

- Prodávající se zavazuje provádět v době záruky preventivní bezpečnostně technické kontroly (BTK) a zkoušky všech součástí přístroje a jeho příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a elektrické revize dle ČSN, a to bezplatně v termínu stanoveném výrobcem na náklady prodávajícího (vč. nákladů na dopravu a práci technika). O plánovaném provedení BTK informuje kupujícího (oddělení servisu provozně-technického úseku, tel.: 724 648 740, e-mail: xxx). Pokud je pro provedení bezpečnostně technické kontroly či jakéhokoliv dalšího předepsaného testu vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly a nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technická kontrola musí být prodávajícím provedena nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty.

- Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst.4. smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.

- Podrobnosti pozáručních podmínek jsou upravené v samostatné servisní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami.

VII.

Salvatorní klauzule

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů ČR.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- V rámci smluvní volnosti se smluvní strany dohodly na následujícím postupu při doručování písemností dle této smlouvy:

- Veškeré písemnosti se druhé smluvní straně (dále jen ” adresát”) doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebude-li adresátem písemně sdělena jiná adresa pro doručování písemností.

- Písemnost odesílaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, která je adresátovi odesílaná jako doporučená zásilka, doporučená zásilka s dodejkou nebo doporučená zásilka s dodáním do vlastních rukou adresáta (vše dále jen ”zásilka”) se považuje za doručenou (a tedy i převzatou adresátem) pátým pracovním dnem, který následuje po dni odeslání zásilky, i když se adresát o jejím odeslání vůbec nedozví. Pokud si adresát zásilku převezme anebo odepře převzetí zásilky, a pokud se tak stane dříve, než pátým pracovním dnem, který následuje po dni odeslání zásilky (případně pokud se tak stane pátým pracovním dnem, který následuje po dni odeslání zásilky), považuje se za den doručení zásilky (a tedy i převzetí adresátem) den převzetí zásilky adresátem, resp. den odepření převzetí zásilky adresátem. Pokud si adresát zásilku převezme anebo odepře převzetí zásilky, a pokud se tak stane později,než pátým pracovním dnem, který následuje po dni odeslání zásilky, považuje se za den doručení zásilky (a tedy i převzetí adresátem) pátý pracovní den, který následuje po dni odeslání zásilky.

- Obě smluvní strany jsou povinny oznámit si jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně doví.

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- Strany této smlouvy se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že pro projednávání a rozhodnutí sporů vyplývajících z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud ve Frýdku-Místku.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

- Strany této smlouvy berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb. v platném znění. Uveřejnění zajistí kupující.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě.

- Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Kupující je oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách (interních a externích) veškeré údaje z této smlouvy. Zveřejnění se týká zejména těchto údajů: identifikace prodávajícího, specifikace zboží, kupní ceny Předmětu koupě, apod.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouvaje uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 — Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství Příloha č. 2 - Podrobná cenová nabídka předmětu plnění

V Třinci dne.

V Brně dne

za kupujícího
Ing. Martin Sikora, ředitel

za prodávajícího
Jaromír Malý, jednatel

Příloha č. 1 kupní smlouvy - Požadované technické parametry

VZ „Dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje, včetně pozáručního servisu a upgrade videořetězce laparoskopické sestavy, včetně pozáručního servisu“

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +-10%. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část 1 VZ : Ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie pro interní oddělení (1 ks) |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Kardiologický echokardiograf nejvyšší třídy s podporou sektorových, lineárních a jícnových sond typu matrix (maticových sond) pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI) | Ano | Kardiologický echokardiograf nejvyšší třídy s podporou sektorových, lineárních a jícnových sond typu matrix (maticových sond) pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI) | Technický list strana 1 |
| Plovoucí ovládací panel výškově nastavitelný | Ano | Plovoucí ovládací panel výškově elektronicky nastavitelný | Technický list strana 2 |
| min. 5 aktivních konektorů pro připojení sond | Ano | 5 aktivních konektorů | Technický list strana 2 |
| min. 19" LCD displej | Ano | 22" OLED | Technický list strana 2 |
| min. 12" LCD pomocná dotyková obrazovka | Ano | 12 " LCD | Technický list strana 2 |
| Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace | Ano | Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace | Technický list strana 1,2 |
| Přímý výstup přístroje na DVD vypalovací mechaniku a USB flash paměti | Ano | CD/DVD, USB | Technický list strana 2 |
| Sdílení stejné pacientské databáze s ostatními přístroji, data je nutné sdílet ve formátu RAW (ne DICOM) | Ano | EchoPAC SW 203 s možností sdílení stejné pacientské databáze s ostatními přístroji, data sdílí ve formátu RAW | Technický list strana 2 |
| Plná DICOM 3 kompatibilita (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | Ano | Plná DICOM 3 kompatibilita (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, | Technický list strana 3 |

|  |  | DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikace databáze s externí pracovní stanicí na interním oddělení zadavatele, komunikace musí probíhat ve formátu hrubých dat tak, aby bylo možné využívat sw postprocessingové nástroje této pracovní stanice | Ano | Komunikace databáze s externí pracovní stanicí na interním oddělení, komunikace je ve formátu hrubých dat tak, aby bylo možné využívat sw postprocessingové nástroje této pracovní stanice | Technický list strana 3 |
| Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) | Ano | multifrekvenční sondy s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) | Technický list strana 3 |
| Podpora maticových sond — sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách, sondy musí umožňovat dvourovinnou aktivní fokusaci (tzn. fokusaci v transverzální rovině) | Ano | Technologie Matrix a single crystal | Technický list strana 1 |
| Podpora sond typu single crystal | Ano | Technologie Matrix a single crystal | Technický list strana 1 |
| Podpora HW a SW pro reál time 3D TEE a TTE echokardiografii | Ano | Podpora HW a SW pro reál time 3D TEE a TTE echokardiografii | Technický list strana 2 |
| Požadovaná zobrazeni |  |  |  |
| 2D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) alespoň 4 harmonické frekvence na TTE sondách, alespoň 2 na TEE sondách | Ano | 2D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez vlivu na snímkovací rychlost (framerate) 5 harmonických frekvencí na TTE sondách, 2 na TEE sondách | Technický list strana 1 |
| M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase (anatomický m-mód) | Ano | Anatomický M-mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase | Technický list strana 1 |
| PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň lOm/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce | Ano | PW doppler, včetně HPRF módu (> lOm/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce | Technický list strana 1 |

| CW doppler na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě) | Ano | CW doppler na všech kardio sondách (vč. 3D/4D sondy) | Technický list strana 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Barevné dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku (Power doppler) | Ano | Color flow - Barevné dopplerovské mapování na všech sondách, zobrazení energie krevního toku - Power doppler | Technický list strana 1 |
| Barevné dopplerovské mapování toku se zvýšenou citlivostí a zobrazením rychlostí v barevné škále | Ano | Mód BFI - Barevné dopplerovské mapování toku se zvýšenou citlivostí a zobrazením rychlostí v barevné škále | Technický list strana 1 |
| Zobrazení krevního toku na principu substrakce 2D obrazu (nevyužívající dopplerovských metod) bez použití kontrastních látek | Ano | Mód B-flow - Zobrazení krevního toku na principu substrakce 2D obrazu nevyužívající dopplerovských metod a bez použití kontrastních látek | Technický list strana 1 |
| Barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě); PW tkáňový doppler na všech kardio sondách - (i na 3D/4D sondě) | Ano | TVI - Barevný tkáňový doppler na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě); TDI - PW tkáňový doppler na všech kardio sondách - (i na 3D/4D sondě) | Technický list strana 1 |
| Kompaundní zobrazení na lineárních sondách, zobrazené redukující ultrazvukové spekle | Ano | Multiple Angle Compound Imaging - Kompaundní zobrazení na lineárních sondách, Speckle Reduce Imaging - zobrazené redukující ultrazvukové spekle | Technický list strana 1 |
| Možnost rozšířeni o |  |  |  |
| 4D zobrazení pro TTE i TEE aplikace, 4D zobrazení plného objemu tzv. „full volume z jednoho tepového cyklu - v reálném čase | Ano | 4D zobrazení pro TTE i TEE aplikace, 4D zobrazení plného objemu tzv. „full volume z jednoho tepového cyklu - v reálném čase | Technický list strana 2 |
| BiPlane a TriPlane živé zobrazení | Ano | BiPlane a TriPlane živé zobrazení | Technický list strana 2 |
| Multislice tomografické živé zobrazení | Ano | Multislice tomografické živé zobrazení | Technický list strana 2 |
| 4D color živé zobrazení | Ano | 4D color živé zobrazení | Technický list strana 2 |

| Požadované sondy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách - sonda typu single crystal a matrix, celkem 192 krystalů (piezoelektrických elementů), kmitočtový rozsah 1,5-4 MHz, zobrazovací úhel: 120°, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW, TVI, SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem, min. 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu | Ano | Sonda M5Sc-D - 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách — sonda typu single crystal a matrix, celkem 192 krystalů (piezoelektrických elementů), kmitočtový rozsah 1,4-4,6 MHz, zobrazovací úhel: 120°, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW, TVI, SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem, min. 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu | Technický list strana 3 |
| 2D lineární přepínatelná sonda pro cévní aplikace, kmitočtový rozsah cca 3-10 MHz, harmonické zobrazení | Ano | Sonda 9L-D - 2D lineární přepínatelná sonda pro cévní aplikace, kmitočtový rozsah 2,4-10 MHz, harmonické zobrazení | Technický list strana 3 |
| 2D konvexní přepínatelná sonda pro abdominální a cévní aplikace, kmitočtový rozsah cca 1,6-6 MHz, sonda typu single crystal, harmonické zobrazení | Ano | Sonda CI-6-D - 2D konvexní přepínatelná sonda pro abdominální a cévní aplikace, kmitočtový rozsah cca 1,4-6 MHz, sonda typu single crystal, harmonické zobrazení | Technický list strana 3 |
| 2D TEE jícnová sonda 3-8 MHz | Ano | Sonda 6Tc - 2D TEE jícnová sonda 3-8 MHz | Technický list strana 3 |
| Postprocessing |  |  |  |
| Možnost měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologické měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry | Ano | měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologické měření, kalkulace a reporty, možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry | Technický list strana 2 |
| Přístroj musí umožňovat práci již s uloženými 2D/3D/4D nasnímanými daty (jak obrázky, tak i smyčky) | Ano | Echoapc 203 - možnost práce s již uloženými 2D/3D/4D nasnímanými daty (jak obrázky, tak i smyčky) | Technický list strana 2 |

| Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu (formát raw), možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici | Ano | RAW data technologie - Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu (formát raw), možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici | Technický list strana 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech, Raw data, DICOM, AVI, MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat | Ano | Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech, Raw data, DICOM, AVI, MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat | Technický list strana 2,3 |

V Brně dne

Jaromír Malý, jednatel

Příloha kupní smlouvy č. 2 - Cenová nabídka

| Položka | Počet kusů | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| VIVID E90 vč. SW | 1 | 1.430.800,- Kč | 1.731.268,-Kč |
| Sonda M5Sc-D | 1 | 180.000,-Kč | 217.800,-Kč |
| Sonda Cl -6-D | 1 | 190.000,-Kč | 229.900,- Kč |
| Sonda 9L-D | 1 | 115.000,-Kč | 139.150,-Kč |
| Sonda 6Tc | 1 | 520.000,- Kč | 629.200,- Kč |
| Celkem | 5 | 2.435.800,- Kč | 2.947.318,- Kč |

Digitálně podepsal Jaromír Malý Datum: 2020.11.09 14:08:23 +01'00'

V Brně dne

Jaromír Malý, jednatel