┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2020	       Jxxxxxxxxxx/ 465424678		27.10.2020

Věc: OBJEDNÁVKA č. 96/2020

Objednáváme u Vás tento materiál:

| stupadlo SADS A-P162mm-ocel | 20 | ks |
| --- | --- | --- |
| páska výstražná červenobílá | 300 | m |
| sloupek orientační modrobílý | 10 | ks |
| těsnění ploché 50x100x3 | 10 | ks |
| kroužek klín. přest. 8730 DN 80 | 5 | ks |
| KGB koleno PVC 150/15 | 2 | ks |
| KGEA odbočka PVC 125/125-45 | 1 | ks |
| KGEA odbočka PVC 160/125-45 | 1 | ks |
| KGR redukce PVC 200/150-45 | 1 | ks |
| KGR redukce PVC 160/125 | 3 | ks |
| KGU přesuvka PVC 125 | 1 | ks |
| KGU přesuvka PVC 160 | 2 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 125x0,5m | 5 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 125x1000 | 5 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 125x5000 | 2 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 160x500 | 6 | ks |
| KGM zátka hrdlová PVC 110 | 2 | ks |
| KGM zátka hrdlová PVC 125 | 3 | ks |
| KGM zátka hrdlová PVC 150 | 1 | ks |
| Výstražná folie - vodovod - do výkopu | 100 | m |
| ROURA 3/4" RPE PN 10 25x3,5 | 100 | m |
| ROURA 5/4" RPE 100 SDR 11 40x3,7x6m | 12 | m |
| spojka el. PE 100 SDR 11 d 90 | 3 | ks |
| nákružek lem. PE 100 SDR 11 d 90 | 3 | ks |
| příruba převl. PP-ocel d 90/80 | 3 | ks |
| T-kus 90° hladké PE 100 SDR 11 d 90 | 1 | ks |
| nákružek lem. PE 100 SDR 17 d 160 | 2 | ks |
| příruba převl. PP-ocel d 160/150 | 2 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN80 | 3 | ks |
| šoupě EKO-Plus ČSN typ 005 DN80 | 1 | ks |
| odvzduš, ventil QUEEN 10,8 1“ | 3 | ks |
| FF 80/300 tvárná litina | 2 | ks |
| FF 80/400 tvárná litina | 2 | ks |
| T 150/80 tvárná litina | 1 | ks |
| N 80 tvárná litina 4 dírové | 4 | ks |
| koleno DN 80 dlouhé 5050 | 2 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 1

- Počet příloh :      / ..listů

Vaše zpráva 

   Komu: Lxxxxxxxxxxxxxxxx
   Předmět: Objednávka č. 96/2020
   Odesláno: čtvrtek 5. listopadu 2020 13:46:10 (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

 byla přečtena dne čtvrtek 5. listopadu 2020 13:55:48 (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague.