Technický list změny (TLZ) - 06

| TLZ č./verze: |  | 06 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 14. 9. 2020 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2019/0202 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | dne 4. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 6. 2020 v registru smluv MV ČR |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | UJEP VIKS - AULA |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Úprava prostoru Režie |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek Ve vazbě na realizaci stavebních prací bylo navrženo rozšíření původního prostoru režie o prostor původního krytu žaluzií. Ukončení SDK konstrukce bude provedeno kotvením do obvodové zdi objektu auly. Vnitřní prostor bude osazen všemi přístupovými body SLB a elektroinstalace. Stolek bude pevně kotven ke zdi tak, aby vytvářel nosnou polici. Vstupní dveře do režie byly navrženy dle VV jako dvoukřídlé s panty min 180 st. tak, aby při otevření kopírovaly přilehlou zeď a nezasahovaly do prostoru schodiště. Na základě žádosti uživatele a návrhu zhotovitele dochází ke změně vstupních dveří na pouzdrové do SDK konstrukce z důvodu zachování šíře požární únikové cesty. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dojde k odpočtu dvoukřídlých dveří a přípočtu pouzdrových dveří do SDK konstrukce. Bude provedeno zednické zapravení přilehlých prostor po krytu žaluzií a dále bude provedeno doplnění SDK konstrukcí po celé délce nově vzniklého rohu. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant se změnou souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce HSV a PSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet změny - Výkresová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | 0 dní |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | -29 840,00 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 58 842,81 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 29 002,81 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |