DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/351 Polná - most ev. č. 351-012, ze dne 17. 7. 2020

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-48-2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 27133 5 20055

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Bankovní spojení:

IČO:	00090450

DIČ:	CZ00090450

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupený:	, oblastním manažerem a

vedoucím přípravářem; PM 6889/2019

zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení:

IČO:	26271303

DIČ:	CZ699004845

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

S ohledem na požadavek objednatele a okolnosti při realizaci díla, spočívající v úpravě předmětu plnění smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele ZMR-ST-48-2020, číslo zhotovitele 76 0701 27133 5 20055 ze dne 17. 7. 2020 (dále také SoD).

Článek 3

Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce dle Změnového listu č. 1 (Z1) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku, kterou je Rozdílový soupis prací.

Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH |  | 2 661 957,98 Kč |
| --- | --- | --- |
| Vícepráce Z1 | + | 188 854,64 Kč |
| Méněpráce Z1 | - | 55 905,00 Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH |  | 2 794 907,62 Kč |
| DPH |  | 586 930,60 Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH |  | 3 381 838,22 Kč |

Článek 4

Předmětem tohoto dodatku č 1 je rozšíření závazku o změnu Z1.

Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť analogicky ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy; změnami závazku Z1 ze smlouvy jsou neprovedení diagnostiky, napojení MK dle skutečnosti, TDS a pokynů objednatele, větší rozsah bouracích a stavebních prací z důvodu ubourání poškozené části klenby a kamenné zdi, sanace podlaží dle skutečnosti a množství výztuže dle RDS, přičemž hodnota změny závazku činí 9,19 % původní hodnoty závazku a nárůst ceny díla činí 5 % původní hodnoty závazku.

Článek 5

Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozdílový soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba:II/351 - Polná - most ev. č. 351-012

Varianta:ZŘ -

Odbytová cena:

OC+DPH:

132 949,64

160 869,06

Odbytová cena:	2 661 957,98

OC+DPH:	3 220 969,16

Odbytová cena:	2 794 907,62

OC+DPH:	3 381 838,22

ZBV

| Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | Soupis vedlejších a ostatních nákladů | - 7 000,00 | - 1 470,00 | - 8 470,00 |
| 001 | Bourání stávajících konstrukcí | 56 235,49 | 11 809,45 | 68 044,94 |
| 201 | Most ev.č. 351-012 | 83 714,15 | 17 579,97 | 101 294,12 |

dle SoD

| Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH | OC | DPH | OC+DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | Soupis vedlejších a ostatních nákladů | 274 395,00 | 57 622,95 | 332 017,95 | 267 395,00 | 56 152,95 | 323 547,95 |
| 001 | Bourání stávajících konstrukcí | 510 929,61 | 107 295,22 | 618 224,83 | 567 165,10 | 119 104,67 | 686 269,77 |
| 201 | Most ev.č. 351-012 | 1 876 633,37 | 394 093,01 | 2 270 726,38 | 1 960 347,52 | 411 672,98 | 2 372 020,50 |

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	II/351	Polná - most ev. č. 351-012

číslo a název SO	000	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

číslo a název rozpočtu: 1	Základní rozpočet CÚ 2019

Zatřídění JKSO:	815 99 Objekty zvláštní pozemní ostatní

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varian ta položk | Název položky | jednotka | Počet jednotek PDPS | Počet jednotek RDS | Počet jednotek RDS-PDPS | CENA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | méněpráce | vícepráce | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7B | 7C | 8 |  |  | 9 |
|  |  | 01-ZS |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2019_OTSKP | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS včetně oplocení a osvětlení, vč. nákladů na provoz, úklid, nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a přípojkách energií, vč. kompletního odstranění objektů ZS po stavbě a uvedení ploch pro ZS do původního stavu, vč. plnění požadavků pro zajištění BOZP | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 01-ZS | Zařízení staveniště | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-P | Publicita |  |  |  |

| 2 | 2019_OTSKP | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Publicita stavby dle požadavku objednatele, grafického manuálu a počtu dle SOD, ZOP objednatele. Informační tabule (dočasný billboard) o stavbě. Rozměr min. 2,5 x 1,75 m. (http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4026814) Komplet vč. zřízení, pronájmu po dobu stavby a odstranění po stavbě. | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-P Publicita 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03-R Různé ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2019_OTSKP | 02730 | A | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem podzemního a nadzemního NN kabelu (E.ON Servisní, s.r.o.), dodržení podmínek vyjádření, vč. ochrany po dobu stavby, vč. kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2019_OTSKP | 02730 | B | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem sdělovacích vedení (CETIN, a. s.), dodržení podmínek vyjádření, vč. ochrany po dobu stavby, vč. kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2019_OTSKP | 02730 | C | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem plynovodu NTL (GridServices, s. r. o.), dodržení podmínek vyjádření, vč. ochrany po dobu stavby, vč. kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2019_OTSKP | 02730 | D | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem vodovodu a kanalizací (Vodárenská akciová společnost, a. s., Divize Jihlava), dodržení podmínek vyjádření, vč. ochrany po dobu stavby, vč. kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2019_OTSKP | 02730 | E | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem VO (Město Polná), dodržení podmínek vyjádření, vč. ochrany po dobu stavby, vč. kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2019_OTSKP | 02730 | F | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem neznámého vedení (toho času nebylo k dispozici), dodržení podmínek vyjádření, vč. ochrany po dobu stavby, vč. kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, čerpáno se souhlasem TDS pouze pokud se zjistí správce neznámého vedení uvnitř mostního otvoru | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2019_OTSKP | 028511 |  | PASPORTIZACE OKOLNÍCH OBJEKTŮ PŘED A PO STAVBĚ pasportizace stávajících zdí na vtoku a výtoku a objízdné trasy pro určení vlivu stavby a uvedení do původního stavu nebo zjednání nápravy, provedeno před a po stavbě | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2019_OTSKP | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytýčení stávajících inženýrských sítí, potřebné geodetické doměření během výstavby | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2019_OTSKP | 029113 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Provedení vytyčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů, geodetické měření tzv. kritických míst pro potřeby RDS | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varian ta položk | Název položky | jednotka | Počet jednotek PDPS | Počet jednotek RDS | Počet jednotek RDS-PDPS | CENA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | méněpráce | vícepráce | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7B | 7C | 8 |  |  | 9 |
| 12 | 2019_OTSKP | 029113 | B | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 2019_OTSKP | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ EVIDENČNÍHO LISTU PROPUSTKU Zajištění evidenčního listu propustku, 3ks, vč zápisu do BMS | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2019_OTSKP | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Vypracování dokumentace - realizační - RDS dokumentace všech objektů stavby (vč. úpravy komunikace, vtoku, výtoku a příslušenství), vč. TePř demolice částí mostu, počet paré 2 (1x investor + 1x stavba), vč.dozoru zpracovatele RDS na stavbě, vč.požadavků SOD | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2019_OTSKP | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vypracování dokumentace - skutečného provedení stavby DSPS včetně digitální formy, vč. závěrečné zprávy, vč. požadavků SOD, 3x v tištené podobě + 1x elektronicky na CD | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2019_OTSKP | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány stavby dle požadavku SOD, 12x v tištené podobě vč. ověření KÚ | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2019_OTSKP | 029511 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN Havarijní plán - aktualizace, čerpáno se souhlasem TDS | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2019_OTSKP | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP Plnění požadavků koordinátora BOZP, veškerá opatření pro zajištění plánu BOZP v průběhu výstavby | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2019_OTSKP | 02971 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU přetřídění hornin, posudky dosažených vrstev, převzetí základové spáry, zatřízení zemin z hlediska vhodnosti pro násypová tělesa, geolog, geotechnik objednatele, čerpání se souhlasem TDS | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2019_OTSKP | 029711 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY měření sedání čelní zdi a tvaru propustku, předpoklad po osazení propustku, po provedení obetonávek a obsypů, po dokončení stavby, čerpání se souhlasem TDS | KPL | 1,000 | 0,000 | - 1,000 | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 | - 7 000,00 |
| 21 | 2019_OTSKP | 03720 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Schválení a projednání přechodného DZ po dobu výstavby, vč. zajištění rozhodnutí. Všechny související práce se zřízením objízdných tras. Veškeré práce a činnosti spojené se zajištěním povolení a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV (zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství apod.) | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 2019_OTSKP | 91412R |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ přechodné DZ, vyznačení objízdné trasy, montáž + nájem a údržba po celou dobu stavby + demontáž s odvozem B1: 2ks B24a: 1 ks E3a: 2 ks E13: 2 ks IP10a: 2 ks IS11b: 4 ks | KUS | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2019_OTSKP | 91442R |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ přechodné DZ, vyznačení objízdné trasy, montáž + nájem a údržba po celou dobu stavby + demontáž s odvozem IP22: 2 ks | KUS | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 2019_OTSKP | 91495R |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ přechodné DZ, vyznačení objízdné trasy, montáž + nájem a údržba po celou dobu stavby + demontáž s odvozem | KUS | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 2019_OTSKP | 91612R |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ přechodné DZ, vyznačení objízdné trasy, montáž + nájem a údržba po celou dobu stavby + demontáž s odvozem souprava 3x S7: 2 ks | KUS | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

není požadováno, vyjádření AD

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varian ta položk | Název položky | jednotka | Počet jednotek PDPS | Počet jednotek RDS | Počet jednotek RDS-PDPS | CENA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | méněpráce | vícepráce | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7B | 7C | 8 |  |  | 9 |
| 26 | 2019_OTSKP | 91632R |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ přechodné DZ, vyznačení objízdné trasy, montáž + nájem a údržba po celou dobu stavby + demontáž s odvozem Z2: 2 ks | KUS | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 2019_OTSKP | 91672R |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ přechodné DZ, vyznačení objízdné trasy, montáž + nájem a údržba po celou dobu stavby + demontáž s odvozem podkladní desky sloupků DZ | KUS | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 2019_OTSKP | 95324 |  | BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA výstražná páska pro značení objízdné trasy | M | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

03-R Různé - 7 000,00 0,00 - 7 000,00

- 7 000,00 0,00 - 7 000,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	II/351	Polná - most ev. č. 351-012

číslo a název SO	001	Bourání stávajících konstrukcí

číslo a název rozpočtu: 1	Základní rozpočet CÚ 2019

Zatřídění JKSO:	821 19 Mosty pozemních komunikací ostatní

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varian ta položk y | Název položky | jednotka | Počet jednotek PDPS | Počet jednotek RDS | Počet jednotek RDS-PDPS | CENA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | méněpráce | vícepráce | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7B | 7C | 8 |  |  | 9 |

0 Všeobecné konstrukce a práce

| 1 | 2019_ | OTSKP | 014102 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU stávající izolace, účtováno podle skutečnosti, čerpáno se souhlasem TDS | T | 0,046 | 0,046 | 0,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4,6*0,005*2,0=0,046 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2019_ | OTSKP | 014102 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný kámen, vybourané kamenivo, viz položka 966138 | T | 70,943 | 80,663 | 9,720 | 230,00 | 0,00 | 2 235,49 | 2 235,49 | skládkovné klenba |
|  |  |  |  |  | 26,275*2,7=70,943 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2019_ | OTSKP | 014102 | C | POPLATKY ZA SKLÁDKU vybourané zdivo, viz položka 966148 | T | 2,064 | 2,064 | 0,000 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,938*2,2=2,064 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019_ | OTSKP | 014102 | D | POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton viz položka 966158 | T | 2,724 | 2,724 | 0,000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 1,135*2,4=2,724 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2019_ | OTSKP | 014102 | E | POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton viz položka 966168 | T | 7,200 | 7,200 | 0,000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

2,88*2,5=7,200 [A]

0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	2 235,49	2 235,49

9	Ostatní konstrukce a práce

| 6 | 2019_OTSKP | 9112A3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž stávajícího trojmadlového zábradlí, odhad 30 kg/mb, vč. odvozu na KSÚSV Polná | M | 29,500 | 29,500 | 0,000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (15,5+14,0)=29,500 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2019_OTSKP | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM částečné vybourání stávajících konstrukcí, čelní zdi, kamená zeď na vtoku pro novou čelní zeď, odhad dle dostupných podkladů, vč. odvozu na skládku dle zajištění zhotovitele, vč. uložení na skládku | M3 | 26,275 | 29,875 | 3,600 | 15 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | ubourání klenby š. 120 cm |
| 4,5*(0,51+0,44)+5,5*4,0=26,275 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2019_OTSKP | 966148 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM bourání zdiva stávající zídky u nátoku do DN500, zdiva šachty, je snaha o co nejmenší poškození, bude čerpáno se souhlasem TDS, vč. odvozu na skládku dle zajištění zhotovitele, vč. uložení na skládku | M3 | 0,938 | 0,938 | 0,000 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,45*0,45*1,3+2*1,0*0,45*0,75=0,938 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019_OTSKP | 966158 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM krycí desky stávajících kamenných zdí, vč. odvozu a uložení na skládku, odhad dle dostupných podkladů, odtok stávající uliční vpusti DN400, stávající DN500 do u šachty vč. odvozu na skládku dle zajištění zhotovitele, vč. uložení na skládku | M3 | 1,135 | 1,135 | 0,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,6*0,06*(2,1+7,1)+0,12*2,7+0,16*3,0=1,135 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2019_OTSKP | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM kompletní vybourání stávající ŽB konzoly chodníku, odhad dle dostupných podkladů, vč. odvozu na skládku dle zajištění zhotovitele, vč. uložení na skládku | M3 | 2,880 | 2,880 | 0,000 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,4*7,2=2,880 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2019_OTSKP | 966188 |  | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM odstranění a odvoz původní kolejnice podpírající chodník, odstranění mříže vpusti vpravo az mostem, odhad 50 kg/m + 50 kg mříž, komplet vč. příslušenství, vč. odvozu do výkupu, vyzískaná částka bude poukázána investorovi | T | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,05*8,0+0,05=0,450 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2019_OTSKP | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH kompletní vybourání uliční vpusti, vč. odvozu a uložení na skládku do 20 km dle zajištění zhotovitele, vč. poplatku za uložení | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varian ta položk y | Název položky | jednotka | Počet jednotek PDPS | Počet jednotek RDS | Počet jednotek RDS-PDPS | CENA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | méněpráce | vícepráce | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7B | 7C | 8 |  |  | 9 |
| 13 | 2019_OTSKP | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění stávající izolace v místě ubourání částí konstrukce, včetně odvozu a uložení na skládku dle zajištění zhotovitele, účtováno podle skutečnosti se souhlasem investora, čerpáno se souhlasem TDS | M2 | 4,600 | 4,600 | 0,000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2*2,3*1,0=4,600 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 54 000,00 54 000,00

C e l k e m 0,00 56 235,49 56 235,49

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varian ta položk | Název položky | jednotka | Počet jednotek PDPS | Počet jednotek RDS | Počet jednotek RDS-PDPS | CENA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | méněpráce | vícepráce | celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7B | 7C | 8 |  |  | 9 |  |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2019_OTSKP | 014102 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení nevhodné zeminy na skládku, viz. pol. 131738+131838 | T | 105,064 | 105,464 | 0,400 | 230,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | v místě bourání části klenby |
| (21,560+30,972)*2,0=105,064 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2019_OTSKP | 014102 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení původního podkladu dlažeb na skládku, viz. pol. 113328 | T | 16,930 | 16,930 | 0,000 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

0

Stavba	II/351	Polná - most ev. č. 351-012

číslo a název SO	201	Most ev.č. 351-012

číslo a název rozpočtu: 1	Základní rozpočet CÚ 2019

Zatřídění JKSO:	821 11 Mosty pozemních komunikací pro zatížení třídy A

8,465*2,0=16,930 [A]

Všeobecné konstrukce a práce

0,00

1	Zemní práce

| 3 | 2019 | OTSKP | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN mýcení křovin, náletových dřevin, posečení trávy | M2 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 40+10=50,000 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019 | OTSKP | 112146 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 12KM jedná se o keře na výtoku s průměrem kmenů 4x 0,1 m + 1x 0,15 m, v okolí koryta, vytěžené dřevo bude odvezeno dle pokynu vlastníka pozemku | KUS | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 4+1=5,000 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2019 | OTSKP | 112216 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 12KM 4x 0,1 m + 1x 0,15 m, pařezy budou likvidovány v místě nebo odvezeny dle pokynu vlastníka pozemku | KUS | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 2019 | OTSKP | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladu v místě chodníku a krajnice vpravo, odhadovaná tl. 200 mm, vč. odvozu a uložení na skládku dle zajištění zhotovitele | M3 | 8,465 | 8,465 | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 38,5*0,09+25*0,2=8,465 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2019 | OTSKP | 113531 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM demontáž stávajících kamenných obrubníků, vč.odvozu na meziskládku dle zajištění zhotovitele pro opětovné osazení | M | 30,800 | 30,800 | 0,000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2*15,4=30,800 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2019 | OTSKP | 121104 |  | SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM tl.150mm, svahy násypového tělesa, vč.odvozu a uložení na mezideponii dle zajištění zhotovitele | M3 | 26,280 | 26,280 | 0,000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 1,2*(46+100)*0,15=26,280 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019 | OTSKP | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM výkop pro bourání a nové konstrukce, nevhodná zemina, vč. čerpání, vč. odvozu a uložení na skládku dle zajištění zhotovitele | M3 | 21,560 | 21,760 | 0,200 | 1 800,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | v místě bourání části klenby |
|  |  |  |  |  | 15,4*(0,3+1,1)=21,560 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2019 | OTSKP | 131838 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM výkop pro bourání a nové konstrukce, nevhodná zemina, vč. čerpání, vč. odvozu a uložení na skládku dle zajištění zhotovitele | M3 | 30,972 | 30,972 | 0,000 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2,5*4,5+0,11*2,4+18,8*0,45*2,3=30,972 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2019 | OTSKP | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání svahů na vtoku a výtoku, zemina nakupovaná, vhodná do násypových těles, hutněno na Id 0,90 | M3 | 61,360 | 96,960 | 35,600 | 1 200,00 | 0,00 | 42 720,00 | 42 720,00 | v místě bourání části klenby |
|  |  |  |  |  | 2,4*8,5+2,2*6,6+8,0*1,1+1,2*(46+101)*0,2/2=61,360 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2019 | OTSKP | 17481 | A | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný zásyp prostoru mezi čelní zdí a bokem stávajících konstrukcí, zemina vhodná do násypových těles, Id=min.0,90, D=min. 100% | M3 | 1,800 | 19,290 | 17,490 | 1 500,00 | 0,00 | 26 235,00 | 26 235,00 | v místě rozpadlé kamenné zdi |
|  |  |  |  |  | 0,3*6=1,800 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2019 | OTSKP | 17481 | B | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněné lože propustku, ŠD nebo ŠP frakce 0-12, hutnění na min. 98% PS, nakupovaný materiál splňující požadavky TP dodavatele trub propustku | M3 | 6,302 | 6,302 | 0,000 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

13,7*2,3*0,2=6,302 [A]

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varian ta položk | Název položky | jednotka | Počet jednotek PDPS | Počet jednotek RDS | Počet jednotek RDS-PDPS | CENA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | méněpráce | vícepráce | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7B | 7C | 8 |  |  | 9 |
| 14 | 2019_OTSKP | 18090 |  | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH vyčištění, rozprostření humózní vrstvy tl.150mm, osetí travním semenem, humozni vrstva z mezideponie | M2 | 175,200 | 175,200 | 0,000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2*(46+100)=175,200 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2019_OTSKP | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dno stavební jámy | M2 | 38,910 | 38,910 | 0,000 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,4+13,7*2,3=38,910 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2019_OTSKP | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ svahování silničních svahů | M2 | 175,200 | 175,200 | 0,000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2019_OTSKP | 18481 |  | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 2x 0,2 m + 1x 0,15 m, výška min. 2 m, vč. odstranění a odvozu | M2 | 4,400 | 4,400 | 0,000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2*4*(2*0,2+0,15)=4,400 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Zemní práce 0,00 69 315,00 69 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Základy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2019 OTSKP | 272325 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 základ čelní zdi, C 30/37 XC4, XF3, XD2, vč. bednění a souvisejicích prací | M3 | 5,180 | 5,180 | 0,000 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,7*(2,5*2,0+1,5*1,6)=5,180 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2019_OTSKP | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B výztuž základu čelní zdi, odhad 180 kg/m3, vč. ochrany PKO | T | 0,932 | 0,812 | - 0,120 | 50 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 | - 6 000,00 |
| 5,18*0,18=0,932 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2019_OTSKP | 281451 |  | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU tlaková injektáž, dokonalé vyplnění zbylého prostoru mezi vrcholem stávající klenby a dříve provedeným výplňovým betonem, nejdříve po 14 denním smršťování obetonávky propustku | M3 | 7,350 | 7,350 | 0,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,7*10,5=7,350 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2019_OTSKP | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE geotextilie hmotnost min.350g/m2, separační vrstva na dno výkopu | M2 | 47,000 | 47,000 | 0,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

- 6 000,00

kubatura dle výkresu

RDS

0,00 - 6 000,00

18,0*2,5+1,0*2,0=47,000 [A]

Základy

3 Svislé konstrukce

| 22 | 2019_OTSKP | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvení říms do vývrtů na chemické kotvy, komplet vč. vývrtů, kotvy, vlepení | KG | 56,000 | 56,000 | 0,000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8*7=56,000 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2019_OTSKP | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37 XF4, XD3, vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spar a zámečnických výrobků, vč. úpravy horního povrchu striáží | M3 | 1,724 | 1,724 | 0,000 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,221*7,8=1,724 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2019_OTSKP | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 200kg/m3, vč.opatření PKO | T | 0,345 | 0,219 | - 0,126 | 60 000,00 | - 7 560,00 | 0,00 | - 7 560,00 | kubatura dle výkresu RDS |
| 1,724*0,2=0,345 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2019_OTSKP | 318114 |  | ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) palisádová stěna (betonové prefa kůly) navazující na čelní zeď, vč. osazení a obetonování, vč. lože z betonu (0,73 m3) | M3 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3*0,05=0,150 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2019_OTSKP | 327215 |  | PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA přezdění stávajících kamenných zdí na styku nových a starých konstrukcí, komplet vč. očištení, manipulace, dopravy, přezdění, vč. výplně spárování a souvisejicích prací, čerpáno se souhlasem TDS | M3 | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2*1,0*3,0*2,0=12,000 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2019_OTSKP | 32723 |  | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH dozdění šachty k nové troubě propustku, komplet vč. pořízení, dovozu, spárování a souvisejicích prací, čerpáno se souhlasem TDS | M3 | 0,263 | 0,263 | 0,000 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,45*0,45*1,3=0,263 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2019_OTSKP | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) dřík čelní zdi C30/37 XC4, XF4, XD3, vč. případného dozdění šachty v místě zaústění propustku, vč. bednění a souvisejicích prací | M3 | 9,603 | 9,603 | 0,000 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1,8*0,55+4,0*1,70+1,0*(1,05+0,5)+0,45*0,45*1,3=9,603 [A]

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varian ta položk | Název položky | jednotka | Počet jednotek PDPS | Počet jednotek RDS | Počet jednotek RDS-PDPS | CENA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | méněpráce | vícepráce | celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7B | 7C | 8 |  |  | 9 |  |
| 29 | 2019_OTSKP | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B výztuž dříku čelní zdi, odhad 180 kg/m3, vč. opatření PKO | T | 1,729 | 1,176 | - 0,553 | 60 000,00 | - 33 180,00 | 0,00 | - 33 180,00 | kubatura dle výkresu RDS |
| 9,603*0,18=1,729 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Svislé konstrukce - 40 740,00 0,00 - 40 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2019_OTSKP | 431324 |  | SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 obnova schodů za římsou, pouze v případě poškození stávajících schodů, XC4, XD3, XF3bude čerpáno se souhlasem TDS | M3 | 0,608 | 0,608 | 0,000 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5*1,5*0,18*0,45=0,608 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2019_OTSKP | 431365 |  | VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B výztuž schodů za římsou, pouze v případě poškození stávajících schodů, odhad 200 kg/m3, bude čerpáno se souhlasem TDS | T | 0,122 | 0,122 | 0,000 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,608*0,20=0,122 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2019_OTSKP | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton pod základem čelní zdi, pro zpevnění dna v mostním otvoru a před zaústěním do šachty, C 12/15 | M3 | 11,514 | 11,514 | 0,000 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8,4*0,15+2,4*(0,55*0,2+0,15*1,0)+2,3*14,0*0,15+0,3+4,5=11,514 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2019_OTSKP | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískové lože tl. min. 100mm, podklad pod dlažby z lomového kamene do betonu a pod palisády | M3 | 1,560 | 1,560 | 0,000 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13,0*1,2*0,1=1,560 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2019_OTSKP | 45831 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C 12/15 XC2, výplň prostoru mezi novým propustkem a původní klenbou do úrovně cca 0,5 m pod vrchol klenby, dokonalé provedení bez kaveren, vč. bednění | M3 | 30,140 | 30,140 | 0,000 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2,2*13,7=30,140 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2019_OTSKP | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lomový kámen tl.min.200mm do beton.lože tl.min.100mm, celk min.tl.300mm, odláždění na vtoku, komplet (vč. terénních úprav, požlábku atd.) | M3 | 4,680 | 4,680 | 0,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13,0*1,2*0,3=4,680 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2019_OTSKP | 46731 |  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU ukončovací práh na vtoku, beton prokládaný kamenem, komplet (vč. terénních úprav atd.) | M3 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,5*0,5*2,0*1,2=0,600 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2019_OTSKP | 56331 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM lože dlažeb fakce 4/8 v místě chodníku, štěrkodrť třídy A tl. 40mm | M2 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | 2019_OTSKP | 56332 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM podklad dlažebních kostek vozovky krajnic, frakce 4/8, štěrkodrť třídy A tl. 90mm | M2 | 39,250 | 39,250 | 0,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38,5+0,75=39,250 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019_OTSKP | 561462 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 300MM náhrada za nevhodné podloží zdi, velké balvany, stavební odpad atd., dno výkopu dle zaměření v tl. 0,3m | M2 | 0,000 | 16,20 | 16,200 | 510,00 | 0,00 | 8 262,00 | 8 262,00 | položka dle OTSKP, úprava podloží u čelní zdi položka dle OTSKP v místě bourání části klenby vrstva namísto PM |
| 39 | 2019 OTSKP | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM podklad dlažeb v místě chodníku, štěrkodrť třídy A tl. 150mm | M2 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2019_OTSKP | 56434 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM náhrada za nedostupný PM, tl. 110-150 mm, cca na 1/3 vozovky | M2 | 0,000 | 34,907 | 34,907 | 427,00 | 0,00 | 14 905,15 | 14 905,15 |  |
| 15,4*6,8/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2019_OTSKP | 58211 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA dláždění vozovky z dlažebních kostek pro případ nepoužitelnosti původních, komplet vč. dopravy, hutnění, uložení, čerpáno se souhlasem TDS | M2 | 5,775 | 5,775 | 0,000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,15*38,5=5,775 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2019_OTSKP | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dláždění dlažby z nových dlažebních kostek, komplet vč. dopravy, hutnění, uložení, stejný typ dlažby jako je na místě, čerpáno se souhlasem TDS | M2 | 3,750 | 3,750 | 0,000 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

0,15*25=3,750 [A]

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varian ta položk | Název položky | jednotka | Počet jednotek PDPS | Počet jednotek RDS | Počet jednotek RDS-PDPS | CENA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | méněpráce | vícepráce | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7B | 7C | 8 |  |  | 9 |
| 42 | 2019_OTSKP | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dláždění dlažby z nových dlažebních kostek, varovný pás u MK, barevné a povrchové odlišení, komplet vč. dopravy, hutnění, uložení | M2 | 0,680 | 0,680 | 0,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1,7*0,4=0,680 [A]

| 43 | 2019_OTSKP | 587202 | A | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK předláždění stávajících kamenných kostek ve vozovce, vyjmutí stávajících kostek, očištění, komplet vč. dopravy | M2 | 38,500 | 78,545 | 40,045 | 1 000,00 | 0,00 | 40 045,00 | 40 045,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,4*(2,0+0,5)=38,500 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2019_OTSKP | 587202 | B | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK předláždění stávajících kamenných kostek v šachtě, vyjmutí stávajících kostek, očištění, komplet vč. dopravy | M2 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,5*0,5=0,750 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2019_OTSKP | 587206 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předláždění stávající zámkové dlažby (vybourání stávající dlažby, očištění dlaždic, komplet vč. očištění, dopravy, znovupoložení a všech souvisejících prací | M2 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Komunikace 0,00 63 212,15 63 212,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v místě bourání části klenby celá šířka vozovky

7 Přidružená stavební výroba

| 46 | 2019_OTSKP | 711111 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY obsypané povrchy základů a dříků zdí, (1xAlp+2xAln) | M2 | 43,450 | 43,450 | 0,000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1,25+2,20)*3,6+2*1,7+17,35+4,60+2*1,7+0,6*(1,8+2,0)=43,450 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2019_OTSKP | 711112 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY izolace temene čelní zdi pod římsou vč. přesahu na rub zdi, vč. penetrace | M2 | 3,900 | 3,900 | 0,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,5*7,8=3,900 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2019_OTSKP | 711116 |  | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC izolace šachty nopovou fólií, uvažovaný obvod 3,2m na výšku 2,0m, komplet vč. zakončení ukončovací lištou na horní straně | M2 | 6,400 | 6,400 | 0,000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2*3,2=6,400 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2019_OTSKP | 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami, celoplošně natavené asfaltové pásy s hliníkovou vložkou | M2 | 3,900 | 3,900 | 0,000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 2019_OTSKP | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ vrstva geotextilie jako ochrana proti poškození izolace, hmotnost min. 600g/m2, tl. min. 6mm, tažnost min. 70% | M2 | 56,250 | 56,250 | 0,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43,45+6,4*2=56,250 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2019_OTSKP | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) sekundární ochrana proti CH.R.P. | M2 | 12,922 | 12,922 | 0,000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7,8*1,6+0,221*2=12,922 [A]

7 Přidružená stavební výroba

0,00 0,00 0,00

8 Potrubí

| 52 | 2019_OTSKP | 86644 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM chránička neznámého vedení v mostním otvoru, bude provedena jako dělená kolem stávajícího potrubí s těsným spojením (nabodovat) a následně bude obetonována, komplet dodávka a provedení | M | 2,400 | 2,400 | 0,000 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 2019_OTSKP | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM odtok z nové uliční vpusti, DN200 plast, komplet, vč. tesnění spar a spojů, vč. Vyústění s přesahem líce čelní zdi, vč. seříznutí, kruhová tuhost SN10 | M | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 2019_OTSKP | 87627 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chráničky 110/94mm, v levém chodníku (3x rezervní z toho jedna zatažena dolů), v zatravněném prostoru vpravo (3x rezervní), v mostním otvoru příčně (2x rezervní z toho jedna propojena s chráničkou v levém chodníku) vč. oboustranného zaslepení proti znečištění | M | 95,600 | 95,600 | 0,000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2*12,0+3*8,0+17,5+30,1=95,600 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2019_OTSKP | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ nová uliční vpusť, komplet, podklad pro uložení, dodávka a uložení předepsaných dílů včetně mříže (D400), výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, izolace nátěry | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varian ta položk | Název položky | jednotka | Počet jednotek PDPS | Počet jednotek RDS | Počet jednotek RDS-PDPS | CENA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | méněpráce | vícepráce | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7B | 7C | 8 |  |  | 9 |
| 56 | 2019_OTSKP | 899121 |  | MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ nová mříž (D400) na stávající uliční vpusť, komplet vč. rámu, vč, osazení do úrovně vozovky, dodávka a uložení předepsaných dílů, výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, izolace nátěry | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 2019_OTSKP | 899574 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE obetonování spojů trub DN600 s vyztužením sítěmi KARI, pokud bude vyžadováno dle TP dodavatel trub, čerpános se souhlasem TDS | M3 | 0,620 | 0,620 | 0,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2*0,31*1,0=0,620 [A]

8	Potrubí	0,00	0,00	0,00

9	Ostatní konstrukce a práce

| 58 | 2019_OTSKP | 9112A1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova stávajícího trojmadlového zábradlí na vtoku i výtoku, vč. plynulého napojení na nové a případné úpravy navazujících polí stávajícího zábradlí, komplet vč. napojení na stávající stav, vč. osazení do terénu zabetonováním sloupků, vč. PKO (nátěrový systém) a kotvení, RAL 7042 - Dopravní šedá A | M | 17,400 | 17,400 | 0,000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7,4+10,0=17,400 [A]

| 59 | 2019_OTSKP | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní na římse, vč. PKO (nátěrový systém) a kotvení, nové mostní trubkové zábradlí normové výšky se svislou výplní RAL 7042 - Dopravní šedá A | M | 7,800 | 7,800 | 0,000 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | objednatel nepožaduje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 2019_OTSKP | 91345 |  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ pro měření sedání čelní zdi | KUS | 2,000 | 0,000 | - 2,000 | 1 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | - 2 000,00 |  |
| 61 | 2019_OTSKP | 914113 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demontáž před mostem z obou stran, snížená zatížitelnost s dodatkovou tabulkou, včetně odvozu do depozitu investora do 5 km | KUS | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | 2019_OTSKP | 914313 |  | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ demontáž značek s ev.číslem mostu, včetně odvozu do depozitu investora do 5 km | KUS | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | 2019_OTSKP | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstranění stávajících sloupků DZ, odstranění komplet sloupku vč. patky, sloupky předat správci na KSÚSV do 5 km, patka odvoz a uložení na skládku vč. poplatku | KUS | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | 2019_OTSKP | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM chodníkové obrubníky a kolem odláždění, včetně lože z betonu | M | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

0,5+1,6+1,9=4,000 [A]

| 65 | 2019_OTSKP | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubníky za římsou, včetně lože z betonu | M | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 2019_OTSKP | 91782 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH obnova kamenných obrubníků podél vozovky, budou použity stávající kamenné obrubníky, včetně lože z betonu, vč. úpravy výšky, čerpáno dle skutečnosti | M | 30,800 | 30,800 | 0,000 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2*15,4=30,800 [A]

| 67 | 2019_OTSKP | 918358 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM propustek DN600, trouby PP, komplet provedneí v celé délce od čelní zdi až po zaústění v šachtě, vč. uložení, vč. seříznutí šikmých čel a spojkování, vč. všech souvisejících prací | M | 16,300 | 16,300 | 0,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5,0+1,0+6,3+4,0=16,300 [A]

| 68 | 2019 | OTSKP | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezy vozovkou v místě napojení zámkové dlažby u vedlejší MK, předpokládaná hl. řezu 2x50 mm | M | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 2019 | OTSKP | 931182 |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM rub čelní zdi, odolný proti vlhkosti a hnilobě, tl. 20 mm | M2 | 17,400 | 17,400 | 0,000 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | 2019 | OTSKP | 931314 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 pod obrubníkem v místě napojení zámkové dlažby u vedlejší MK | M | 1,500 | 0,000 | - 1,500 | 110,00 | - 165,00 | 0,00 | - 165,00 | dlažba nenavazuje na MK |
| 71 | 2019 | OTSKP | 931334 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 těsnění spar říms, vč. předtěsnění | M | 9,410 | 9,410 | 0,000 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 1,61+7,8=9,410 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 2019 | OTSKP | 93136 |  | PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU utěsnění pracovní spáry čelní zdi základ - dřík, šířka pásu 500 mm, obsypané pracovní spáry | M2 | 4,300 | 4,300 | 0,000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

2*(3,6+0,7)*0,5=4,300 [A]

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varian ta položk | Název položky | jednotka | Počet jednotek PDPS | Počet jednotek RDS | Počet jednotek RDS-PDPS | CENA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednotková | méněpráce | vícepráce | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7B | 7C | 8 |  |  | 9 |
| 73 | 2019_OTSKP | 93631 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT letopočet výstavby (vlisem do betonu) na viditelné ploše čelní zdi | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 2019_OTSKP | 936313 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C16/20 dobetonávky kaveren, čerpáno se souhlasem TDS | M3 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 2019_OTSKP | 94818 |  | DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN dočasná výdřeva, pro zajištění klenby v průběhu prací před provedením propustku a vyplněním prostoru mezi novými a původními konstrukcemi betonem, vč. posouzení statika, vč. případného zajištění navazujících zdí | M3 | 50,700 | 50,700 | 0,000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3,9*13,0=50,700 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce - 2 165,00 0,00 - 2 165,00

C e l k e m - 48 905,00 132 619,15 83 714,15