RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno:	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:					Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající:				MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

Kontaktní osoba:

IČ:					00346292

DIČ:					CZ00346292

Zápis v OR:				Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen ,,kupující“)

a

Jméno:					KARDIO VS s.r.o.

Sídlo:					Jinačovice 206, 664 34 Jinačovice

Jednající:				Ing. Karel Krch, jednatel

Kontaktní osoba:

IČ:					49453165

DIČ:					CZ494531650

Zápis v OR:				Krajský soud v Brně C 12930

Bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen ,,prodávající“)

- Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat se zbožím ve formě ve formě zdravotnického materiálu, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Příslušenstvím zboží podle čl. 1 této smlouvy jsou doklady, které se vztahují k dodávanému zboží a jsou potřebné k jeho použití, a návody k použití tohoto zboží v českém jazyce.

- Prodávající se zavazuje dodávat zboží podle čl. 1 této smlouvy s příslušenstvím podle čl. 2 této smlouvy kupujícímu a převádět na Jihomoravský kraj, jako jeho zřizovatele, vlastnické právo k tomuto zboží, a to ve specifikaci a rozsahu dle jednotlivých dílčích kupních smluv. Jednotlivá dílčí kupní smlouva se přitom považuje za uzavřenou doručením jednotlivé písemné výzvy (objednávky), a to ve znění, daném touto výzvou (objednávkou) a touto rámcovou kupní smlouvou. Výzva (objednávka) kupujícího musí obsahovat vždy údaj o specifikaci a množství objednaného zboží, datum a jméno kupujícího. Výzvu (objednávku) kupujícího lze učinit i elektronickou formou (e-mailem). Prodávající je povinen tuto objednávku potvrdit.

- Prodávající se zavazuje plnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy vždy nejpozději do 5 pracovních dní ode dne účinnosti příslušné dílčí kupní smlouvy. Tento závazek se bude považovat za splněný po předání a převzetí příslušného zboží. Místem dodání je centrální sklad v sídle zadavatele.

- Kupující se zavazuje převzít objednané zboží podle čl. 1 této smlouvy, prosté všech zjevných vad, ve lhůtě a místě podle této smlouvy. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, bude-li se na něm vyskytovat jakákoliv vada.

- Nebezpečí škody na převáděném zboží podle čl. 1 této smlouvy a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem faktického převzetí tohoto zboží.

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu dle ceníku uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Součástí těchto cen jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy. Výše uvedené ceny se prodávající zavazuje garantovat po dobu podle čl. 20 této smlouvy.

- Kupní cena podle čl. 7 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (faktury/daňového dokladu). Faktura/daňový doklad bude doručena elektronicky na email: podatelna@zzsjmk.cz. Na faktuře/daňovém dokladu musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P20V00001804.

- S převodem zboží je podle čl. 1 této smlouvy spojena záruka za jeho jakost v trvání doby použitelnosti vyznačené na zboží, nejméně však v trvání minimálně 24 měsíců ode dne dodání příslušného zboží. V rámci záruky se prodávající zavazuje, že zboží podle čl. 1 této smlouvy bude nové a originální, že bude mít po dobu uvedené záruční lhůty vlastnosti, které jsou stanoveny právními předpisy nebo technickými normami nebo jsou u zboží tohoto druhu obvyklé, a že bude po dobu záruční lhůty bezplatně odstraňovat vady, které se na zboží podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou. Vzhledem k povaze příslušného zboží lze provést odstranění reklamované vady jen výměnou vadného zboží za nové bezvadné, a to nejpozději do 48 hodin od doručení příslušné reklamace kupujícího.

- Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se prodávajícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

- Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě podle čl. 9 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

- Pro případ prodlení se splněním závazku prodávajícího k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH nedodané části zboží podle čl. 7 této smlouvy. Pro případ prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 9 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny zboží za každý den prodlení s odstraněním vady. Obě strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není nijak dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plné výši. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikace § 2050 na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy.

- Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy o více, než 1 týden nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu 3 a více vad na jednom kusu zboží, a to i postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.

- Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.

- Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy § 2079 až 2131 násl. občanského zákoníku, přičemž tato právní úprava má přednost před nepsanými obchodními zvyklostmi. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikaci § 558 občanského zákoníku na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy.

- Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu jak je obsažen v jejích článcích 1 až 21. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy zajistí kupující.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran. Dále jsou smluvní strany oprávněny vypovědět smluvní vztah s 3-měsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Tato smlouva nabývá účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, nejdříve však 1. 1. 2021.

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2022.

- Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

| V Brně dne 16. 11. 2020 |  | V Jinačovicích dne |
| --- | --- | --- |
| MUDr. Hana Albrechtová |  | Ing. Karel Krch |
| ředitelka |  | jednatel |
| Kupující |  | Prodávající |

Příloha č. 1	Specifikace

Příloha č. 2	Seznam zboží, ceník

| Příloha č. 1 Specifikace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Interní číslo | Název zboží | Specifikace |
| 1 | 24239 | Absorpční podložka | Absorpční podložka pod pacienta s rizikem inkontinence, vysoká savost, alespoň 700 ml, barva jakákoliv. Vrchní absorpční část z celulózy. Vysoká savost, alespoň 700 ml. Spodní část podložky - neprodyšná a neklouzavá folie, povrch netkaná textilie. Velikost 60 cm x 60 cm (pouze uvedený rozměr). Více ks v balení. |
| 2 | 68001 | Ambumaska obličejová 0A | Transparentní obličejová maska s nafukovací manžetou, kompatibilní s ručním dýchacím přístrojem Ambu Mark IV pro děti a novorozence, velikosti 0A. Materiál silikon, bez příměsi latexu. Materiál omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.Certifikace dle směrnice 93/42/EHS. EN 1041+A1. Zadavatel požaduje návod v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce, záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců. |
| 3 | 68002 | Ambumaska obličejová č. 2 | Transparentní obličejová maska s nafukovací manžetou, kompatibilní s ručním dýchacím přístrojem Ambu Mark IV pro dospělé a větší děti, velikosti 2. Materiál silikon, bez příměsi latexu. Materiál omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. Certifikace dle směrnice 93/42/EHS. EN 1041+A1 . Zadavatel požaduje návod v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce, záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců. |
| 4 | 68003 | Ambumaska obličejová č. 3/4 | Transparentní obličejová maska s nafukovací manžetou, kompatibilní s ručním dýchacím přístrojem Ambu Mark IV pro dospělé a větší děti, velikosti 3/4. Materiál silikon, bez příměsi latexu. Materiál omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. Certifikace dle směrnice 93/42/EHS. EN 1041+A1 . Zadavatel požaduje návod v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce, záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců. |
| 5 | 68004 | Ambumaska obličejová č.5 | Transparentní obličejová maska s nafukovací manžetou, kompatibilní s ručním dýchacím přístrojem Ambu Mark IV pro dospělé a větší děti, velikosti 5. Materiál silikon, bez příměsi latexu. Materiál omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. Certifikace dle směrnice 93/42/EHS. EN 1041+A1 . Zadavatel požaduje návod v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce, záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců. |
| 6 | 68005 | Ambuvak dospělý jednorázový | Jednorázový dýchací přístroj / vak pro větší děti a dospělé (nad 30kg thm), objem cca 2000 ml, PVC maska vel. 5, nedělitelný rezervoár, včetně kyslíkové hadičky. Materiál: silikon bez příměsi latexu. Uložené v ochranném obalu. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.Certifikace dle směrnice 93/42/EHS. Zdravotnická pomůcka musí splňovat dobu exspirace minimálně 24 měsíců od doby dodání. Baleno po jednom kuse. |
| 7 | 68006 | Ambuvak pro děti jednorázový | Jednorázový dýchací přístroj / vak pro malé děti (10- 30kg thm), objem cca 600 - 800 ml, pojistný pacientský ventil 40 cm H2O, PVC maska vel. 0, nedělitelný rezervoár, včetně kyslíkové hadičky. Uložené v ochranném obalu. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.Certifikace dle směrnice 93/42/EHS. Zdravotnická pomůcka musí splňovat dobu exspirace minimálně 24 měsíců od doby dodání. Baleno po jednom kuse. |
| 8 | 94785 | Porodnický balíček (ZUM) | Obsah balíčku minimálně: 1x sterilní chirurgické nůžky délky od 13 do 17 cm, 2x plastová zavírací svorka na pupečník, 2x tkaloun na pupečník délky min. 20 cm, 1x sterilní rukavice vel. L - (pár), 3x sterilní čtverec 100% bavlna, hydrofilní gáza velikosti, 10x10cm. Polyethylenový obal, materiál a pomůcky sterilní. Rozměr: dle výrobce, maximálně však 30 cm x 40 cm s ohledem na velikost úložného prostoru ve vozidlech ZZS. Vše baleno v jednom obalu, sterilní. |
| 9 | 21001 | Buničitá vata nářezy 500g | Přířezy buničité vaty, měkká, jemná, vysoce savá, stejnoměrná struktura. á 500 g v balení po uvedeném rozměru 20 x 30 cm. Pouze bělená, nikoliv šedá. |
| 10 | 24129 | Bužie 15Ch, 65cm | Intubační katetr 15 ch, délka 65 cm na jednom konci s konektorem pro připojení O2, (15 mm, Luer Lock), tvarovatelný od špičky až do 42 cm délky. Druhý konec atraumatická, vytvarovaná, měkká distální špička s insuflačním otvorem pro aplikaci kyslíku do DC. Výrobek sterilní, jednorázově balený. Materiál: PVC – pro zdrav. účely, certifikovaný, CE, zdravotně nezávadný. Baleno sterilně jednorázově, vyznačena exspirace. |
| 11 | 24141 | Bužie skládací | Intubační bužie 15 ch, délka 65 cm, skládací ze 4 dílů. Konec lehce zaoblená, atraumatická . Výrobek sterilní, jednorázově balený v plastovém pouzdru. Materiál: PVC – pro zdrav. účely, certifikovaný, CE, zdravotně nezávadný. Baleno sterilně jednorázově, vyznačena exspirace. |
| 12 | 62570 | Diagnostická svítilna | Diagnostická svítilna - vyšetřovací lampa ve tvaru tužky, pera. S bočním kovovým vypínačem, který je zároveň úchytem za kapsu oděvu. Certifikace CE. Možnost desinfekce standardními prostředky používanými ve zdravotnictví. Materiál: Obal PVC + spona na upevnění ze slitiny kovu. Dodání vč. baterií 2 x AAA. |
| 13 | 24081 | EKG gel 250 ml | Defibrilační EKG gel v tubě, obsah max. 250 ml. Opakované použití, snadná manipulace s uzávěrem. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodu specifických požadavků na uložení výrobku. Baleno v tubě, jednotlivě. |
| 14 | 24069 | ETK č. 2 bez manžety | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 2,0 mm. |
| 15 | 24008 | ETK č. 2,5 bez manžety | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 2,5 mm. |
| 16 | 24009 | ETK č. 3 bez manžety | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 3,0 mm. |
| 17 | 24010 | ETK č. 3,5 bez manžety | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 3,5 mm. |
| 18 | 24010 | ETK č. 4 bez manžety | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 4 mm. |
| 19 | 240140 | ETK č. 4 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, s obturační manžetou a externí přifukovací hadičkou s balónkem a s jednosměrným luer ventilem. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 4 mm. |
| 20 | 24012 | ETK č. 4,5 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 4,5 mm. |
| 21 | 24013 | ETK č. 5 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 5,0 mm. |
| 22 | 24014 | ETK č. 5,5 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 5,5 mm. |
| 23 | 24015 | ETK č. 6 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 6,0 mm. |
| 24 | 24016 | ETK č. 6,5 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 6,5 mm. |
| 25 | 24017 | ETK č. 7 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 7,0 mm. |
| 26 | 24018 | ETK č. 7,5 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 7,5 mm. |
| 27 | 24019 | ETK č. 8 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 8,0 mm. |
| 28 | 24020 | ETK č. 8,5 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 8,5 mm. |
| 29 | 24021 | ETK č. 9 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 9,0 mm. |
| 30 | 24001 | Filtr antibakt dospělý | Antivirový, antibakteriální filtr, konektory 22F/15M - 22M/15F Účinnost filtrace: 99.99%, návrat vlhkosti: 32 mg H2O/L, odpor při 30L/min - 0,9 H2O/min, 60L/min- 2.2cm H2O/min, mrtvý objem 50-60ml, váha max. 35 g, sterilní, jednotlivě balený. Materiál: PVC, certifikace CE. Baleno jednotlivě, více kusů v krabici. |
| 31 | 57158 | Filtr k teploměru | Náhradní kryt/ jednorázový klobouček k teploměrům Thermoscan pro měření tělesné teploty. Kompatibilní s přístroji ThermoScan IRT 4020 a ThermoScan 7 firmy Braun. Materiál: Průhledný plast. Náhradní filtr, certifikace CE. Balení po více kusech v balení. |
| 32 | 24134 | Fixátor endotr.kanyly pro dospělé | Fixátor ETK pro dospělé v PNP. Umožňuje bezpečnou fixaci endotracheální kanyly proti vysunutí, či pohybu při transportu a manipulaci s pacientem při zajištěných DC. Snadná a bezpečná manipulace, bez nutnosti lepení, či další fixace. Materiál: PVC, PE pro zdrav. účely, certifikace CE. Baleno jednotlivě. |
| 33 | 23003 | Holící strojek jednorázový | 1 břit krytý teflonem. Úzká holící hlavice. Rukojeť z PVC, standardní velikost. Nesterilní. Více ks v balení. |
| 34 | 21144 | Izolační vak na novorozence - Blizzard Baby Wrap | Vysoce účinný izolační vak, tepelné vlastnosti – Tog 8, 100% nepromokavost a větru vzdorné, lehké a kompaktní balení. Samolepící uzávěr umožňující snadný přístup k dítěti. Barva stříbrná. Reflexcell. Rozměr (vakuové balení) 10x7x1cm. Rozměr (rozbalený) 65x24cm. Hmotnost 55g. Baleno po jednom, více kusů v kartonu. |
| 35 | 24232 | Jícnová sonda Sengstakenova | Trojcestná jícnová balónková sonda pro stavění krvácení z GIT. POZOR, NEJEDNÁ SE O NASOGASTRICKOU SONDU! PVC pro zdravotnické účely – sterilní. Certifikace CE. Sonda cca 100 cm délka, průměr 4-6 mm. Baleno sterilně po jednom kusu. |
| 36 | 24300 | Kontejner na ostré předměty malý | Zaoblená mírně kónická plastová nádoba na ostrý zdravotnický odpad objemu 300 - 500 ml, s uzavíratelným bezpečnostním víčkem, umožňující SNADNÉ opakované a bezpečné otevření a uzavření nádoby během služby a následně definitivní bezpečné uzavření před likvidací. Umístění ve zdravotnickém batohu. Žlutá barva, dodání včetně bezpečnostní nálepky pro označení odpadu dle legislativy. Nádoba musí být spalitelná včetně obsahu ve specializovaných spalovnách. PVC , včetně víčka, certifikace CE. Baleno po více kusech v krabici. |
| 37 | 24032 | Kontejner na ostré předměty velký | Zaoblená mírně kónická plastová nádoba na ostrý zdravotnický odpad objemu 1500 ml, s uzavíratelným bezpečnostním víčkem, umožňující SNADNÉ opakované a bezpečné otevření a uzavření nádoby během služby a následně definitivní bezpečné uzavření před likvidací. Umístění ve zdravotnickém batohu. Žlutá barva, dodání včetně bezpečnostní nálepky pro označení odpadu dle legislativy. Nádoba musí být spalitelná včetně obsahu ve specializovaných spalovnách. PVC , včetně víčka, certifikace CE. baleno po více kusech v krabici. |
| 38 | 21000 | Leukoplast na ETK | Klasická fixační náplast na papírové cívce z umělého hedvábí. Náplast musí být možnost podélně i napříč snadné roztrhnout i při manipulaci v rukavicích. Rozměr cca 1 - 1,25 cm šířky x minimálně 5 m délky (max. 10 m délky). Jednotlivé kusy na cívce, možnost více kusů v krabici. |
| 39 | 24236 | Lopatky lékařské dřevěné | Ústní lopatka, dřevěná, jednorázová, balená jednotlivě v neprodyšném obalu, sterilní. Opracované březové dřevo, sterilní provedení. Délka 150 mm. Baleno samostatně, sterilní, více kusů v krabici. |
| 40 | 68010 | Magillovy kleště | Intubační kleště dle Magilla, velikosti pro dopělé. Materiál nerez chirurgická ocel. Materiál sterilizovatelný, omyvatelný, dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. a certifikace dle směrnice 93/42/EHS, EN 1041. Zadavatel požaduje záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců, případně více. Baleno po jednom kuse. |
| 41 | 24400 | Mísa podložní jednorázová | Jednorázová nádoba na vyprázdnění stolice, Nepropustnost min 4 hodiny, objem cca 1800-2000ml. Celulóza nebo recyklovaný papír. Rozměr cca 50 x 50 x 40 cm. Splňuje CEE 93/42. |
| 42 | 24401 | Močová lahev jednorázová | Jednorázová nádoba na moč pro muže, nepropustnost vody nejméně 4 hodiny, objem nejméně 800 ml. Celulóza nebo recyklovaný papír. Rozměr cca 280 x 140 mm, otvor 60 mm. Splňuje CEE 93/42. |
| 43 | 24283 | Náplast hypoalergenní polštářková | Náplast hypoalergenní polštářková s absorpční antiseptickou částí pro ošetření minimálních poranění. V návinu na odstřižení potřebné délky. Netkaný textil, textilní náplast. Rozměr cca 6-8 cm šířky x 1 m délky. |
| 44 | 24101 | Náplast z um. hedvábí | Pevná fixační náplast z umělého hedvábí s kaučukovým lepidlem v bílé barvě, se silnou přilnavostí k pokožce. Po odstranění nesmí zanechávat zbytky adheziva. Náplast musí být možnost podélně i napříč snadné roztrhnout, snadná manipulace i při práci v rukavicích. Náplast musí být navinuta na papírovém kotouči, nikoliv na přesahující PVC špulce. Šířka cca 2-3 cm, délky 5 -10 m, typ SILKPORE. Balení: jednotlivé kusy, více kusů v krabici. |
| 45 | 23109 | Nůžky chirurgické | Chirurgické nůžky, rovné, hrotnatotupé. Jedna špička ostrá, druhá tupá. Celokovové, dezinfikovatelné, resterilizovatelné. Chirurgická ocel, bez plastů! Velikost 140 - 160 mm. |
| 46 | 23108 | Nůžky převazové | Převazové nůžky, zvané Lister. Zahnuté. Jedna špička ostrá, druhá tupá. Celokovové, bez plastů, dezinfikovatelné, resterilizovatelné. Chirurgická ocel, bez plastů! Velikost 150 - 180 mm. |
| 47 | 24271 | Obinadlo elastické | Přírodní bavlna. Velikost šíře cca 10 cm x 5 – 7 m délky. Elastické obinadlo, středně tažné, včetně sponek, nesterilní, bez barevných proužků. Více ks v krabici. |
| 48 | 21004 | Obinadlo hydrofilní | Hydrofilní pletené obinadlo, netřepící se okraj, nesterilní. Viskóza. Velikost cca 10-12 cm x 5-7 m délky. Balení po více ks. |
| 49 | 24297 | Obinadlo hydrofilní (ETK) | Hydrofilní pletené obinadlo, netřepící se okraj, nesterilní. Viskóza. Velikost cca 5-6 cm x 5 – 7 m délky. Balení po více ks. |
| 50 | 21013 | Obvaz hotový č. 2 | Sterilní obvaz – hotový obvaz, ČÍSLO 2, složený z obinadla délky 5-10 m a 1 ks kvalitního polštářku (kompresu) s vysokou savostí, sterilně baleno po 1 kusu obvazu. Materiál 2/3 bavlna a 1/3 viskózová střiže, příp. elastický materiál. Balíček s obinadlem šíře 6-8 cm x 5-10 m délky + 1 ks polštářku. Nepřijatelná ekonomická varianta do laických autolékárniček! |
| 51 | 21014 | Obvaz hotový č. 3 | Sterilní obvaz – hotový obvaz, ČÍSLO 3, složený z obinadla délky 5-10 m a 1 ks kvalitního polštářku (kompresu) s vysokou savostí, sterilně baleno po 1 kusu obvazu. Materiál 2/3 bavlna a 1/3 viskózová střiže, příp. elastický materiál. Balíček s obinadlem šíře 6-8 cm x 5-10 m délky + 1 ks polštářku. Nepřijatelná ekonomická varianta do laických autolékárniček! |
| 52 | 24059 | Odsávací cévka Ch06/2 sv.zelená | Jednorázová sterilní odsávací cévka s centrálním otvorem, jeden konec cévky zaoblen, druhý s barevnou koncovkou světle zelené barvy, bez přerušovače sání, s postranními otvory. PVC. Ch 06, délka cca 50 cm. Baleno jednotlivě, sterilní. |
| 53 | 24070 | Odsávací cévka Ch10/3 černá | Jednorázová sterilní odsávací cévka s centrálním otvorem, jeden konec cévky zaoblen, druhý s barevnou koncovkou světle zelené barvy, bez přerušovače sání, s postranními otvory. PVC. Ch 10, délka cca 50 cm. Baleno jednotlivě, sterilní. |
| 54 | 24067 | Odsávací cévka Ch14/4,7 tm.zel. | Jednorázová sterilní odsávací cévka s centrálním otvorem, jeden konec cévky zaoblen, druhý s barevnou koncovkou světle zelené barvy, bez přerušovače sání, s postranními otvory. PVC. Ch 14, délka cca 50 cm. Baleno jednotlivě, sterilní. |
| 55 | 24068 | Odsávací cévka Ch18/6 červená | Jednorázová sterilní odsávací cévka s centrálním otvorem, jeden konec cévky zaoblen, druhý s barevnou koncovkou světle zelené barvy, bez přerušovače sání, s postranními otvory. PVC. Ch 18, délka cca 50 cm. Baleno jednotlivě, sterilní. |
| 56 | 24037 | Odsávačka novorozenecká | Transparentní kulatá konická nádobka o objemu 20 ml s nasazovacím víčkem. Se dvěma hadičkami, jedna se zaobleným koncem pro odsávání sekretu a druhá s náustkem. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodu specifických požadavků na uložení výrobku. PVC zdrav použití certifikace CE. Nesterilní baleno v krabičce á 1 ks. |
| 57 | 24062.1 | Ochranný potah s gumičkou (modrý) | Igelitový ochranný potah na matrace, s gumičkou pro snadné upevnění, uvedené velikosti, sloužící k ochraně transportních prostředků. Modrá barva. Rozměr Cca 90 cm x 210 cm x 2 mm. |
| 58 | 24062.2 | Ochranný potah s gumičkou (černý) | Igelitový ochranný potah na matrace, s gumičkou pro snadné upevnění, uvedené velikosti, sloužící k ochraně transportních prostředků. Síla folie alespoň 30 mikronů. Materiál PE. Rozměr 90 - 100 cm x 200 - 220 cm. |
| 59 | 24244 | Peán | Lékařský peán rovný, jednotlivě balený. Nerezová ocel, ne plastový! Velikost 12 - 14 cm. Nesterilní, balený po jednom kuse. |
| 60 | 24114 | PEEP ventil s přísl. jednorázový | PEEP ventil jednorázový, s dvěma výměnnými nástavci pro připojení na výdechový ventil. Pediatric - adult Výměna nástavce přes šroubení, anebo nacvaknutím. PEEP ventil musí být kompatibilní s dýchacími okruhy ZZS JMK. Manuálně nastavitelný od 5 do 20 cm H2O. PVC pro zdrav. účely, certifikace CE. Baleno jednotlivě. |
| 61 | 24135 | Perlan | Přířezy netkané textilie Pervin/Perlan, 100% viskóza gramáž 45g/m2. Vysoká savost, pevnost, hygienická nezávadnost, odolnost proti oděru. á 200ks v balení v uvedeném rozměru 32 x 32 cm. Výrobek certifikován CE. |
| 62 | 21018 | Popáleninová rouška sterilní 100x200cm | Rouška na ošetření celotělového popálení, Minimálně 4 vrstvá, prošívaná. Jednorázová, sterilní. Balena po 1 ks. 100% bavlna, bělená sterilní hydrofilní gáza. Velikost cca 100 cm x 200 cm. |
| 63 | 21017 | Popáleninová rouška sterilní 40x60cm | Rouška na ošetření popáleniny, či velké traumatické rány, 5 vrstvá prošívaná.Jednorázová, sterilní. Balena po 1 ks. 100% bavlna, bělená sterilní hydrofilní gáza. Velikost cca 40 cm x 60 cm. |
| 64 | 68013 | Přetlaková manžeta na infúze | Přetlaková manžeta pro umožnění podávání infuzních roztoků přetlakem, do manžety se musí vejít všechny druhy běžně používaných plastových infúzních lahví nebo sáčků o objemu alespoň 500ml. Manžeta snadno udržovatelná a omyvatelná, desinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Podmínka bezlatexové provedení, manometr není nutný, možnost zajištění manžety v nafouklém stavu. Barva není specifikována. Certifikace jako zdravotnická pomůcka dle směrnice 93/42/EHS, EN 1041. Zadavatel požaduje záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců, případně více. Materiál PVC. Baleno po jednom kuse. |
| 65 | 68014 | Rezervoár k ambuvaku dospělý | Pytlový kyslíkový rezervoár pro zvýšení FiO2 k připojení k ručnímu dýchacímu přístroji pro dospělé kompatibilní s AMBU MARK IV, dezinfikovatelný běžnými biocidními prostředky v souladu s legislativou. Certifikace jako zdravotnická pomůcka dle směrnice 93/42/EHS, EN 1041. Zadavatel požaduje záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců, případně více. Baleno po jednom kuse. |
| 66 | 68015 | Rezervoár k ambuvaku novorozenecký | Hadicový kyslíkový rezervoár k připojení k ručnímu dýchacímu přístroji pro děti kompatibilní s AMBU MARK IV, dezinfikovatelný běžnými biocidními prostředky v souladu s legislativou. Certifikace jako zdravotnická pomůcka dle směrnice 93/42/EHS, EN 1041. Zadavatel požaduje záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců, případně více. Baleno po jednom kuse. |
| 67 | 24329 | Rourka rectální sterilní 8 mm (odsávání) | Rektální rourka s hladkým povrchem, jeden konec opatřen centrálním otvorem atraumaticky zaobleným, druhý konec barevnou koncovkou. Materiál PVC, délka 370 mm, velikost CH 25. Baleno po jednom kuse. |
| 68 | 24269 | Rouška sterilní 10cmx10cm | Kompres z netkané textilie, směs 70 % viskózy a 30% polyesteru, 30g/m2, skládaná ze 4 vrstev. Sterilní. Jednorázově balený. Rozměr 10 x 10 cm/2ks. |
| 69 | 21023 | Rouška sterilní 10cmx20cm | Kompres z netkané textilie, směs 70 % viskózy a 30% polyesteru, 30g/m2, skládaná ze 4 vrstev. Sterilní. Jednorázově balený. Rozměr 10 x 20 cm/2ks. |
| 70 | 24276 | Sáček na zvratky | Sáček na zvratky, SIC SAC sáček, z polyetylénové fólie, kruhové ústí z tvrdého plastu, bez absorpční vložky. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodu specifických požadavků na uložení výrobku. Baleno po více kusech, nesterilní. |
| 71 | 24246 | Skalpel jednorázový | Jednorázový skalpel s rovnou čepelí. Materiál PVC a nerezová ocel. Sterilní, baleno jednotlivě. |
| 72 | 21019 | Tampony nesterilní | Nesterilní tampon z hydrofilní gázy, smotaný, hotový, bez přídatných materiálů. Tampon, hustota minimálně 17 - 20 vláken. Celkový rozměr minimálně 20 x 19 mm (maximální rozměr 25 x25 mm). Baleno po 100 ks v sáčku. |
| 73 | 24055 | Termoizolační folie | Termoizolační fólie z jedné strany barva stříbrná, z druhé strany barva zlatá. Rozměry nejméně 200 cm x 150 cm. Nejvíce 220 x 170 cm. Baleno jednotlivě. |
| 74 | 21020 | Trojcípý šátek nesterilní | Trojcípý šátek nesterilní, jednotlivě balený, 100% netkaný textil, úplet. Rozměr cca 80-100 x 80-100 x 100-140 cm. |
| 75 | 24083 | Zavaděč do ETK dětský 25cm | Intubační ohybný kovový mandrén potažený bužií. Pro usnadnění tracheální intubace. Drát potažený bužírkou, ne plast. Délka cca 25 cm, 6 Fr, OD 2,0 mm. Baleno jednotlivě v ochranném obalu. |
| 76 | 24082 | Zavaděč do ETK dosp. 35cm | Intubační ohybný kovový mandrén potažený bužií. Pro usnadnění tracheální intubace. Drát potažený bužírkou, ne plast. Délka cca 35 cm, 10 Fr, OD 3,0 mm. Baleno jednotlivě v ochranném obalu. |
| 77 | 24802 | Jednorázová zavinovačka | Vnější materiál netkaný textil PES, výplň duté vlákno- vatelín. Plošná hmotnost 13 g. Rozměr 61 x 62 cm. Barva bílá. Baleno jednotlivě. Více ks v balení. |

| Příloha č. 2 Seznam zboží, ceník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Interní číslo | Název zboží | Obchodní název | Jednotka | Cena v Kč za jednotku bez DPH | Sazba DPH | Výše DPH | Cena v Kč za jednotku vč. DPH | Počet kusů v balení | Cena v Kč bez DPH za balení | Cena v Kč vč. DPH za balení |
| 1 | 24239 | Absorpční podložka |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 68001 | Ambumaska obličejová 0A |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 68002 | Ambumaska obličejová č. 2 |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 68003 | Ambumaska obličejová č. 3/4 |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 68004 | Ambumaska obličejová č.5 |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 68005 | Ambuvak dospělý jednorázový | Resuscitátor silikon pro dopělé | ks | 600 | 21 | 126 | 726 | 1 | 600 | 726 |
| 7 | 68006 | Ambuvak pro děti jednorázový | Resuscitátor silikon pro děti | ks | 600 | 21 | 126 | 726 | 1 | 600 | 726 |
| 8 | 94785 | Porodnický balíček (ZUM) |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21001 | Buničitá vata nářezy 500g |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 24129 | Bužie 15Ch, 65cm |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 24141 | Bužie skládací |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 62570 | Diagnostická svítilna | Diagnostické světelné pero | ks | 27 | 21 | 5,67 | 32,67 | 1 | 27 | 32,67 |
| 13 | 24081 | EKG gel 250 ml |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 24069 | ETK č. 2 bez manžety |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 24008 | ETK č. 2,5 bez manžety |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 24009 | ETK č. 3 bez manžety |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 24010 | ETK č. 3,5 bez manžety |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 24010 | ETK č. 4 bez manžety |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 240140 | ETK č. 4 s manžetou | Endotracheální trub. s bal. 4 mm | ks | 17 | 21 | 3,57 | 20,57 | 10 | 170 | 205,7 |
| 20 | 24012 | ETK č. 4,5 s manžetou | Endotracheální trub. s bal. 4,5 mm | ks | 17 | 21 | 3,57 | 20,57 | 10 | 170 | 205,7 |
| 21 | 24013 | ETK č. 5 s manžetou | Endotracheální trub. s bal. 5 mm | ks | 17 | 21 | 3,57 | 20,57 | 10 | 170 | 205,7 |
| 22 | 24014 | ETK č. 5,5 s manžetou | Endotracheální trub. s bal. 5,5 mm | ks | 17 | 21 | 3,57 | 20,57 | 10 | 170 | 205,7 |
| 23 | 24015 | ETK č. 6 s manžetou | Endotracheální trub. s bal. 6 mm | ks | 17 | 21 | 3,57 | 20,57 | 10 | 170 | 205,7 |
| 24 | 24016 | ETK č. 6,5 s manžetou | Endotracheální trub. s bal. 6,5 mm | ks | 17 | 21 | 3,57 | 20,57 | 10 | 170 | 205,7 |
| 25 | 24017 | ETK č. 7 s manžetou | Endotracheální trub. s bal. 7 mm | ks | 17 | 21 | 3,57 | 20,57 | 10 | 170 | 205,7 |
| 26 | 24018 | ETK č. 7,5 s manžetou | Endotracheální trub. s bal. 7,5 mm | ks | 17 | 21 | 3,57 | 20,57 | 10 | 170 | 205,7 |
| 27 | 24019 | ETK č. 8 s manžetou | Endotracheální trub. s bal. 8 mm | ks | 17 | 21 | 3,57 | 20,57 | 10 | 170 | 205,7 |
| 28 | 24020 | ETK č. 8,5 s manžetou | Endotracheální trub. s bal. 8,5 mm | ks | 17 | 21 | 3,57 | 20,57 | 10 | 170 | 205,7 |
| 29 | 24021 | ETK č. 9 s manžetou | Endotracheální trub. s bal. 9 mm | ks | 17 | 21 | 3,57 | 20,57 | 10 | 170 | 205,7 |
| 30 | 24001 | Filtr antibakt dospělý |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 57158 | Filtr k teploměru |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 24134 | Fixátor endotr.kanyly pro dospělé |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 23003 | Holící strojek jednorázový |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21144 | Izolační vak na novorozence - Blizzard Baby Wrap |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 24232 | Jícnová sonda Sengstakenova | Tamponáda jícnu Ch18/ 6mm | ks | 1490 | 21 | 312,9 | 1802,9 | 1 | 1490 | 1802,9 |
| 36 | 24300 | Kontejner na ostré předměty malý |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 24032 | Kontejner na ostré předměty velký |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21000 | Leukoplast na ETK (účastník doplní rozměry) |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 24236 | Lopatky lékařské dřevěné |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 68010 | Magillovy kleště | Magillovy kleště 25 cm | ks | 185 | 21 | 38,85 | 223,85 | 1 | 185 | 223,85 |
| 41 | 24400 | Mísa podložní jednorázová |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 24401 | Močová lahev jednorázová |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 24283 | Náplast hypoalergenní polštářková (účastník doplní rozměry) |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 24101 | Náplast z um. hedvábí (účastník doplní rozměry) |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 23109 | Nůžky chirurgické | Stand.oper.nůžky rovné h/t 14,5cm | ks | 110 | 21 | 23,1 | 133,1 | 1 | 110 | 133,1 |
| 46 | 23108 | Nůžky převazové | Lister bandáž.nůžky 18cm | ks | 135 | 21 | 28,35 | 163,35 | 1 | 135 | 163,35 |
| 47 | 24271 | Obinadlo elastické (účastník doplní rozměry) |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 21004 | Obinadlo hydrofilní (účastník doplní rozměry) |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 24297 | Obinadlo hydrofilní (účastník doplní rozměry) (ETK) |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 21013 | Obvaz hotový č. 2 |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 21014 | Obvaz hotový č. 3 |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 24059 | Odsávací cévka Ch06/2 sv.zelená |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 24070 | Odsávací cévka Ch10/3 černá |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 24067 | Odsávací cévka Ch14/4,7 tm.zel. |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 24068 | Odsávací cévka Ch18/6 červená |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 24037 | Odsávačka novorozenecká |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 24062.1 | Ochranný potah s gumičkou (modrý) |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 24062.2 | Ochranný potah s gumičkou (černý) |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 24244 | Peán | Pean 14cm | ks | 120 | 21 | 25,2 | 145,2 | 1 | 120 | 145,2 |
| 60 | 24114 | PEEP ventil s přísl. jednorázový |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 24135 | Perlan |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 21018 | Popáleninová rouška sterilní 100x200cm |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 21017 | Popáleninová rouška sterilní 40x60cm |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 68013 | Přetlaková manžeta na infúze |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 68014 | Rezervoár k ambuvaku dospělý |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 68015 | Rezervoár k ambuvaku novorozenecký |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 24329 | Rourka rectální sterilní 8 mm (odsávání) |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 24269 | Rouška sterilní 10cmx10cm |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 21023 | Rouška sterilní 10cmx20cm |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 24276 | Sáček na zvratky |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 24246 | Skalpel jednorázový |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 21019 | Tampony nesterilní |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 24055 | Termoizolační folie | Fólie pro první pomoc | ks | 25 | 21 | 5,25 | 30,25 | 1 | 25 | 30,25 |
| 74 | 21020 | Trojcípý šátek nesterilní |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 24083 | Zavaděč do ETK dětský 25cm | Intubační stylet Ch 6 | ks | 32 | 21 | 6,72 | 38,72 | 1 | 32 | 38,72 |
| 76 | 24082 | Zavaděč do ETK dosp. 35cm | Intubační stylet Ch 10 | ks | 32 | 21 | 6,72 | 38,72 | 1 | 32 | 38,72 |
| 77 | 24802 | Jednorázová zavinovačka |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |