Cenová nabídka                                   číslo: 20201023

    Datum   23.10.2020                                            
                                                                                              
    Dodavatel           IČO 27547922              Odběratel  01688    IČO 48623725            
                        DIČ CZ27547922                                DIČ CZ27547922          
                                                                                              
            TO-PI-TO Czech s.r.o.                         Střední škola a                     
                                                          Základní škola                      
                                                          Nové Město nad Metují               
            Křovická 1017                                 Husovo nám.1218                     
    518 01  Dobruška                              549 01  NOVÉ MĚSTO N/MET.                   
                                                                                              
  Položka                (ceny v Kč )                JednCena        Množství    CelkCena  DPH   
                                                                                              
 Cenová nabídka na       
 výměnu uzávěrů ležatého potrubí SUV a TUV v suterénu budovy bývalých kasáren.
 včetně dodávek,demontáží a montáží   
                            
 R250SX006 1"1/4                                     1226.00           10.000      12260.00 Kč  
 R250SX005 1"                                        1017.00           10.000      10170.00 Kč  
 R250SX004 3/4"                                       868.00           10.000       8680.00 Kč
 Šroubení přímé   1" mosaz                            114.00           10.000       1140.00 Kč
 Šroubení přímé 5/4" mosaz                            199.00           10.000       1990.00 Kč 
 Šroubení přímé 3/4" mosaz                             88.00           10.000        880.00 Kč 

 celkem                                                                            35120.00 Kč

  Pokud při demontáži nebo montáži dojde k neočekávaným vicepracem nebo k nutným úpravám, 
  bude se toto řešit dohodou s investorem a dodatkem úpravy ceny dle 
  skutečného navýšení viceprací.                  
                                                                
  Cena je uvedeny bez DPH.                                                                  

  Počet stran  1                                                                              

       

         Podpis  ....................                     Podpis  ....................