|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instalaterská firma PLASTIMONT s.r.o. Havlíčkova 266 Rakovník tel.313 517062 Fax 313511408** | | | | | |
|  |  |  | **IČO 46357947 DIČ 069-46357947** | | |
|  |  |  | **Mobil 604537997 Lev** | |  |
|  |  |  | **e-mail:plastimont@tiscali.cz** | | |
|  | **Nabídka** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Na připojení nového bojleru na teplou užitkovou vodu Zavidov Domino** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb** | | |  |  |
|  | **Zavidov 117, 270 35 Petrovice** |  |  |  |  |
|  | Materiál |  |  |  |  |
|  | Název zboží | Měrná jed. | Množství | Cena za kus | Cena celkem |
|  | Bojler HURT 420l | ks | 1 | 47 940 Kč | 47 940 Kč |
|  | Vsufka poz. 5/4" | ks | 5 | 43 Kč | 215 Kč |
|  | Vsufka poz. 1 " | ks | 2 | 38 Kč | 76 Kč |
|  | Koleno pozink 5/4" | ks | 2 | 52 Kč | 104 Kč |
|  | Redukce dvojniplová poz.5/4" - 1 | ks | 2 | 43 Kč | 86 Kč |
|  | Redukce poz.5/4" - 1 | ks | 1 | 34 Kč | 34 Kč |
|  | Kohout kulový 1/2" | ks | 1 | 135 Kč | 135 Kč |
|  | Kohout kulový 5/4" | ks | 2 | 475 Kč | 950 Kč |
|  | T - kus pozink 5/4" | ks | 2 | 47 Kč | 94 Kč |
|  | Vsufka 1/2" | ks | 1 | 37 Kč | 37 Kč |
|  | Vsufka 1/2" - 1/4" | ks | 1 | 35 Kč | 35 Kč |
|  | Koleno pozink 1" | ks | 1 | 38 Kč | 38 Kč |
|  | Šroubení 5/4" | ks | 2 | 175 Kč | 350 Kč |
|  | Zástřik PPR 0 40 - 5/4" | ks | 2 | 300 Kč | 600 Kč |
|  | Redukce 1" - 3/4" | ks | 1 | 27 Kč | 27 Kč |
|  | Hadicový kohout 3/4" | ks | 1 | 274 Kč | 274 Kč |
|  | Šroubení 1" | ks | 1 | 130 Kč | 130 Kč |
|  | Kohout kulový 1" | ks | 1 | 265 Kč | 265 Kč |
|  | Zástřik PPR 0 32 - 1" | ks | 1 | 122 Kč | 122 Kč |
|  | Koleno PPR 0 32 | ks | 2 | 11 Kč | 22 Kč |
|  | Koleno PPR 0 40 | ks | 2 | 19 Kč | 38 Kč |
|  | Mufna PPR 0 40 | ks | 1 | 17 Kč | 17 Kč |
|  | Trubka PPR 0 32 | m | 1 | 47 Kč | 47 Kč |
|  | Trubka PPR 0 40 | m | 2 | 67 Kč | 134 Kč |
|  | Čerpadlo na cirgulaci | ks | 1 | 2 600 Kč | 2 600 Kč |
|  | Teflonová niť | ks | 1 | 245 Kč | 245 Kč |
|  | **Celkem materiál** |  |  |  | **54 615 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Montážní práce** |  |  |  |  |
|  | **Montážní práce** |  |  |  |  |
|  | Jméno pracovníka | datum | hodin | cena za hod. | cena celkem |
|  | Pichrt |  | 8 | 250 Kč | 2 000 Kč |
|  | Losonci |  | 8 | 250 Kč | 2 000 Kč |
|  | Pichrt |  | 6 | 250 Kč | 1 500 Kč |
|  | Losonci |  | 6 | 250 Kč | 1 500 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Doprava bojleru od výrobce do Zavidova** | |  |  | **2 456 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem bez DPH** |  |  |  | **64 071 Kč** |
|  |  |  |  |  | **0,21** |
|  | **DPH 21%** |  |  |  | **13 455 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  | **77 526 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | V Rakovníku dne 6.11.2020 |  |  | Vypracoval LEV | |