opice

**ROZPOČET**

JKSO :

Stavba : ZOO Liberec

Objekt: Pavilon opic-topení, podlahovka

Objednavatel: ZOO Liberec  
Zhotovitel: Jiří Prokop

ECO:

Zpracoval: J.Prokop

Datum : 5.10.2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | KCN Kód položky Popis | MJ | Množství celkem | Cena  jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Práce a dodávky  Rozdělovače a sběrače | | | | | |
|  | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 2cestný | ks | 1,000 | 7 312,00 | 7 312,00 |
|  | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 3cestný | ks | 1,000 | 8 014,00 | 8 014,00 |
|  | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 9cestný | ks | 2,000 | 13 639,00 | 27 278,00 |
|  | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 11 čestný | ks | 1,000 | 15 394,00 | 15 394,00 |
|  | Zaregulováni soustavy | hod | 15,000 | 280,00 | 4 200,00 |
|  | Rozdělovače a sběrače |  |  |  | 62 198,00 |
|  | Utěsnění a čištění systému |  |  |  |  |
|  | Čisticí kapalina Cleaner F3 0,5I | ks | 3,000 | 698,00 | 2 094,00 |
|  | Inhibitor proti korozi a vodnímu kameni F1 0,5I | ks | 6,000 | 702,00 | 4 212,00 |
|  | Vypuštěni, proplach, čištění, napuštění a odvzdušnění systému | hod | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 |
|  | Utěsnění a čištění systému |  |  |  | 20 306,00 |
|  | oprava kotelny a doplnění zařízení |  |  |  |  |
|  | Vodoměr na měření spotřeby TUV | ks | 1,000 | 446,00 | 446,00 |
|  | Vodoměr na měření dopouštěni vody do systému topení | ks | 1,000 | 446,00 | 446,00 |
| 5 Montáž vodoměru | | ks | 2,000 | 350,00 | 700,00 |
| Magnetický filtr 1" | | ks | 2,000 | 1 020,00 | 2 040,00 |
| Vsazení filtru do stávajícího potrubí | | ks | 2,000 | 480,00 | 960,00 |
| Výměna čerpadla radiátorového okruhu - pouze montáž | | ks | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| Čerpadlo okruhu podlahového topení | | ks | 1,000 | 6 191,00 | 6 191,00 |
| Montáž čerpadla | | ks | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| Drobný montážní materiál | | ks | 1,000 | 2 450,00 | 2 450,00 |
|  | oprava kotelny a doplnění zařízení |  |  |  | 13 733,00 |

**Celkem bez DPH**

96 237.00

Stránka 1