Stavba:  Rekonstrukce kotelny v budově  C

Zak. čís.:  20-102

| Dodávka v Kč |  | 131 805 |
| --- | --- | --- |
| Montáž v Kč |  | 25 868 |
| VRN |  | 4 730 |
| CELKEM v Kč |  | 162 403 |

žba  České republoky IPR Hl. m. Prahy

Provozní soubor:  Kotelna

Provozní jednotka:  Výměna armatur

Vypracoval: Ing.Weintritt

Datum: 26.10.2020

| Poř. čís. pol. | Tvorba cen montáže: JKPPVP 547 | P o p i s | M.j. | Množství | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | dodávka v Kč | montáž v Kč | dodávka v Kč | montáž v Kč |
|  |  | Kalové čerpadlo EUROMATIC SDC 300 | ks | 1 | 4500,00 | 500,00 | 4500 | 500 |
|  |  | Třícestný ventil - směšovací VXF 41.244, PN16, DN25, KVS = 5 m3/h Pohon pro ventil SQX 61, napájení 24V/50Hz, řídící signál 0 až 10V | ks | 1 | 17966,00 | 800,00 | 17966 | 800 |
|  |  | Třícestný ventil - směšovací VXF 41.404, PN16, DN40, Kvs=19 m3/h Pohon pro ventil SKB 62, napájení 24V/50Hz, řídící signál 0 až 10V | ks | 1 | 43557,00 | 1100,00 | 43557 | 1100 |
|  |  | Pohon pro ventil VXF 22.40 kvs 16, SKB 62, napájení 24V/50Hz, řídící signál 0 až 10V | ks | 1 | 37134,00 | 500,00 | 37134 | 500 |
|  |  | Pohon pro ventil VXF 22.25 kvs 6,3; SQX 61, napájení 24V/50Hz, řídící signál 0 až 10V | ks | 1 | 12871,00 | 500,00 | 12871 | 500 |
|  |  | Pohon Belimo SM 230 A-S | ks | 2 | 4218,00 | 200,00 | 8436 | 400 |
|  |  | Čidlo tlaku 0-10 Bar/0-10V | ks | 2 | 4256,00 | 400,00 | 8512 | 800 |
|  |  | Čidlo teploty | ks | 1 | 1399,00 | 150,00 | 1399 | 150 |
|  |  | Oprava VZT v kotelně | kpl | 1 | 0,00 | 9200,00 | 0 | 9200 |
|  |  | Servisní zásah Johnson Controls | kpl | 1 | 0,00 | 7018,00 | 0 | 7018 |
|  |  | Rozdíl v obsahu chladiva | kpl | 1 | 1980,00 | 0,00 | 1980 | 0 |
|  |  | Výměna čerapdla VZT - Grundfos Magna 1 40-60 F 200 | ks | 1 | 16950,00 | 2000,00 | 16950 | 2000 |
|  |  | Požární ucpávky | kpl | 1 | -2000,00 | 0,00 | -2000 | 0 |
|  |  | Odpočet komíny | kpl | 1 | -20000,00 | 0,00 | -20000 | 0 |
|  |  | Montážní práce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Demontáž vadných armatur | ks | 2 | 0,00 | 350,00 | 0 | 700 |
|  |  | Úprava přípojných míst armatur | ks | 4 | 0,00 | 450,00 | 0 | 1800 |
|  |  | Drobné fitinky a spojovací materiál | kpl | 1 | 500,00 | 250,00 | 500 | 250 |
|  |  | Oprava nátěrů v místě výměny | kpl | 1 | 0,00 | 150,00 | 0 | 150 |